Příloha č. 2 Výzvy

Specifikace předmětu plnění

veřejné zakázky Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Plzeňského kraje

Objednatelem se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí objednatel veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla uzavřena smlouva, jejíž přílohou je tento dokument a zároveň objednatel z této smlouvy.

- Koncepce Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Plzeňského kraje

Předmětem plnění je zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Plzeňského kraje (dále jen „plán“ či „plán pro sucho“) na základě znění zákona č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela vodního zákona č. 544/2020“) a v souladu s Metodikou k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen „Metodika k přípravě Plánů“) vydanou Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“) a Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) dne 4. června 2021, jejichž obsahem je zhotovitel povinen se řídit. Dle ustanovení § 26 a § 53 zákona se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

a) Zpracování dokumentu s názvem „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Plzeňského kraje“ (dále jen „plán“ či „plán pro sucho“) dle ustanovení § 87b vodního zákona. Plán bude splňovat následující požadavky:

- bude zahrnovat správní území celého Plzeňského kraje,

- bude zpracován v souladu s ustanoveními Hlavy X., Díl 2 vodního zákona,

- bude zpracován a strukturován a projednán v souladu s Metodikou k přípravě Plánů (dle níže uvedené struktury),

- zdrojová geografická data pro grafické výstupy uvedené v části 2.7 Metodiky k přípravě Plánů budou odevzdána ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak East North,

- plán bude způsobilý stát se podkladem pro vydávání rozhodnutí a opatření obecné povahy vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a kraje, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 4, § 59 odst. 5 a § 109 odst. 1 vodního zákona, a pro vyhodnocení nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen „komise pro sucho“) a pro rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody,

- plán bude zpracován v návaznosti na Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, která byla schválena Vládou ČR dne 24. července 2017, usnesením č. 528,

- veškeré údaje označené v metodice jako neveřejné budou zpracovány odděleně.

b) Zpracování požadovaných výstupů krajského plánu pro účely zpracování národního plánu pro sucho v souladu s částí 5 předmětné Metodiky k přípravě Plánů.

c) Zpracovatel zajistí posouzení vlivu „Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Plzeňského kraje“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (SEA) a zapracuje případné připomínky.

d) Součástí provedení díla bude dále:

- spolupráce zhotovitele se zpracovateli plánů pro sucho pro správní území sousedních krajů (Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj), pro zajištění vzájemného souladu plánu s plány pro sucho sousedních krajů,

- spolupráce zhotovitele s Krajským úřadem Plzeňského kraje při projednání návrhu plánu s dotčenými orgány (dle ustanovení § 87c vodního zákona),

- příprava podkladů zhotovitelem pro konzultaci stavu prací a dílčích výstupů pro projednání s dotčenými vodoprávními úřady a zástupci MZe a MŽP, a to minimálně 1x za 6 měsíců po celou dobu realizace projektu, v souladu s podmínkami výzvy Státního fondu životního prostředí č. 3/2021 a dále dle požadavků MZe,

- zpracovaný plán pro sucho musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí, zejména musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“ a logem Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, která budou viditelná a doplněná o odkazy na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

- Koncepce

Plán se zpracovává v elektronické i listinné podobě a obsahuje základní, operativní a grafickou část a je dále vyhotoven ve verzi veřejné bez citlivých informací a ve verzi neveřejné. Zpracovatel předá objednateli kromě všech výše uvedených částí ve formátu PDF, dále tabulky obsažené v plánu ve formátu XLS, a dále mapové podklady ve formátu SHP a formátu projektového typu (např. MXD). Plán a jeho hlavní části bude dále členěny dle následující struktury (dle Metodiky pro přípravu Plánů):

- Titulní list

Titulní list bude obsahovat:

- název

- orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a jejich sídlo

- zpracovatele plánu, datum zpracování

- záznamy (nebo odkaz do textu) o aktualizaci

- schválení souladu věcné a grafické části plánu s plánem pro sucho pro území České republiky Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí

- Úvodní část

Úvodní část se skládá:

- pravidla pro aktualizace (četnost a důvod aktualizace, kdo iniciuje)

- použité symboly a zkratky

- seznam použitých podkladů

- seznam relevantních technických norem

- použité termíny a definice, vysvětlení pojmů (sucho – co a jak ČHMÚ vyhodnocuje, kategorie sucha – stručně, podrobnosti formou odkazu na ČHMÚ, místní směrodatné limity, stav nedostatku vody, opatření, citace právních předpisů apod.)

- Základní část

Základní část obsahuje údaje potřebné pro zvládání sucha v daném území, charakteristiku území, popis vodních zdrojů včetně záložních a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení využitelných k řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané území, seznam povolených nakládání s vodami významněji ovlivňujících množství a jakost vod, popis rizik sucha a místní směrodatné limity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody. Základní část dále obsahuje

- popisné údaje a charakteristiky území:

  - vymezení území a geografické charakteristiky,

  - klimatické, hydrologické a hydrogeologické poměry,

- demografické, socioekonomické a environmentální charakteristiky,

- popis zdrojové části zásobování vodou:

  - zdroje povrchových (vodní toky a nádrže) a podzemních vod včetně záložních (jejich lokalizace, vydatnost, způsob odběru, limity využití),

  - převody vody významné pro zásobování vodou,

  - VH soustavy, jejich klíčové prvky, odkazy na manipulační řády VH soustav a VD (neveřejné – jedná se o citlivé údaje),

  - požadavky na vodu pro:

    - zásobování pitnou vodou – vodárenské soustavy a skupinové vodovody, popis náhradního zásobování,

  - významné odběry vody s jiným než vodárenským účelům,

  - popis jakosti vody:

    - ve zdrojích povrchových a podzemních vod,

    - surové vody,

    - seznam hlavních znečišťovatelů /jejich lokalizace a druh znečištění,

    - vymezení za sucha citlivých úseků vodních toků,

- popis způsobu úpravy a dopravy vody a jeho případná propojenost a zastupitelnost (neveřejné),

- popis pravděpodobných rizik sucha a nedostatku vody v území:

  - příčiny, postižení uživatelé a odběratelé vody podle druhu a užití vody,

  - trvání sucha a nedostatku vody, roční období,

  - dopady na:

    - povrchové a podzemní vody,

    - jakost vod (citlivé úseky toků pod zdroji znečištění),

    - životy a zdraví osob,

    - funkci kritické infrastruktury,

    - ekonomické dopady,

    - životní prostředí,

    - příp. přeshraniční dopady,

- popis rozhodujících veličin:

  - množství a jakost povrchové a podzemní vody (sledované profily),

  - zodpovědnost za monitoring (kdo provádí, jakým způsobem předává informace, odkazy na zdroje aktuálních informací),

- místní směrodatné limity vodních zdrojů využívaných pro zabezpečení požadavků uživatelů významných pro území kraje a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody,

- minimální zůstatkové průtoky a minimální hladiny podzemní vody:

  - lokalizace, hodnoty, limitní hodnoty podkročení (hodnoty, na něž je možné stanovené minimální hodnoty na dobu nezbytně nutnou snížit),

- seznam odběrů podzemních vod významně ovlivňujících průtoky ve vodních tocích,

- postupy a prostředky (technická zařízení) pro snížení následků sucha a nedostatku vody

  - druh, způsob použití, místo uložení, vlastník či správce.

- Operativní část

Operativní část obsahuje seznam orgánů veřejné moci a osob podílejících se na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, popis přenosu informací, priority zásobování, návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody.

To znamená zejména:

- seznam účastníků zvládání sucha a stavu nedostatku vody a jejich kontaktní údaje (neveřejné)

  - informace o komisi pro sucho,

  - seznam zástupců uživatelů vody významných pro dané území, správců vodních toků, vlastníků vodních děl, případně dalších subjektů podle místních podmínek,

- příslušné související (geograficky, technicky z hlediska zásobování vodou související) orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody,

- popis přenosu:

  - informací předpovědní služby pro sucho ČHMÚ o nebezpečí vzniku sucha,

  - informačních zpráv VHD správců povodí,

  - zpráv uživatelů významných pro dané území (VaK a další),

  - informací mezi krajskými komisemi pro sucho,

  - informací krajských komisí na MŽP a MZe,

- obecné principy pro činnost v období sucha a stavu nedostatku vody (včetně uvedení zodpovědné organizace, příp. osoby):

  - zjištění provozního stavu zdrojových a přepravních systémů vody (existující poruchy, opravy, omezení),

  - zjištění rozsahu deficitu a dopadů na obyvatele, zdravotnictví, sociální služby, bezpečnost, hospodářství, životní prostředí, …),

  - zajištění kontroly situace přímo v terénu,

  - četnější kontrola odběrů vody – kontrola plnění povinností daných povoleními k nakládání s vodami a plnění opatření vydaných pro zvládání stavu nedostatku vody,

  - prognózy vývoje,

  - priority zásobování – určení významných uživatelů vody pro území kraje (min. 5, max. 15) dle způsobu užití vody (viz. § 87b odst. 4 a 5 vodního zákona), definice dotčených útvarů vod povrchových a podzemních (dále jen „vodní útvar) těmito významnými uživateli, určení okruhu dalších uživatelů a odběratelů vody využívajících stejný vodní útvar,

  - vydávání opatření – vytvoření manuálu, který definuje posloupnost vydávání jednotlivých opatření pro zmírnění dopadů sucha na jednotlivé významné uživatele vody pro území kraje; pokud to místní situace bude vyžadovat, v manuálu navrhnout i jiné postupy a lokalizaci opatření,

  - kontrola realizace opatření,

  - modifikace opatření na základě dalšího vývoje situace,

- popis konkrétních opatření (odvozených např. na základě zkušeností s problémy vzniklými v souvislosti s dříve proběhlými epizodami sucha) u významných uživatelů a odběratelů,

- kompetence účastníků zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

- Tabulkovou část

Obsahem tabulkové části budou vždy následující tabulky (neveřejné):

- Přehled uživatelů vody významných pro dané území,

- Přehled všech uživatelů vody s odběrem přesahujícím 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc v posledních 3 letech,

- Přehled odběratelů vody s odběrem přesahujícím 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc v posledních 3 letech,

- Přehled uživatelů vody s vypouštěním přesahujícím 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc v posledních 3 letech,

- Grafickou část

Grafickou částí se rozumí především mapy a schémata obsahující informace, které jsou nedílnou součástí Plánů. Všechny mapové vrstvy a schémata musí mít aktuální podobu odpovídající skutečnosti. Mapy obsahují název, legendu, měřítko a tiráž, kde je uveden rok vydání, resp. aktualizace mapy, místo vydání, jméno autora a autorská práva k použitým vrstvám. Mapy jsou součástí příloh. Měřítka map jsou volena s ohledem na dobrou čitelnost a přehlednost map. Formát map není určen, předpokládá se minimálně velikost A3. Klíčovým výstupem budou mapy uživatelů a odběratelů vody. Podrobná specifikace je obsažena v Metodice k přípravě Plánů.

Grafická část obsahuje zpravidla následující schémata a mapy pro území Plzeňského kraje, podle potřeby i s přesahem za hranice kraje nebo státu:

- schéma VH soustav (neveřejné),

- schéma vodárenských soustav (neveřejné),

- mapa zranitelnosti území suchem,

- mapa míst odběrů vody, minimálních zůstatkových průtoků, monitoringu množství vod, rozvodnic a zvláště chráněných území,

- mapa zdrojů vody včetně záložních, úpraven vody, vodojemů a vodovodů,

- mapa míst vypouštění vody, monitoringu jakosti vod, kanalizačních stok, ČOV a zvláště chráněných území.

Mapy obsahují zejména následující vrstvy v souřadném systému S-JTSK Krovak East North:

- podkladové mapy – základní mapy ČR v různých měřítkách,

- vrstvy správních hranic (kraje, ORP, apod.),

- vrstva vodních toků,

- vrstva kilometráže toku,

- vrstva vodních nádrží,

- vrstva povodí IV. řádu, případně nižších řádů,

- vrstva hydrogeologických rajónů svrchní vrstvy,

- vrstva hydrogeologických rajónů základní vrstvy,

- vrstva hydrogeologických rajónů hlubinné vrstvy,

- vrstva oblastí povodí,

- vrstvy míst monitoringu množství povrchových a podzemních vod (průtoky v tocích, vydatnost pramenů, vrty),

- vrstva míst monitoringu jakosti povrchových vod,

- vrstva míst monitoringu jakosti podzemních vod,

- vrstva míst odběrů povrchové vody překračujících 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc v posledních 3 letech,

- vrstva míst odběrů podzemní vody překračujících 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc v posledních 3 letech,

- vrstva míst vypouštění do povrchových vod překračujících 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc v posledních 3 letech,

- vrstva stanovených minimálních zůstatkových průtoků,

- vrstva stanovených minimálních hladin podzemní vody,

- vrstva odběratelů vody z veřejného vodovodu překračujících 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc s lokalizací dle převažujícího místa odběru,

- vrstva vodních zdrojů (vrty, studny, jímací zářezy, prameny, prameniště apod.) včetně záložních,

- vrstva úpraven vody (PRVK LK, dodá objednatel),

- vrstva vodojemů (PRVK LK, dodá objednatel),

- vrstva vodovodních řadů (PRVK PK, dodá objednatel),

- vrstva kanalizačních stok (PRVK PK, dodá objednatel),

- vrstva ČOV (PRVK PK, dodá objednatel),

- vrstva maloplošných zvláště chráněných území s vazbou na vodu,

- vrstva ptačích oblastí s vazbou na vodu,

- vrstva evropsky významných lokalit s vazbou na vodu.

- Přílohy

Přílohou Plánu jsou:

- statut orgánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (úvodní ustanovení, činnost orgánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, jednací řád, spolupráce komise pro sucho s ostatními správními orgány, fyzickými a právnickými osobami, zabezpečení činnosti komise, závěrečné ustanovení),

- evidenční a dokumentační práce – vyhodnocení jednotlivých epizod sucha (i dříve proběhlých, před zavedením komisí pro sucho):

  - příčiny, projevy, postižené území, velikost a trvání sucha, roční období,

  - dopady sucha na množství povrchové a podzemní vody,

  - vzniklé škody,

  - vydaná opatření a jejich účinnost,

  - příčiny negativně ovlivňující zvládání stavu nedostatku vody,

  - návrhy na úpravu vydávaných opatření,

- záznamy z projednávání realizovaných při přípravě plánu,

- odkazy na plány okolních krajů a na národní plán, příp. na havarijní/provozní plány významných uživatelů vody,

- odkazy na související havarijní a krizové plány,

- odkazy na plány dílčích povodí,

- odkazy na plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

  - Další specifikace díla a pracovního postupu

- Zhotovitel bude objednateli předávat průběžné zprávy o průběhu zpracování plánu, a to zejména v rámci kontrolních dnů, které budou průběžně probíhat podle potřeb zhotovitele, případně na výzvu objednatele jak je specifikováno v předmětné smlouvě o dílo.

- V případě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů budou provedeny změny v návrhu plánu a znovu projednány s dotčenými orgány již za účasti objednatele.

- Zhotovitel objednateli spolu s plánem předá rovněž:

- doklady o komunikaci při zpracování návrhu plánu se správci povodí, ČHMÚ, významnými uživateli vody pro území Plzeňského kraje, správci vodních toků, zástupci dotčených obcí, se sousedními kraji a dalšími dotčenými subjekty dle vodního zákona, případně zápisy z ústního projednání s těmito orgány,

- závěry z projednání návrhu s dotčenými orgány,

- závěry z konečného schválení finální verze plánu s MŽP, MZe,

- seznam uživatelů vody významných pro území kraje ve formátu XLS,

- karty týkající se místních směrodatných limitů pro vodní zdroje ve formátu DOC,

- tabulku vodních zdrojů využívaných subjekty na území více krajů společně se seznamem uživatelů daného zdroje a příslušnými platnými nakládáními s vodami těchto uživatelů dle vodního zákona.

V ……………………. dne ………………2022

__________________________________

osoba oprávněná zastupovat dodavatele