## Kryci list
Krycí list rozpočtu
0 | Číslo zakázky | Zakázka
21 |  | Klatovy-stavební úpravy polikliniky č.p.789- oddělení virologie
_ | Komentář
Popis verze
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení
| Rok |  | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Projektant | Projektová a znalecká kancelář Ing.Václav Vlček s.r.o.
| Objednatel | Plzeňský kraj, Škroupova 1760/8,Plzeň
Dodavatel
| Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO-01 | Stavební úpravy oddělení virologie
| VRN+ON | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno : | 0
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
0 | Klatovy-stavební úpravy polikliniky č.p.789- oddělení virologie
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
_
| SO-01: Stavební úpravy oddělení virologie |  | 20.1076 |  |  | 235
| 0031: Příčky |  | 2.5891 |  |  | 6
| 0032: Osazování ocelových zárubní |  | 0.40984 |  |  | 5
| 0061: Úpravy povrchů vnitřní |  | 9.9626 |  |  | 9
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  | 3.4757 |  |  | 2
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.23493 |  |  | 3
| 0095: Různé dokončovací konstrukce a práce |  |  |  |  | 1
| 0096: Bourání vč.likvidace suti |  |  |  |  | 15
| 094: Lešení |  | 0.021557 |  |  | 1
| 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 1
| 721: Vnitřní kanalizace |  | 0.02731 |  |  | 14
| 722: Vnitřní vodovod |  | 0.060515 |  |  | 14
| 725: Zařizovací předměty |  | 0.14909 |  |  | 17
| 740: Silnoproud |  |  |  |  | 45
| 750: Slaboproud |  |  |  |  | 23
| 763: Konstrukce sádrokartonové |  | 0.1518 |  |  | 4
| 766: Konstrukce truhlářské |  | 0.02277 |  |  | 11
| 769: Vzduchotechnika |  |  |  |  | 13
| 770: Klimatizace |  |  |  |  | 9
| 771: Podlahy z dlaždic |  | 1.0708 |  |  | 13
| 776: Podlahy povlakové |  | 0.03278 |  |  | 7
| 781: Obklady keramické |  | 1.1918 |  |  | 11
| 783: Nátěry |  |  |  |  | 1
| 784: Malby |  | 0.70695 |  |  | 7
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 3
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Položky
Zakázka:
Klatovy-stavební úpravy polikliniky č.p.789- oddělení virologie
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO-01: Stavební úpravy oddělení virologie | [5 empty] | 0 |  | 20.1076 |  | 5.3061 |  | 0 | 0 |  |  | 235
[8 empty] | 0031: Příčky | [5 empty] | 0 |  | 2.5891 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0.06197 | 0.11155 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | zazdění dveří |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,9*2 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 33.8 | 0 | 33.8 |  | 0 | 0.05897 | 1.9932 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | k=3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,6+1,3)*k |  |  |  | 8.7 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,7*k-0,9*2 |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2,3*k-0,8*2 |  |  |  | 5.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,2*k |  |  |  | 3.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | 4,9*k-0,9*2 |  |  |  | 12.9 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0.0002 | 0.005 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
[7 empty] | Výkaz výměr: | k=1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,6+1,3)*k |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,7*k |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2,3*k |  |  |  | 2.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,2*k |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | 4,9*k |  |  |  | 4.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | ukotvení k ocelovým sloupů |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 3*4 |  |  |  | 12 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.02628 | 0.07884 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.07326 | 0 | 0.07326 |  | 0 | 1.09 | 0.079853 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
[7 empty] | Výkaz výměr: | dodatečné otvory |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 5*1,2*11,1*0,001*1,1 |  |  |  | 0.07326 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0.17818 | 0.32072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | dodatečné otvory |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 5*1,2*0,15*2 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 0032: Osazování ocelových zárubní | [5 empty] | 0 |  | 0.40984 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 7 | SP | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.04684 | 0.2342 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
[5 empty] | 8 | SP | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.01777 | 0.05331 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
[5 empty] | 9 | H | 55331485 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01458 | 0.01458 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 10 | H | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.01521 | 0.04563 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 11 | H | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.01553 | 0.06212 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 0061: Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0 |  | 9.9626 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9
[5 empty] | 12 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0.00438 | 0.219 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | předpoklad |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 50 |  |  |  | 50 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 53.5 | 0 | 53.5 |  | 0 | 0.0015 | 0.08025 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
[7 empty] | Výkaz výměr: | po obkladech |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | sklad umyvadlo |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,5*3 |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | _
[8 empty] | úklidová komora |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,2+1,6)*2 |  |  |  | 5.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | umývárna+filtr |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5,1+1,2)*2 |  |  |  | 17.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | sokly |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 26,2 |  |  |  | 26.2 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 612315225 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.1541 | 0.3082 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | zazděné dveře |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 612315222 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.01 | 0.05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
[5 empty] | 16 | SP | 612315121 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 97.5 | 0 | 97.5 |  | 0 | 0.04063 | 3.9614 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
[5 empty] | 17 | SP | 612315122 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 12.5 | 0 | 12.5 |  | 0 | 0.04063 | 0.50787 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 50*0,25 |  |  |  | 12.5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 18 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 97.5 | 0 | 97.5 |  | 0 | 0.04 | 3.9 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
[7 empty] | Výkaz výměr: | 650*0,15 |  |  |  | 97.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 19 | SP | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 67.6 | 0 | 67.6 |  | 0 | 0.01313 | 0.88759 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | nové příčky |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 33,8*2 |  |  |  | 67.6 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 20 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 185.6 | 0 | 185.6 |  | 0 | 0.00026 | 0.048256 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | 8+97,5+12,5+67,6 |  |  |  | 185.6 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 3.4757 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 21 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.32 | 0 | 0.32 |  | 0 | 2.2563 | 0.72203 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
[7 empty] | Výkaz výměr: | doplnění pod prahy dveří |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 8*0,4*0,1 |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 22 | SP | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 26.225 | 0 | 26.225 |  | 0 | 0.105 | 2.7536 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.23493 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 23 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 165.82 | 0 | 165.82 |  | 0 | 4e-05 | 0.0066328 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
[5 empty] | 24 | SP | 975032241 | Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0.02283 | 0.2283 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 3 m
[5 empty] | 25 | SP | 009-01 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu v souvislosti se stavebními pracemi předpoklad | m2 | 55 | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 0095: Různé dokončovací konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 26 | SP | 0095-01 | Stavební a zednické výpomoce řemesel-zazdívky,výplň drážek, začištění | hod | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 0096: Bourání vč.likvidace suti | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.8263 |  | 0 | 0 |  |  | 15
[5 empty] | 27 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.2 | 0 | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.2432 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | přípravna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,8*2 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | vyšetřovna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,8*2 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 28 | SP | 971038621 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm | m2 | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.117 | 0.936 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | otvory pro nové dveře |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1*2*4 |  |  |  | 8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 29 | SP | 971038521 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm | m2 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0.117 | 0.0468 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | zvětšené dveře vyšetřovna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,2*2 |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 30 | SP | 973031812 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm | m | 8.1 | 0 | 8.1 |  | 0 |  | 0 | 0.007 | 0.0567 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3*3*9 |  |  |  | 8.1 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 31 | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.068 | 0.68 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | přípravna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 5*2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 32 | SP | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 16.23 | 0 | 16.23 |  | 0 |  | 0 | 0.0353 | 0.57292 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
[7 empty] | Výkaz výměr: | přípravna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2,3*5,1 |  |  |  | 11.73 | [6 empty] | _
[8 empty] | pásy pod novými příčkami |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5+1,7)*0,5 |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 33 | SP | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.09 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných
[7 empty] | Výkaz výměr: | sokly pro nové dveře |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1*5*2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 34 | SP | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 7.5 | 0 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 0.4875 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5*5 |  |  |  | 7.5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 35 | SP | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.04 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | dodatečné otvory |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 5*2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 36 | SP | 967041111 | Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm | m2 | 3.2 | 0 | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0.176 | 0.5632 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo závěrnou zídku odsekáním jakéhokoliv zdiva vrstvy tl.do 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | úprava pro prahy dveří |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,4*8 |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 37 | SP | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.055 | 0.11 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
[7 empty] | Výkaz výměr: | nové dveře |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*2*0,1*5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 38 | SP | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 5.3061 | 0 | 5.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
[5 empty] | 39 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.3061 | 0 | 5.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
[5 empty] | 40 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 53.06 | 0 | 53.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
[5 empty] | 41 | SP | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 5.3061 | 0 | 5.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
_
[8 empty] | 094: Lešení | [5 empty] | 0 |  | 0.021557 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 42 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 165.82 | 0 | 165.82 |  | 0 | 0.00013 | 0.021557 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 43 | SP | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 16.6937 | 0 | 16.6937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0.02731 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 14
[5 empty] | 44 | MP | 721-01 | Demontáž stávajícího potrubí vč.likvidace suti | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 45 | SP | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí
[5 empty] | 46 | SP | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00179 | 0.00537 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110
[5 empty] | 47 | SP | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.001 | 0.003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
[5 empty] | 48 | SP | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00224 | 0.00672 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
[5 empty] | 49 | SP | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
[5 empty] | 50 | SP | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.00041 | 0.00574 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5*2+3+2+2+4 |  |  |  | 14 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 51 | SP | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
[5 empty] | 52 | SP | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
[5 empty] | 53 | SP | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
[5 empty] | 54 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 27 | 0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
[5 empty] | 55 | SP | 721-03 | Zednické výpomoce-sekání drážek a prostupů | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 56 | SP | 721-01 | Odvod kondenzátu klimatizační jednotky do kanalizace potrubím DN 32 | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 57 | SP | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 1.84 | 0 | 1.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.060515 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 14
[5 empty] | 58 | SP | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
[5 empty] | 59 | SP | 722130901 | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu
[5 empty] | 60 | SP | 722-01 | Demontáž stávajícího potrubí - vč.odvozu a likvidace na skládce | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 61 | SP | 722-02 | Zednické výpomoce-sekání drážek a prostupů | hod | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 62 | SP | 722131914 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32 | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00648 | 0.02592 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32
[5 empty] | 63 | SP | 722131934 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00155 | 0.0062 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32
[5 empty] | 64 | SP | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16x2,2 mm | m | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0 | 0.00051 | 0.016575 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5*6 |  |  |  | 9 | [6 empty] | _
[8 empty] | 3*2+4+5*2 |  |  |  | 20 | [6 empty] | _
[8 empty] | 3,5 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 65 | SP | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0 | 0.00012 | 0.0039 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
[5 empty] | 66 | SP | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
[5 empty] | 67 | SP | 722212440 | Orientační štítky na zeď | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď
[5 empty] | 68 | SP | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00025 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
[5 empty] | 69 | SP | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0 | 1e-05 | 0.000325 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
[5 empty] | 70 | SP | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0 | 0.00019 | 0.006175 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
[5 empty] | 71 | SP | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 1.12 | 0 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0.14909 |  | 0.02151 |  | 0 | 0 |  |  | 17
[5 empty] | 72 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
[5 empty] | 73 | SP | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž výtokových ventilů nástěnných
[5 empty] | 74 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
[5 empty] | 75 | SP | 725241223 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03468 | 0.03468 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm
[5 empty] | 76 | SP | 725244624 | Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 900x900 mm | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.05941 | 0.05941 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm
[5 empty] | 77 | SP | 725865311 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50
[5 empty] | 78 | SP | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Baterie sprchové nástěnné pákové
[5 empty] | 79 | SP | 725-01 | sprchová sada: ruční sprcha průměru 100 mm se 3 funkcemi, sprchová tyč a sprchová hadice dl. 170 cm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 80 | SP | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01497 | 0.02994 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
[5 empty] | 81 | SP | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
[5 empty] | 82 | SP | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
[5 empty] | 83 | SP | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01475 | 0.01475 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
[5 empty] | 84 | SP | 725821316 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00196 | 0.00196 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm
[5 empty] | 85 | SP | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2"
[5 empty] | 86 | H | 55121263 | ventil pojistný rohový 1/2"x6 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 87 | H | 55121261 | ventil pojistný rohový 3/4"x3 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 88 | SP | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0.24 | 0 | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 45
[5 empty] | 89 | H | 1 | Rozváděč RP2.2, komplet dle výkresu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 90 | H | 2 | Jistič 50A/3/B 10kA | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 91 | H | 3 | Jistič 6A/1/B 10kA | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 92 | H | 4 | trubka ohebná 25mm střední mechanická odolnost | m | 500 | 0 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 93 | H | 5 | CYKY- 3x1,5 pevně | m | 530 | 0 | 530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 94 | H | 6 | CYKY-J 3x2,5 pevně | m | 620 | 0 | 620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 95 | H | 7 | CYKY-J 5x1,5 pevně | m | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 96 | H | 8 | CY 25 | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 97 | H | 9 | CY10 | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 98 | H | 10 | CY6 | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 99 | H | 11 | svorka pro pospoj. + Cu páska | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 100 | H | 12 | podparapetní kanál plast 160*65mm, včetně přísluš., ukonč., rohy, T kusy, stínící přepážka apod. | m | 54 | 0 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 101 | H | 13 | kabelový kanál 100/50 mm, drátěný vč. Nosného a spoj.materiálu | m | 38 | 0 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 102 | H | 14 | KU 68 hluboká pro přístroje do SDK | ks | 65 | 0 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 103 | H | 15 | KR 68 vč. svorkovnice a víčka do SDK | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 104 | H | 16 | KR 97 vč. svorkovnice a víčka do SDK | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 105 | H | 17 | KR 8111 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 106 | H | 18 | skříň s ekvipotenciální svorkou 15x25mm2 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 107 | H | 19 | bezšroubá svorka 2x2,5 do rozvodek | ks | 400 | 0 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 108 | H | 20 | bezšroubá svorka 3x2,5 do rozvodek | ks | 400 | 0 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 109 | H | 21 | bezšroubá svorka 5x2 ,5 do rozvodek | ks | 240 | 0 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 110 | H | 22 | spínač osvětlení řaz. 01, IP20 vč. rozvodky a rámečku kompletní sestava | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 111 | H | 23 | spínač osvětlení řaz. 05, IP20 vč. rozvodky a rámečku kompletní sestava | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 112 | H | 24 | spínač osvětlení řaz. 06, IP20 vč. rozvodky a rámečku kompletní sestava | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 113 | H | 25 | spínač osvětlení řaz. 07, IP20 vč. rozvodky a rámečku kompletní sestava | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 114 | H | 26 | zásuvka 230V/16 - vč. rozvodky a rámečku kompletní sestava | ks | 33 | 0 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 115 | H | 27 | dvojitá zásuvka 230V/16, vč. rozvodky a rámečku kompletní sestava | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 116 | H | 28 | vložka zásuvková 230V/16A PPŽ (45x45mm), kompletní sestava vč. KR | ks | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 117 | H | 29 | vložka zásuvková 230V/16A do podl.krabice a PPŽ (45x45mm) včetně přep.ochrany SPD tř. D a KR | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 118 | H | 30 | SPD tř. D, do krabicové rozvodky | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 119 | H | 31 | sporáková přípojka 400V/25A s doutn., provedení Z | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 120 | H | 32 | Svítidlo typ B dle tabulky/popis v PD | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 121 | H | 33 | Svítidlo typ A1 dle tabulky/popis v PD | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 122 | H | 34 | Svítidlo typ A2 dle tabulky/popis v PD | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 123 | H | 35 | Svítidlo typ C dle tabulky/popis v PD | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 124 | H | 36 | Svítidlo typ N dle tabulky/popis v PD | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 125 | H | 37 | Adaptér pro přisazenou montáž svítidel B, A1 a A2 | ks | 38 | 0 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 126 | H | 38 | časové relé pro ventilátor | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 127 | H | 39 | pohybové čidlo, relé 23 V/6A, IP20 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 128 | MP | 40 | zednické výpomoci, sekání, průrazy, | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 129 | H | 41 | pomocný materiál, kab.oka, spoj.materiál | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 130 | MP | 42 | elektromontáže | hod | 480 | 0 | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 131 | MP | 43 | revize | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 132 | ON | 44 | autorský dozor | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 133 | ON | 45 | dokumentace skut.provedení | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 750: Slaboproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23
[5 empty] | 134 | H | X001 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 135 | H | X002 | 4x montážní sada M6 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 136 | H | X003 | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035, - Dvoudílná konstrukce rámu a vyvazovacího panelu, barva svetle šedá | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 137 | H | X004 | Keystone modul RJ45 stínený, 10 Gb, trída Ea, 4PPoE 100 W, SFA | kus | 72 | 0 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 138 | H | X0041 | "Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H modrý, Dca, 500m Drevená cívka 500m" | m | 4420 | 0 | 4420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 139 | H | X005 | Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná,RAL9010 | kus | 26 | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 140 | H | X006 | Keystone modul RJ45, STP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 11801 SFB | kus | 52 | 0 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 141 | H | X007 | Krabice zásuvky | kus | 26 | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 142 | H | X008 | Trubka ochranná pr.20mm | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 143 | H | X009 | Trubka ochranná pr.25mm | m | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 144 | H | X010 | Trubka pevná vč.příslušenství pr.40mm | m | 180 | 0 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 145 | H | X011 | dodávka a montáž nové protipožární ucpávky vč.certifikace | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 146 | H | X012 | Drobný instalační materiál (stahovací a izolační pásky, bužírka, vruty , hmoždinky, svorky, - podložky,matky …) | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 147 | MP | X013 | Montážní práce - zapojení a propojení | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 148 | MP | X014 | Montážní práce - montáž zakončovacího a přepojovacího HW | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 149 | MP | X015 | Montážní práce - manipulace ve stávajících sítích | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 150 | MP | X016 | Montážní práce - základní popis kabelů, ukončovacího a přepojovacího HW | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 151 | MP | X017 | Montážní práce - certifikace , měření, protokoly a funkční zkouška | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 152 | MP | X018 | Montážní práce - práce ve výšce nad 3m, lešení, žebřík | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 153 | MP | X019 | Montážní práce - úprava a přepojení datového rozvadeče | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 154 | MP | X020 | Přeprava materiálu | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 155 | MP | X021 | Doprava technika | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 156 | ON | X022 | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 763: Konstrukce sádrokartonové | [5 empty] | 0 |  | 0.1518 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 157 | SP | 763-01 | Sádrokartonový podhled - požární odolnost EI 45 min. | m2 | 165.82 | 0 | 165.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 158 | SP | 763164511 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00503 | 0.01509 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | potrubí klimatizace |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 159 | SP | 763164611 | SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 | m | 18.5 | 0 | 18.5 |  | 0 | 0.00739 | 0.13672 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | obklad VZT potrubí |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 12+5 |  |  |  | 17 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,5 |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 160 | SP | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 8.78 | 0 | 8.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0.02277 |  | 0.576 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 161 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.576 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | stávající |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | vyvěšení |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 13 |  |  |  | 13 | [6 empty] | _
[8 empty] | zavěšení |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 11 |  |  |  | 11 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 162 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
[5 empty] | 163 | SP | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
[5 empty] | 164 | SP | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
[5 empty] | 165 | SP | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
[5 empty] | 166 | H | 766-01 | Dveře vnitřní 600-900/1970 mm vč.zámku a kování -parametry dle projektu - dodávka | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 167 | SP | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm | kus | 19 | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm
[5 empty] | 168 | H | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00092 | 0.00368 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 169 | H | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0 | 0.00123 | 0.01353 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 170 | H | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.00139 | 0.00556 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[5 empty] | 171 | SP | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1.1 | 0 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 769: Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13
[5 empty] | 172 | SP | 1.01 | Radiální ventilátor EB 100 N T | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 173 | SP | 1.03a | Radiální ventilátor Quadro Medio I T | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 174 | SP | 1.03b | Sada pro montáž ventilátoru Medio do SDK obkladu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 175 | SP | 1.04 | OBJ 90°100/100 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 176 | SP | 1.05a | Spiro d100 | m | 19 | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 177 | SP | 1.05b | Spiro d80 | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 178 | SP | 1.06 | Talířový ventil odvodní d80 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 179 | SP | 1.07 | Přetlaková žaluzie PER 100 W | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 180 | SP | 1.08 | Sonoflex MO 102 | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 181 | SP | 1.09 | Koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 182 | SP | 1.10 | Montážní, těsnící a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 183 | SP | 1.11 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 184 | SP | 1.12 | Doprava, přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 770: Klimatizace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9
[5 empty] | 185 | SP | 1.13 | venkovní jednotka RAV-GM301ATP-E | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 186 | SP | 1.14 | kazetová jednotka slim RAV-RM301MUT-E | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 187 | SP | 1.15 | Panel kaz. jednotky RBC-UM21PG(W) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 188 | SP | 1.16 | bezdrátový infra ovladač Toshiba | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 189 | SP | 1.17 | Cu potrubí, vč. izolace a kabelu | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 190 | SP | 1.18 | nástěnná konzole pro venkovní jednotku | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 191 | SP | 1.19 | tlumiče chvění | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 192 | SP | 1.20 | montáž, doprava, zprovoznění a montážní materiál klimatizace | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 193 | SP | 1.21 | Zařízení pro práci ve výšce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 |  | 1.0708 |  | 0.51554 |  | 0 | 0 |  |  | 13
[5 empty] | 194 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 26.225 | 0 | 26.225 |  | 0 | 0.0003 | 0.0078675 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
[7 empty] | Výkaz výměr: | 13,25 |  |  |  | 13.25 | [6 empty] | _
[8 empty] | opravy |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 173*0,25*0,3 |  |  |  | 12.975 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 195 | SP | 771573217 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | 13.25 | 0 | 13.25 |  | 0 | 0.00633 | 0.083873 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 19 do 22 ks/m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | úklidová komora |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,86 |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | _
[8 empty] | umývárna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 6,14 |  |  |  | 6.14 | [6 empty] | _
[8 empty] | filtr |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 5,25 |  |  |  | 5.25 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 196 | SP | 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm | m2 | 13.25 | 0 | 13.25 |  | 0 | 0.012 | 0.159 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
[5 empty] | 197 | SP | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 26.2 | 0 | 26.2 |  | 0 | 0.00058 | 0.015196 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2,4*2+1,7*2+5*2+1,5*2 |  |  |  | 21.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | doplnění stávajících-předpoklad;5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 198 | SP | 771573912 | Oprava podlah z keramických lepených do 9 ks/m2 | kus | 173 | 0 | 173 |  | 0 | 0.00102 | 0.17646 | 0.00298 | 0.51554 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 6 do 9 ks/m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | doplnění dlažby po stavebních úpravách |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1*8*5*2 |  |  |  | 80 | [6 empty] | _
[8 empty] | (5+2,3+2)*5*2 |  |  |  | 93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 199 | SP | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 26.225 | 0 | 26.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
[5 empty] | 200 | SP | 771577115 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 26.225 | 0 | 26.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo
[5 empty] | 201 | SP | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 9.6 | 0 | 9.6 |  | 0 | 0.0015 | 0.0144 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
[7 empty] | Výkaz výměr: | (6,14+1,86)*1,2 |  |  |  | 9.6 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 202 | SP | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 8.3 | 0 | 8.3 |  | 0 | 0.00032 | 0.002656 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5+1,2+1,2*2+1,6*2 |  |  |  | 8.3 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 203 | SP | 771591232 | Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00028 | 0.0014 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry
[7 empty] | Výkaz výměr: | předpoklad |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 204 | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 26.2 | 0 | 26.2 |  | 0 | 3e-05 | 0.000786 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
[5 empty] | 205 | H | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 31.7295 | 0 | 31.7295 |  | 0 | 0.0192 | 0.60921 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 26,225*1,1 |  |  |  | 28.8475 | [6 empty] | _
[8 empty] | sokl |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 26,2*1,1*0,1 |  |  |  | 2.882 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 206 | SP | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6.92 | 0 | 6.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0.03278 |  | 0.03065 |  | 0 | 0 |  |  | 7
[5 empty] | 207 | SP | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
[7 empty] | Výkaz výměr: | vyšetřovna |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,5*2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 208 | SP | 776201913 | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.00139 | 0.00278 | 0.01 | 0.02 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2
[5 empty] | 209 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 5.5 | 0 | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.00165 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4+1,5 |  |  |  | 5.5 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 210 | SP | 776-01 | Doplnění soklíku vinylové podlahy - dodávka a montáž | m | 5.5 | 0 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 211 | SP | 776-02 | Oprava vinylové podlahy v místě vstupu do PCR laboratoře | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 212 | SP | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.015 | 0.03 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
[5 empty] | 213 | SP | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0 |  | 1.1918 |  | 0.187 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 214 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 39.45 | 0 | 39.45 |  | 0 | 0.0003 | 0.011835 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
[5 empty] | 215 | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 39.45 | 0 | 39.45 |  | 0 | 0.00605 | 0.23867 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | sklad umyvadlo |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,5*1,5 |  |  |  | 2.25 | [6 empty] | _
[8 empty] | úklidová komora |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,2+1,6)*2*2-0,6*2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[8 empty] | umývárna+filtr |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5,1+1,2)*2*2 |  |  |  | 34.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | -0,8*2*3 |  |  |  | -4.8 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1,2*1*2 |  |  |  | -2.4 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 216 | SP | 781477115 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým | m2 | 39.45 | 0 | 39.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo
[5 empty] | 217 | SP | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 39.45 | 0 | 39.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
[5 empty] | 218 | SP | 781471921 | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 kladených do malty | kus | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0.00365 | 0.1825 | 0.00374 | 0.187 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, při velikosti obkladaček do 19 ks/m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | předpoklad |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 50 |  |  |  | 50 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 219 | H | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 47.52 | 0 | 47.52 |  | 0 | 0.0118 | 0.56074 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 39,45*1,1 |  |  |  | 43.395 | [6 empty] | _
[8 empty] | opravy |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,25*0,3*50*1,1 |  |  |  | 4.125 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 220 | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 20.4 | 0 | 20.4 |  | 0 | 0.00055 | 0.01122 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2*2*4 |  |  |  | 16 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2,2*2 |  |  |  | 4.4 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 221 | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 | 3e-05 | 0.00126 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
[5 empty] | 222 | SP | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5.4 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0.0015 | 0.0081 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
[7 empty] | Výkaz výměr: | sprchový kout |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,2+1,5)*2 |  |  |  | 5.4 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 223 | SP | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 39.45 | 0 | 39.45 |  | 0 | 0.0045 | 0.17752 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
[5 empty] | 224 | SP | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3.54 | 0 | 3.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
_
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 225 | SP | 783-01 | Nátěr syntetický ocelových zárubní 1 křídlových | kus | 19 | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | celé oddělení |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 19 |  |  |  | 19 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.70695 |  | 0.14905 |  | 0 | 0 |  |  | 7
[5 empty] | 226 | SP | 784-01 | Malba sádrokartonového podhledu vč.penetrace | m2 | 165.82 | 0 | 165.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 227 | SP | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 67.6 | 0 | 67.6 |  | 0 |  | 0 | 0.00015 | 0.01014 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | nové omítky na příčkách |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 67,6 |  |  |  | 67.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 228 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 515.69 | 0 | 515.69 |  | 0 | 0.00026 | 0.13408 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | k=3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+1,7)*2*k |  |  |  | 24 | [6 empty] | _
[8 empty] | (12+1,7)*2*k |  |  |  | 82.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5,1)*2*k |  |  |  | 44.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5,1)*2*k |  |  |  | 44.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (3,5+5,1)*2*k |  |  |  | 51.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5,1)*2*k |  |  |  | 44.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (3,9+5,1)*2*k |  |  |  | 54 | [6 empty] | _
[8 empty] | (5,1+5,1)*2*k |  |  |  | 61.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,3+5,1)*2*k |  |  |  | 44.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (3,5+5,1)*2*k |  |  |  | 51.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,2+1,8)*2*k |  |  |  | 18 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2+3,4)*2*k |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2+3,4)*2*k |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (0,9+1,7)*2*k |  |  |  | 15.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,2+1,7)*2*k |  |  |  | 17.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (1,2+1,7)*2*k |  |  |  | 17.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | odpočet obklady |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | -39,45 |  |  |  | -39.45 | [6 empty] | _
[8 empty] | stávající obklady |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | - 38,5 |  |  |  | -38.5 | [6 empty] | _
[8 empty] | odpočet linkrustace |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | -28,62-13,14 |  |  |  | -41.76 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 229 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 448.09 | 0 | 448.09 |  | 0 | 0.001 | 0.44809 | 0.00031 | 0.13891 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | 515,69 |  |  |  | 515.69 | [6 empty] | _
[8 empty] | -67,6 |  |  |  | -67.6 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 230 | SP | 784660111 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 13.14 | 0 | 13.14 |  | 0 | 0.00893 | 0.11734 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | doplnění v chodbě |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,4+1,7*2+5-0,8*1-0,9*3)*1,8 |  |  |  | 13.14 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 231 | SP | 784660141 | Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 28.62 | 0 | 28.62 |  | 0 | 0.00026 | 0.0074412 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | stávající nátěr na soklu chodby |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | (12-0,8*3)*1,8 |  |  |  | 17.28 | [6 empty] | _
[8 empty] | (9,5-0,8*4)*1,8 |  |  |  | 11.34 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
[5 empty] | 232 | SP | 784131101 | Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2020 | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | předpoklad při stav.úpravách |  |  |  | 0 | [6 empty] | _
[8 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 233 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 234 | ON | 12 | Provoz investora | % | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 235 | ON | 08 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
_
_
_