## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Klatovy, SPŠ - rekonstrukce plynové kotelny a změna topného zdroje tělocvičny
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Střední průmyslová škola, Klatovy, nábř. kpt. Nálepky 362 |  |  |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Roman Jílek, Vaňkova 476, 339 01 Klatovy
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno : | Roman Jílek
Datum : |  | Datum : |  | Datum : | 2021-07-19
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Klatovy, SPŠ - rekonstrukce plynové kotelny a změna topného zdroje tělocvičny
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS | Hodinová zúčtovací sazba |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M_21 | Elekromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky PLYN
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Klatovy, SPŠ - rekonstrukce plynové kotelny a změna topného zdroje tělocvičny
Objekt : |  | Plynová zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod
1 | 723 12-0203.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 7 |  | 0 | 0.01446
2 | 723 12-0204.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 4 |  | 0 | 0.01239
3 | 723 15-0313.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2 | m | 12 |  | 0 | 0.01045
4 | 723 15-0314.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6 - chráničky | m | 0.5 |  | 0 | 0.0125
5 | 723 19-0907.R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 35 |  | 0 | 0
6 | 723 19-0909.R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 | 0
7 | 002-0111 | plyn. kul. kohout 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
8 | 002-0111 | plyn. kul. kohout 3/4" s hadicovým nástavcem | ks | 1 |  | 0 | 0
9 | 002-0112 | plyn. kul. kohout 1" | ks | 5 |  | 0 | 0
10 | 723 23-9102.R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | 3e-05
11 | 723 23-9103.R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 5 |  | 0 | 3e-05
12 | 002-0138 | kulový kohout mezipřírubový plynový DN 65, PN 40 | ks | 3 |  | 0 | 0
13 | 1 | Bezpečnostní elektromagnetický ventil DN 65, 230 V, bez proudu uzavřen | ks | 1 |  | 0 | 0
14 | 2 | Filtr DN 80, PN 16 | ks | 1 |  | 0 | 0
15 | 723 16-0204.R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00325
16 | 723 16-0334.R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00016
17 | 723 16-0207.R00 | Přípojka k plynoměru, přírubová bez ochozu DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00863
18 | 734 17-3417.R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00846
19 | 734 17-3416.R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00662
20 | 734 17-3616.R00 | Přírubové spoje PN 4,0/I MPa, DN 65 | soubor | 3 |  | 0 | 0.00793
21 | 734 41-1112.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 240 | kus | 1 |  | 0 | 0.00068
22 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0 - 4 kPa | kus | 2 |  | 0 | 0.00297
23 | 002-0513 | tlakoměrový ventil | ks | 2 |  | 0 | 0
24 | 002-0514 | tlakoměrová smyčka | ks | 2 |  | 0 | 0
25 | 021-05 | Revize plynového zařízení | ks | 1 |  | 0 | 0
26 | 998 72-3101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 2.1 |  | 0 | 0
27 | 783 42-4240.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 23 |  | 0 | 7e-05
28 | 723 12-0804.R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 15 |  | 0 | 0.00011
29 | 723 12-0805.R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 25 |  | 0 | 0.00039
30 | 723 12-0809.R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 | m | 10 |  | 0 | 0.00039
31 | 723 16-0804.R00 | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 | pár | 1 |  | 0 | 0
32 | 723 16-0807.R00 | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2 | pár | 1 |  | 0 | 0
33 | 723 26-0801.R00 | Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 | kus | 2 |  | 0 | 0.00028
34 | 723 26-0802.R00 | Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00615
35 | 734 20-0822.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 3 |  | 0 | 0.00013
36 | 734 20-0823.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 2 |  | 0 | 0.00017
37 | 734 20-0824.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 1 |  | 0 | 0.00021
38 | 734 41-0811.R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 1 |  | 0 | 1e-05
39 | 734 42-0811.R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 | 0
40 | 723 29-0821.R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0.5 |  | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
| Celkem za | Plynová zařízení | 0

## Položky ÚT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Klatovy, SPŠ - rekonstrukce plynové kotelny a změna topného zdroje tělocvičny
Objekt : |  | Zařízení pro vytápění staveb
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
41 | 017-03031 | izol. trubice z minerální vlny s AL fólií 28 / 20 mm | m | 21 |  | 0
42 | 017-03032 | izol. trubice z minerální vlny s AL fólií 35 / 30 mm | m | 37 |  | 0
43 | 017-0305 | izol. trubice z minerální vlny s AL fólií 42 / 30 mm | m | 21 |  | 0
44 | 017-0306 | izol. trubice z minerální vlny s AL fólií48 / 40 mm | m | 17 |  | 0
45 | 017-0308 | izol. trubice z minerální vlny s AL fólií 60 / 40 mm | m | 116 |  | 0
46 | 017-0313 | izol. trubice z minerální vlny s AL fólií 108 / 60 mm | m | 34 |  | 0
47 | 017-0201 | lamel. pás z minerální vlny s AL fólií tl. 100 mm | m2 | 22 |  | 0
48 | 017-0104 | tepelně - izolační trubice z pěn. polyetylenu 22 / 13 mm | m | 5 |  | 0
49 | 017-0105 | tepelně - izolační trubice z pěn. polyetylenu 28 / 13 mm | m | 10 |  | 0
50 | 713 46-1121.R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 125 |  | 0
51 | 713 32-1121.R00 | Izolace těles tvar. Izoma, pásy,Fe pletivo 1vrstvá | m2 | 20 |  | 0
52 | 713 30-0822.R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 16 |  | 0
53 | 713 40-0821.R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 45 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
54 | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 16 |  | 0
55 | 998 72-1101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
56 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm | m | 5 |  | 0
57 | 722 17-2332.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm | m | 10 |  | 0
58 | 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.03 |  | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny
59 | 01 | Plynový nástěnný kondenzační kotel, výkon 29 - 136 kW | ks | 3 |  | 0
60 | 731 24-9211.R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV | soubor | 3 |  | 0
61 | 1 | Spalinová kaskáda pro 3 kotle v řadě 120/150 kW | ks | 1 |  | 0
62 | 7 | Montáž spalinové kaskády | ks | 1 |  | 0
63 | 3 | Neutralizační zařízení | ks | 1 |  | 0
64 | 8 | Montáž neutralizačního zařízení | ks | 1 |  | 0
65 | 4 | Rozšíření regulace | ks | 3 |  | 0
66 | 6 | Připojovací sada kotle 125-150 kW | ks | 3 |  | 0
67 | 9 | Montáž připojovací sady | ks | 3 |  | 0
68 | 10 | Úprava stáv. komínových vložek DN 250 (patní koleno, napojení) | soubor | 1 |  | 0
69 | 12 | Úprava VZT potrubí pro přívod vzduchu (plynová kotelna) | soubor | 1 |  | 0
70 | 14 | Mřížka 500 x 400 mm | ks | 1 |  | 0
71 | 15 | Montáž mřížky 500 x 400 mm | ks | 1 |  | 0
72 | 16 | Úprava VZT potrubí pro přívod vzduchu (předávací stanice) | soubor | 1 |  | 0
73 | 17 | Mřížka 400 x 280 mm | ks | 1 |  | 0
74 | 18 | Montáž mřížky 400 x 280 mm | ks | 1 |  | 0
75 | 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0
76 | 731 10-0805.R00 | Demontáž kotle litinového Viadrus G 100 ECO 160 kW | kus | 2 |  | 0
77 | 731 20-0825.R00 | Demontáž kotle litinového VIADRUS 49 kW | kus | 2 |  | 0
78 | 731 31-0811.R00 | Demontáž spalinového ventilátoru | kus | 2 |  | 0
79 | 5 | Demontáž kouřovodu DN 250 | ks | 2 |  | 0
80 | 11 | Demontáž kouřovodu 80 mm | ks | 2 |  | 0
81 | 731 89-0801.R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 2.1 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny
82 | 2 | Ohřívák vody, objem 400 l, výhř. Pů. 2 m2, s el. topným tělesem 6 kW | ks | 1 |  | 0
83 | 732 21-9315.R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l | soubor | 1 |  | 0
84 | 011-011122 | exp. nádoba s membránou, objem 300 l | ks | 3 |  | 0
85 | 732 33-9109.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 3 |  | 0
86 | 011-01022 | exp. nádoba s membránou na pitnou vodu, objem 25 l | ks | 1 |  | 0
87 | 011-0108 | držák na zeď pro exp. nádobu | ks | 1 |  | 0
88 | 011-0109 | průtočná armatura pro exp. nádobu na pitnou vodu | ks | 1 |  | 0
89 | 732 33-9102.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 1 |  | 0
90 | 012-03011 | rozdělovač - profil 120 x 120 mm | m | 2.95 |  | 0
91 | 012-0302 | montáž rozdělovače 120 x 120 mm | m | 2.95 |  | 0
92 | 012-03012 | rozdělovač - profil 200 x 200 mm | m | 5.5 |  | 0
93 | 012-0302 | montáž rozdělovače 200 x 200 mm | m | 5.5 |  | 0
94 | 012-0403 | výškově stavitelný stojan k rozdělovači | ks | 5 |  | 0
95 | 012-0302 | montáž rozdělovače | ks | 2 |  | 0
96 | 022-0204 | hydraulická výhybka - vel. 2 | ks | 1 |  | 0
97 | 0220201 | montáž hydraulické výhybky vel. 2 | ks | 1 |  | 0
98 | 022-02041 | hydraulická výhybka - vel. 5 | 1 | 1 |  | 0
99 | 0220201 | montáž hydraulické výhybky vel. 5 | ks | 1 |  | 0
100 | 002-0421 | Odlučovač kalů D 100 | ks | 1 |  | 0
101 | 002-0422 | Magnetická vložka D80 / 114,3 k odlučovači kalů | ks | 1 |  | 0
102 | 001-010201 | teplovodní oběhové čerpadlo závitové, DN 25, H = 4 m | ks | 2 |  | 0
103 | 001-01020101 | teplovodní oběhové čerpadlo závitové, DN 25, H = 6 m | ks | 3 |  | 0
104 | 001-010201021 | teplovodní oběhové čerpadlo závitové, DN 32, H = 6 m | ks | 1 |  | 0
105 | 001-01022 | teplovodní oběhové čerpadlo závitové, DN 32, H = 6 m | ks | 2 |  | 0
106 | 001-01022001 | teplovodní oběhové čerpadlo přírubové, DN 32, H = 6 m | ks | 1 |  | 0
107 | 001-01022201 | teplovodní oběhové čerpadlo přírubové, DN 40, H = 8 m | ks | 1 |  | 0
108 | 001-010222011 | teplovodní oběhové čerpadlo přírubové, DN 40, H = 10 m | ks | 2 |  | 0
109 | 001-0103 | cirkulační čerpadlo TV závitové, DN 15, H = 4 m | ks | 1 |  | 0
110 | 001-01081 | Ponorné drenážní čerpadlo | ks | 1 |  | 0
111 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 6 |  | 0
112 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 | soubor | 4 |  | 0
113 | 732 42-9112.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 3 |  | 0
114 | 998 73-2101.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0
115 | 732 21-1813.R00 | Demontáž ohříváku TV | kus | 1 |  | 0
116 | 732 42-0811.R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 6 |  | 0
117 | 732 42-0812.R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 8 |  | 0
118 | 732 32-0812.R00 | Demontáž tlakové exp. nádoby obj. 110 l | kus | 1 |  | 0
119 | 732 32-0813.R00 | Demontáž tlakové exp. nádoby obj. 320 l | kus | 3 |  | 0
120 | 732 11-0811.R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm | m | 2.5 |  | 0
121 | 732 11-0812.R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 4 |  | 0
122 | 732 89-0801.R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.4 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
123 | 733 11-1114.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 21 |  | 0
124 | 733 11-1115.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 37 |  | 0
125 | 733 11-1116.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 21 |  | 0
126 | 733 11-1117.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 17 |  | 0
127 | 733 11-1118.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 116 |  | 0
128 | 733 12-1228.R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 | m | 34 |  | 0
129 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 79 |  | 0
130 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 163 |  | 0
131 | 733 19-0232.R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133 | m | 34 |  | 0
132 | 998 73-3101.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 2.8 |  | 0
133 | 733 11-0806.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 50 |  | 0
134 | 733 11-0808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 20 |  | 0
135 | 733 11-0810.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 30 |  | 0
136 | 733 89-0801.R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.9 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
137 | 734 20-9102.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 10 |  | 0
138 | 734 20-9113.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 11 |  | 0
139 | 734 20-9114.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 23 |  | 0
140 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 25 |  | 0
141 | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 25 |  | 0
142 | 734 20-9117.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 7 |  | 0
143 | 734 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 34 |  | 0
144 | 734 20-9123.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0
145 | 734 20-9124.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0
146 | 734 20-9125.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 2 |  | 0
147 | 734 20-9127.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0
148 | 734 20-9128.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 | kus | 1 |  | 0
149 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 41 |  | 0
150 | 002-0102 | kul. kohout závitový 1/2" | ks | 6 |  | 0
151 | 002-0103 | kul. kohout závitový 3/4" | ks | 13 |  | 0
152 | 002-0104 | kul. kohout závitový 1" | ks | 19 |  | 0
153 | 002-0105 | kul. kohout závitový 5/4" | ks | 18 |  | 0
154 | 002-0106 | kul. kohout závitový 6/4" | ks | 5 |  | 0
155 | 002-0107 | kul. kohout závitový 2" | ks | 25 |  | 0
156 | 002-0403 | filtr 3/4" | ks | 2 |  | 0
157 | 002-0404 | filtr 1" | ks | 3 |  | 0
158 | 002-0405 | filtr 5/4" | ks | 2 |  | 0
159 | 002-0406 | filtr 6/4" | ks | 1 |  | 0
160 | 002-0407 | filtr 2" | ks | 3 |  | 0
161 | 002-0303 | zpětná klapka 3/4" | ks | 4 |  | 0
162 | 002-0304 | zpětná klapka 1" | ks | 3 |  | 0
163 | 002-0305 | zpětná klapka 5/4" | ks | 3 |  | 0
164 | 002-0306 | zpětná klapka 6/4" | ks | 1 |  | 0
165 | 002-0307 | zpětná klapka 2" | ks | 6 |  | 0
166 | 002-05051 | Manometr 0 - 600 kPa | ks | 4 |  | 0
167 | 002-0505 | Manometr 0 - 1,0 MPa | ks | 1 |  | 0
168 | 002-0510 | ventil tlakoměrový | ks | 8 |  | 0
169 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 36 |  | 0
170 | 002-0501 | automatický odvzdušňovací ventil | ks | 10 |  | 0
171 | 002-0907 | pojistný ventil 1/2" x 3/4", ot. př. 1,0 MPa | ks | 1 |  | 0
172 | 002-0902 | pojistný ventil 3/4" x 1", ot. Př. 350 kPa | ks | 3 |  | 0
173 | 002-05073 | elektromagnetický ventil DN 15, (bez proudu uzavřen) | ks | 1 |  | 0
174 | 016-0103 | sifón pro odvod kondenzátu | ks | 3 |  | 0
175 | 734 17-3218.R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100 | soubor | 4 |  | 0
176 | 002-01008 | mezipřírubová klapka s pákou DN 100 | ks | 4 |  | 0
177 | 734 10-9117.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | soubor | 4 |  | 0
178 | 002-1031 | vyvažovací a regul. ventil DN 15 | ks | 2 |  | 0
179 | 002-1031 | vyvažovací a regul. ventil DN 15 (nízký průtok) | ks | 1 |  | 0
180 | 002-1034 | vyvažovací a regul. ventil DN 32 | ks | 2 |  | 0
181 | 002-1111 | servopohon 24 V, řízení 0 - 10 V, kabel 1,5 m | ks | 3 |  | 0
182 | 002-1114 | servopohon 24 V (bez proudu zavřeno) | ks | 1 |  | 0
183 | 022-230 | 3cestný kul. kohout DN 15, kvs = 2,5 | ks | 2 |  | 0
184 | 022-231 | 3cestný kul. kohout DN 20, kvs = 4,0 | ks | 1 |  | 0
185 | 022-232 | 3cestný kul. kohout DN 25, kvs = 6,3 | ks | 2 |  | 0
186 | 022-233 | 3cestný kul. kohout DN 40, kvs = 25 | ks | 1 |  | 0
187 | 022-234 | 3cestný kul. kohout DN 50, kvs = 25 | ks | 1 |  | 0
188 | 022-2391 | servopohon 24V, 0-10 V, 5 Nm, 90 s | ks | 3 |  | 0
189 | 022-2392 | sevopohon 24V, 0-10 V, 20 Nm, 90 s | ks | 2 |  | 0
190 | 022-2393 | servopohon 24V, 3bod, 5 Nm, 90 s | ks | 2 |  | 0
191 |  | Ultrazvukový měřič tepla DN 40 vč. čidel teploty prům. 5 mm, dl. 45 mm, kabel 1,5 m | ks | 1 |  | 0
192 |  | ponorná jímka s návarkem dl. 80 mm | ks | 2 |  | 0
193 |  | montáž měřiče tepla | ks | 1 |  | 0
194 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0
195 | 734 20-0821.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 10 |  | 0
196 | 734 20-0822.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 40 |  | 0
197 | 734 20-0823.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 10 |  | 0
198 | 734 20-0824.R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 30 |  | 0
199 | 734 10-0812.R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0
200 | 734 89-0801.R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.4 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
201 | 783 42-4740.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 242 |  | 0
202 | 783 42-5750.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 34 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | HZS | Hodinová zúčtovací sazba
203 | 2101 | Topná zkouška | hodina | 72 |  | 0
204 | 099-13 | proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem | soubor | 12 |  | 0
205 | 099-14 | napuštění a odvzdušnění otopné soustavy | soubor | 12 |  | 0
206 | 024 | doprava materiálu a zařízení na stavbu | soubor | 1 |  | 0
207 | 022 | Zednické výpomoce, prostupy stav. konstrukcemi, začištění, výmalba kotelny atp. | soubor | 1 |  | 0
208 | 13 | Demontáž a zpětná montáž zakrytování potrubí v chodbě | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | HZS Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0
| Celkem za | Zařízení pro vytápění staveb | 0

## Položky ELEKTRO
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Klatovy, SPŠ - rekonstrukce plynové kotelny a změna topného zdroje tělocvičny
Objekt : |  | Elekroinstalace a MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M_21 | Elekromontáže
209 | Pol_0001 | Rozváděč kotelny RK - komplet dle výkresu s přepěťovými ochranami | ks | 1 |  | 0
210 | Pol_0002 | Rozváděč kotelny RPS - komplet dle výkresu s přepěťovými ochranami | ks | 1 |  | 0
211 | Pol_0003 | PLC - mp regulátor vytápění kotelny dle specifikace níže 7″ barevný dotykový displej, 8 regulačních kanálů, AI 8, BI 25, AO 8, BO 27, 4x komunikační linky, LAN, přípojení pomocí 2,5mm svorek, oceloplechová skříň IP54, 600x800x130mm | ks | 1 |  | 0
212 | Pol_0004 | PLC - mp regulátor vytápění předávací stanice dle specifikace níže 7″ barevný dotykový displej, 5 regulačních kanálů, AI 5, BI 15, AO 5, BO 18, 4x komunikační linky, LAN, přípojení pomocí 2,5mm svorek, oceloplechová skříň IP54, 450x600x130mm | ks | 1 |  | 0
213 | Pol_0005 | Jistič 20A/3/B | ks | 1 |  | 0
214 | Pol_0006 | programy, vizualizace dozor a nastovavní systému pomocí WEBu,oživení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
215 | Pol_0008 | relé paticové 230V/3P/10A (reservní vložit do rozvodnice) | ks | 2 |  | 0
216 | Pol_0009 | prostorový termostat průmyslový IP54, 40°C | ks | 2 |  | 0
217 | Pol_0010 | omezovací termostat příložný 85°C | ks | 1 |  | 0
218 | Pol_0011 | omezovací termostat příložný 78°C | ks | 1 |  | 0
219 | Pol_0012 | omezovací termostat příložný 55°C | ks | 1 |  | 0
220 | Pol_0013 | čidlo teploty jímkové vč.jímky (Pt1000), dl. 150mm | ks | 3 |  | 0
221 | Pol_0014 | čidlo teploty příložné (Pt1000 | ks | 13 |  | 0
222 | Pol_0015 | čidlo teploty venkovní (Pt1000) | ks | 2 |  | 0
223 | Pol_0016 | čidlo tlaku spojité 4-20mA, 0,6MPa | ks | 1 |  | 0
224 | Pol_0017 | manostat průmyslový 0-630kPA | ks | 2 |  | 0
225 | Pol_0018 | čidlo úniku ZP dvoustupňové | ks | 2 |  | 0
226 | Pol_0019 | čidlo úniku CO dvoustupňové | ks | 2 |  | 0
227 | Pol_0020 | relé - ústředna detekce úniku ZP - dvoustupňové | ks | 1 |  | 0
228 | Pol_0021 | relé - ústředna detekce úniku CO - dvoustupňové | ks | 1 |  | 0
229 | Pol_0022 | relé hladinové + 2 elektrody | ks | 2 |  | 0
230 | Pol_0023 | GSM brána, 2 x input + externí anténa | ks | 1 |  | 0
231 | Pol_0024 | hřibový ovladač s aretací 1xNC v jednotlačítové skříni IP54 | ks | 2 |  | 0
232 | Pol_0025 | trubka ohebná 25mm střední mechanická odolnost | m | 225 |  | 0
233 | Pol_0026 | trubka PVC hrdlovaná tuhá 1525_KA 320 N 25 mm vč.příchytek na povrch | m | 70 |  | 0
234 | Pol_0027 | pojistka trubičková + pouzdro/řadová svorka | ks | 9 |  | 0
235 | Pol_0028 | kabel CYKY- 3x1,5 pevně | m | 86 |  | 0
236 | Pol_0029 | kabel CYKY-J 5x4 pevně | m | 23 |  | 0
237 | Pol_0030 | kabel CYKY-J 12x1,5 pevně | m | 3 |  | 0
238 | Pol_0031 | kabel CYKY-J 19x1,5 pevně | m | 5 |  | 0
239 | Pol_0032 | kabel H05VV-F 3x1G | m | 214 |  | 0
240 | Pol_0033 | kabel H05VV-F 5x1G | m | 140 |  | 0
241 | Pol_0034 | kabel H05VV-F 5x2,5G | m | 16 |  | 0
242 | Pol_0035 | sdělovací vodič SYKFY 15x2x0,5 | m | 5 |  | 0
243 | Pol_0036 | LAN vodič FTP lev 6 4x2x0.54mm | m | 130 |  | 0
244 | Pol_0037 | vodič JYTY 2x1 | m | 350 |  | 0
245 | Pol_0038 | vodič JYTY 4x1 | m | 210 |  | 0
246 | Pol_0039 | vodič CY 25 | m | 22 |  | 0
247 | Pol_0040 | vodič CY 6 | ks | 75 |  | 0
248 | Pol_0041 | svorka pro pospoj. + Cu páska | m | 15 |  | 0
249 | Pol_0042 | drátěný kabelový kanál 50/150 + montážní prvky | m | 32 |  | 0
250 | Pol_0043 | drátěný kabelový kanál 50/50 + montážní prvky | m | 12 |  | 0
251 | Pol_0044 | kabelový plastový kanál (lišta) 25 x 25mm | m | 35 |  | 0
252 | Pol_0045 | kabelový plastový kanál (lišta) 40 x 40mm | m | 40 |  | 0
253 | Pol_0046 | spínač průmyslový 10A/400V IP66 (ke kotlům) | ks | 3 |  | 0
254 | Pol_0047 | spínač průmyslový 16A/400V IP66 (k elektroohřevu) | ks | 1 |  | 0
255 | Pol_0048 | rozvodka plastová, 117x117x58mm IP54 | ks | 32 |  | 0
256 | Pol_0049 | bezšroubá svorka 2x2,5 do rozvodek | ks | 160 |  | 0
257 | Pol_0050 | bezšroubá svorka 3x2,5 do rozvodek | ks | 50 |  | 0
258 | Pol_0051 | bezšroubá svorka 5x2 ,5 do rozvodek | ks | 50 |  | 0
259 | Pol_0052 | spínač osvětlení řaz. 01 kompletní sestava IP44 | ks | 3 |  | 0
260 | Pol_0053 | krabice 294x152x70 povrch | ks | 2 |  | 0
261 | Pol_0054 | Svítidlo průmyslové LED 45W/IP66 + řetízkový závěs, kompletní sestava | ks | 7 |  | 0
262 | Pol_0055 | Svítidlo nástěnné, IP44, 60W (kompletní sestava) | ks | 2 |  | 0
263 | Pol_0056 | houkačka 230V, IP43 | ks | 2 |  | 0
264 | Pol_0057 | zednické výpomoci, sekání, průrazy, začištění po průrazech | hod | 12 |  | 0
265 | Pol_0058 | pomocný materiál, kab.trubičky, spoj.materiál, popisky | celek | 1 |  | 0
266 | Pol_0059 | protipožární zajištění rozvodů | m2 | 0.1 |  | 0
267 | Pol_0060 | demontáže | hod | 40 |  | 0
268 | Pol_0061 | elektromontáže | hod | 272 |  | 0
269 | Pol_0062 | revize | celek | 1 |  | 0
270 | Pol_0063 | dokumentace skut.provedení | celek | 1 |  | 0
| Celkem za | Elekromontáže |  |  |  | 0
| Celkem za | Elekroinstalace a MaR | 0