| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA Část 1 – Box hlubokomrazící skříňový |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/150/CN/21 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 943/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000079 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9302.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/265624 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165194-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 0002 (1qCMd5VZ) |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva |
| pověřená osoba: | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), z vlastní vůle vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 5. 2022 do 10:00 hodin u Části 1 – Box hlubokomrazící skříňový výše uvedené veřejné zakázky.

V Plzni dne 29. 4. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace