| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – STERILIZAČNÍ TECHNIKA Část 2 – Germicidní zářiče |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/51/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 2190/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P21V00000353 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8670.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/270835 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224104-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0004 (1Ae8ZNVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 6. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 2 – Germicidní zářiče): „Prosíme o upřesnění specifikace, u druhé germicidní lampy je uvedeno, že by lampa mněla být "stacionární", nicméně níže je uvedeno "mobilní provedení". (je to lampa pro montáž na stěnu nebo na mobilním stojanu?)          Taktéž u uzavřené lampy je v textu uvedeno "germicidní stolní lampa" níže je uvedeno "mobilní provedení na stojanu". Má se tedy jednat o lampu stolní nebo mobilní na stojanu?“

Odpověď zadavatele: U položky „Zářič germicidní stacionární“ lampa se jedná „stacionární" provedení. V případě položky „Zářič germicidní uzavřený“ se jedná o provedení „stacionární lampy“.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 9. 5. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace