| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 1 – Ultrazvukový přístroj - ECHO Část 2 – Sonografický přístroj pro RDG Část 3 – Ultrazvukový přístroj střední třídy Část 4 – Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS Část 5 – Ultrazvuk - ECHO - přenosné Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu Část 7 – Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem Část 8 – Ultrazvukový přístroj přenosný bezdrátový - KONVEXNÍ A LINEÁRNÍ Část 9 – Přístroj RTG skiagrafický, Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/88/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 2830/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000325 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275249 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282777-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 006 (1qGCZHVZ) |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |
| pověřená osoba: | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu): „V technické specifikaci je požadavek na pulzní fluoroskopii v rozsahu 0,1 – 7,20 mA. Bude zadavatel akceptovat RTG C rameno, které disponuje pulzní fluoroskopii 3 – 24 mA a kontinuální fluorskopii s rozsahem 0,2 – 14 mA? Přístroj plně vyhovuje požadovanému klinickému účelu“

Odpověď zadavatele: Zadavatel akceptuje výše uvedené parametry RTG ramene.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje u všech částí VZ lhůtu pro podání nabídek do 7. 7. 2022 do 11:00 hodin.

V Plzni dne 1. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace