| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA (VZMR) Část 1 – Destilační přístroje se zásobníkem vody Část 3 – Kamera k mikroskopu |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/102/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3832/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000520 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9566.html |
| ODKAZ VVZ: | ……………..…….. |
| ODKAZ TED: | ……………..…….. |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 0015 ( 1qGFK6VZ ) |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |
| pověřená osoba: | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: | poptávkové |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), z vlastní vůle vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel prodlužuje v Části 1 – Destilační přístroj se zásobníkem vody pro podání nabídek do 22. 7. 2022 do 10:00 hodin.

Dne 27. 6. 2022 byl položen dotaz k Části 3 – Kamera k mikroskopu, na který zadavatel odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 3 – Kamera k mikroskopu): „Kamera má být kontabilní s mikroskopem Olympus CX 41. Je mikroskop vybaven trinukulární binohlavicí (výstupen na foto či kameru) ?   Prosíme uvést do technické specifikace.“

Odpověď zadavatele: Ano, mikroskop je vybaven trinukulární binohlavicí, jak je uvedeno v dotazu.

Zadavatel současně prodlužuje v Části 3 – Kamera k mikroskopu pro podání nabídek do 1. 8. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se tímto Vysvětlením ZD lhůta pro podání nabídek nemění.

Pokud některý dodavatel již podal nabídku, je oprávněn ji zneplatnit a podat znovu novou.

V Plzni dne 15. 7. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace