## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - RealTime PCR a + připojení analyzátoru PCR
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: Termocyklér určený k provádění a sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase: Termocyklér je vybaven optickým zařízením pro snímání intenzity fluorescenčního záření ze sond. |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nový přístroj s CE IVD certifikací |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost detekce min. SYBR/FAM, HEX, ROX, CY5, CY3 |  |  |  |  | ANO / NE
Minimální počet dodaných a nainstalovaných barevných kanálů: 5 |  |  |  |  | ANO / NE
Flexibilita: možnost dokoupení barevných kanálů a výměna stávajících kanálů uživatelem bez nutnosti servisního zásahu nebo 6 optických kanálů pokrývající potřebné spektrum vlnových délek. |  |  |  |  | ANO / NE
Reakční objem 10 – 30 µl |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost multiplexu minimálně 6ti barev (při dokoupení 6. kanálu) |  |  |  |  | ANO / NE
Teplotní rozsah od min. 25 °C do 99,9 °C |  |  |  |  | ANO / NE
Teplotní přesnost ± 0.2°C nebo lepší, teplotní uniformita ± 0.3°C nebo lepší |  |  |  |  | ANO / NE
Rychlost vyhřívání min. 5°C/s a chlazení min. 2,5°C/s |  |  |  |  | ANO / NE
Systém musí být z pohledu používání PCR reagencií (master mixy) zcela otevřený (tj. rychlost PCR nesmí být navázaná na používání speciálního typu chemie pouze jednoho dodavatele) |  |  |  |  | ANO / NE
Práce v co nejširším spektru aplikací, minimálně však s hydrolyzačními sondami typu TaqMan (kvantifikace genové exprese, genotypizace) a interkalačními barvami jako SYBR Green (kvantifikace genové exprese). |  |  |  |  | ANO / NE
Musí být možnost dokoupení softwarového modulu pro HRM. |  |  |  |  | ANO / NE
Software přístroje musí nabízet možnost zvolit provedení normalizace na referenční barvu (ROX, případně jinou barvu) za účelem zpřesnění výsledků a eliminace pipetovacích chyb. |  |  |  |  | ANO / NE
Formát – musí být možnost použít 96-jamkové destičky, 8-jamkové stripy a 0,2 ml mikrozkumavky podle potřeby; objem jamek 0,2 ml. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnosti uspořádání minimálně: nastavení a spouštění běhů na přístroji bez PC (standalone; programování na obrazovce přístroje nebo spouštění z FLASH paměti), z připojeného PC (colocated) a přes počítačovou síť (LAN, pro ušetření místa v laboratoři). |  |  |  |  | ANO / NE
Excitace pomocí LED; minimálně 6 excitačních LED a 6 detekčních fotodiod pro každý barevný kanál (pro rychlé čtení a eliminaci nepřesností např. při použití CCD kamery); bez doporučení či nutnosti pravidelné kalibrace barev (ušetření nákladů) |  |  |  |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být řídící stanice s operačním systémem Win10 a výše . |  |  |  |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být řídící a analytický software; upgrade softwaru zdarma po dobu životnosti přístroje. Možnost instalace softwaru na další PC bez omezení počtu instalací. |  |  |  |  | ANO / NE
Záruční doba minimálně 24 měsíců |  |  |  |  | ANO / NE
Dostupný lokální servis autorizovaným technikem s certifikací |  |  |  |  | ANO / NE
Plná kompatibilita s již stávajícím termocyklérem AriaMx Na nabízený přístroj musí být validovány metody CE IVD minimálně v tomto rozsahu: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium, Parvovirus B19, Influenza A, B, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertusis, Bordetella parapertusis a Bordatella bronchispetica, Enterovirus, Cytomegalovirus (CMV), Hepatitida B (HBV), Hepatitida C (HCV), virus HIV, Faktor V Leiden, |  |  |  |  | ANO / NE
Lokální aplikační podpora |  |  |  |  | ANO / NE
Vlnové délky excitace / emise minimálně FAM 462 / 516 HEX 535 / 555 CY3 542 / 568,5 ROX 585 / 610 CY5 635 / 665 |  |  |  |  | ANO / NE
UPS zdroj schopný zajistit provoz přístroje při plném výkonu do 30minut |  |  |  |  | ANO / NE
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL