## VV - NENACENĚNÝ
Modernizace systémů | [7 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Poplachový Zabezpečovací Tísňový Systém (PZTS) a Elektrická Požární Signalizace (EPS) | [7 empty] | 17.8.2022
Objekty KRAJSKÉHO ÚŘADU - PLZEŇSKÝ KRAJ | [7 empty] | 21-1275
položka | typ | popis | množství | jedn. | MATERIÁL |  | MONTÁŽ + NASTAVENÍ
[5 empty] | j. cena | cena celkem | j. cena | cena celkem
PZTS technologie
1 |  | Ústředna PZTS v boxu s přepěťovou ochranou dle popisu v TZ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 |  | Licence PZTS na 1000 zón, 100 dveří, 1000 uživatelů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Expanzní modul linek, rozšíření o sběrnice 5-8, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Expanzní modul linek, rozšíření o sběrnice 9-12, montáž na DIN lištu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Dotykový ovládací panel, bílé provedení | 35 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Koncentrátor 8x vstup, 1x výstup | 92 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Koncentrátor s oddělovačem, 8x vstup, 1x výstup | 21 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Deska rozšíření 8x relé pro koncentrátory | 22 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Montážní box pro 1x PZTS nebo SKV modul | 99 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Box, systémový zdroj 12V/10A a prostorem pro AKU 40 Ah | 15 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Akumulátor 12V / 40 Ah | 16 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | DUAL PIR+MW, antimasking, dosah 15m/85°, rezistory | 270 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | PIR detektor stropní s antimaskingem a dosahem 11m | 51 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m | 71 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Optická signalizace, červená LED | 22 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | Bílý povrchový magnetický kontakt | 275 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Magnetický kontakt určený pro povrchovou montáž na vrata | 2 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | Tísňový hlásič do nejvyšších rizik | 65 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Univerzální signalizační LED tablo, 12+1 LED dioda | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Červená kovová skřínka pro uložení klíče | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Přepojení krytu kamery | 38 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Drobný instalační materiál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
23 |  | Proměření, příp. úprava kabeláže, vyvázání kabelových svazků | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
24 |  | Zmapování stávajících kabelových tras | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
25 |  | Demontáž stávajících ústředen a zdrojů PZTS | 17 | ks |  | 0 |  | 0
26 |  | Demontáž stávajícího prvku PZTS | 845 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Oživení systému PZTS, otestování funkčnosti všech prvků, funkčnosti systému jako celku, ověření správné vizualizace v grafické nadstavbě. | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
28 |  | Propojení s vysílačem PČR, vizualizace PCO PČR, zkoušky | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
29 | [5 empty] | 0 |  | 0
PZTS Náhradní a rezervní díly
30 |  | Dotykový ovládací panel, bílé provedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
31 |  | Koncentrátor 8x vstup, 1x výstup | 3 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Koncentrátor s oddělovačem, 8x vstup, 1x výstup | 1 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Deska rozšíření 8x relé pro koncentrátory | 3 | ks |  | 0 |  | 0
34 |  | Montážní box pro 1x PZTS nebo SKV modul | 2 | ks |  | 0 |  | 0
35 |  | Box, systémový zdroj 12V/10A a prostorem pro AKU 40 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
36 |  | Akumulátor 12V / 40 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | DUAL PIR+MW, antimasking, dosah 15m/85°, rezistory | 5 | ks |  | 0 |  | 0
38 |  | PIR detektor stropní s antimaskingem a dosahem 11m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
39 |  | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
40 |  | Optická signalizace, červená LED | 2 | ks |  | 0 |  | 0
41 |  | Bílý povrchový magnetický kontakt | 5 | ks |  | 0 |  | 0
42 |  | Magnetický kontakt určený pro povrchovou montáž na vrata | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43 |  | Tísňový hlásič do nejvyšších rizik | 3 | ks |  | 0 |  | 0
44 | [5 empty] | 0 |  | 0
EPS technologie
45 |  | Ústředna EPS dle popisu v TZ | 2 | ks |  | 0 |  | 0
46 |  | Čelní ovl. panel, provedení CZ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
47 |  | Neutrální čelní panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
48 |  | Modul se třemi pozicemi | 4 | ks |  | 0 |  | 0
49 |  | Modul sběrnice | 14 | ks |  | 0 |  | 0
50 |  | Modul systémové linky | 2 | ks |  | 0 |  | 0
51 |  | Serial interface | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52 |  | Interface RS232 Interface | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53 |  | Modul komunikace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
54 |  | TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
55 |  | Síťový zdroj 24VDC/7A, 28 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
56 |  | Akumulátor 12 V DC / 24 Ah | 8 | ks |  | 0 |  | 0
57 |  | Rozšiřující skříň pro EPS | 2 | ks |  | 0 |  | 0
58 |  | Koppler Alarmový | 48 | ks |  | 0 |  | 0
59 |  | Skříň pro koppler na omítku bílá | 48 | ks |  | 0 |  | 0
60 |  | Siréna - červená nízké provedení | 65 | ks |  | 0 |  | 0
61 |  | Opticko-kouřový hlásič | 162 | ks |  | 0 |  | 0
62 |  | Multisenzorový hlásič | 466 | ks |  | 0 |  | 0
63 |  | Termodiferenciální hlásič | 71 | ks |  | 0 |  | 0
64 |  | Patice pro hlásiče | 641 | ks |  | 0 |  | 0
65 |  | Paralelní optická signalizace | 299 | ks |  | 0 |  | 0
66 |  | Elektronika tlačítka s oddělovačem | 120 | ks |  | 0 |  | 0
67 |  | Skříň tlačítkového hlásiče červená | 120 | ks |  | 0 |  | 0
68 |  | Nehořlavý zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče, 150 ml | 20 | ks |  | 0 |  | 0
69 |  | Drobný instalační materiál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
70 |  | Proměření, příp. úprava kabeláže, vyvázání kabelových svazků | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
71 |  | Zmapování stávajících kabelových tras | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
72 |  | Demontáž stávajících 4 ústředen EPS včetně příslušenství | 4 | soubor |  | 0 |  | 0
73 |  | Výměna akčních prvků - relé EPS | 30 | ks |  | 0 |  | 0
74 |  | Demontáž stávajícího prvku EPS | 1130 | ks |  | 0 |  | 0
75 |  | Oživení systému EPS | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
76 |  | Funkční zkoušky systému EPS a ovládaných zařízení | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
77 | [5 empty] | 0 |  | 0
EPS Náhradní a rezervní díly
78 |  | Koppler Alarmový | 2 | ks |  | 0 |  | 0
79 |  | Skříň pro koppler na omítku bílá | 2 | ks |  | 0 |  | 0
80 |  | Siréna - červená nízké provedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
81 |  | Opticko-kouřový hlásič | 5 | ks |  | 0 |  | 0
82 |  | Multisenzorový hlásič | 8 | ks |  | 0 |  | 0
83 |  | Termodiferenciální hlásič | 4 | ks |  | 0 |  | 0
84 |  | Patice pro hlásiče | 6 | ks |  | 0 |  | 0
85 |  | Paralelní optická signalizace | 4 | ks |  | 0 |  | 0
86 |  | Elektronika tlačítka s oddělovačem | 4 | ks |  | 0 |  | 0
87 |  | Skříň tlačítkového hlásiče červená | 4 | ks |  | 0 |  | 0
88 | [5 empty] | 0 |  | 0
Komponenty pro PC grafickou nadstavbu
89 |  | Server pro provozování grafické nadstavby dle popisu v TZ - např. Intel Xeon E 2224G 4.7 GHz, Intel UHD Graphics P630, RAM 32GB DDR4, HDD 4 TB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
90 |  | Operační systém MS Windows Server určený pro 1 zařízení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
91 |  | Software pro vizualizaci | 1 | soub |  | 0 |  | 0
92 |  | Licence pro ústředny EPS včetně prvků - pro vizualizační sw | 1 | soub |  | 0 |  | 0
93 |  | Licence pro ústředny PZTS včetně prvků - pro vizualizační sw | 1 | soub |  | 0 |  | 0
94 |  | Vytvoření grafických podkladů pro grafickou nadstavbu | 1 | soub |  | 0 |  | 0
95 |  | Programování datových bodů - umístění grafických symbolů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
96 |  | Programování oblastí | 1 | soub |  | 0 |  | 0
97 |  | Databáze SQL pro 1 server, licence Microsoft | 1 | soub |  | 0 |  | 0
98 |  | 32" LED monitor pro trvalý provoz 24/7- Full HD rozlišení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
99 |  | Switch 16 portů Gigabit, kapacita 32Gbps | 1 | ks |  | 0 |  | 0
100 |  | UPS-1500VA, 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101 |  | Rackmount Kit pro UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
102 |  | Rozvodný panel s přívodním kabelem IEC320 C14 do UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
103 |  | Rozvaděč na stěnu, plechové dveře se zámkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104 |  | Technická podpora sw pro vizualizaci prováděná po dobu 24 měsíců od předání díla, včetně aktualizací a údržby | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
105 | [5 empty] | 0 |  | 0
Servisní činnost
106 |  | Servisní činnost na systémech EPS a PZTS, prováděná po dobu 24 měsíců od předání díla v rozsahu: • Roční revize včetně zkoušky funkčnosti EPS; • Pololetní zkouška funkčnosti EPS; • Roční revize techniky pro požární zabezpečení v objektu Petákova 5; • Pololetní zkouška funkčnosti techniky pro požární zabezpečení v objektu Petákova 5; • Zkouška činnosti EPS při provozu jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení; • Roční revize včetně zkoušky funkčnosti PZTS; • Pololetní zkouška funkčnosti PZTS | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
Ostatní
107 |  | Inženýring, koordinace stavby | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
108 |  | Přípomocné práce | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
109 |  | Doprava, přesun hmot | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
110 |  | Oživení PC grafické nadstavby | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
111 |  | Zaškolení obsluhy, uživatelská dokumentace | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
112 |  | Výchozí elektrická revize, revizní zpráva | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
113 |  | Projektová dokumentace - dokumentace pro provedení stavby | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
114 |  | Projektová dokumentace - zakreslení skutečného provedení | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
115 | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Cena celkem bez DPH |  | 0
Sazba DPH
[6 empty] | Cena celkem s DPH |  | 0
Poznámky:
Ocenění výkazu výměr je nutné provádět s ohledem na informace uvedené ve výkresové části PD a v technické zprávě.
Položky nutné pro provedení díla, neuvedené v tomto výkazu výměr musí být doplněny v dalším stupni PD tak, aby byla zachována funkčnost navrhovaných technologií.