## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 2
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Matrace
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Aktivní antidekubitní systém RES/JIP |  | 2 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta
možnost transportu pacienta bez kompresoru
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta
podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.
nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
možnost rychlého vypuštění pro KPR
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
nosnost minimálně 210kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el.sítě (transport pacienta, výpadek, apod.)
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu
samonosný systém určený přímo na ložnou plochu lůžka
tvarově a funkčně plně kompatibiliní s lůžkem (Upřesnit s jakým lůžkem - kompatibilita viz. návod k danému lůžku)
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Aktivní antidekubitní systém NIP/DIOP |  | 3 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
možnost transportu pacienta bez kompresoru
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.
nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
možnost rychlého vypuštění pro KPR
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
nosnost minimálně 210kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu
samonosný systém určený přímo na ložnou plochu lůžka
tvarově a funkčně plně kompatibiliní s lůžkem (Upřesnit s jakým lůžkem - kompatibilita viz. návod k danému lůžku)
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pasivní antidekubitní matrace - vysoké riziko |  | 96 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka
na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
nosnost min. 165kg
tvarově a funkčně plně kompatibiliní s lůžkem (Upřesnit s jakým lůžkem - kompatibilita viz. návod k danému lůžku), 200 x 86cm výška min. 14cm
5x Náhradní kompletní (horní + spodní) potah pro stávající matrace Pecioso Replacement
rozměr 200x86x17cm
5x Náhradní kompletní (horní + spodní) potah pro stávající matrace Prema/PrimaCare 20
rozměr 200x86x14cm
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 2
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Diagnostický ultrazvuk pro GPO
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA -místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Diagnostický ultrazvuk pro GPO |  | 1 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Technická specifikace ultrazvukový přístroj: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný, výškově i stranově nastavitelný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
jednoduché ovládání - min. 14" barevný ovládací dotykový panel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel | jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského pressetu, ne mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce | digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem, elektronická klávesnice na dotykovém panelu | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touch padu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích | B-mode v základních frekvencích
HDD s kapacitou min. 500 GB
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/3D/4D sond | automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu | automatická optimalizace obrazu
integrovaný prostor pro periferní zařízení | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
integrovaný ohřívač gelu s možností volby pravá- levá strana UZ | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
samostatný horizontální držák vaginální sondy
Zobrazovací módy | spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW | spektrální doppler – PW
B-mode v základních frekvencích B-mode v základních frekvencích | nastavení maximálních hodnot MI a TI indexů nezávisle pro každou aplikaci (alikace principu ALARA) | nastavení maximálních hodnot MI a TI indexů nezávisle pro každou aplikaci (alikace principu ALARA) | nastavení maximálních hodnot MI a TI indexů nezávisle pro každou aplikaci (alikace principu ALARA) | nastavení maximálních hodnot MI a TI indexů nezávisle pro každou aplikaci (alikace principu ALARA)
THI - harmonické zobrazení | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | barevné dopplerovské mapování s 3D efektem | barevné dopplerovské mapování s 3D efektem | barevné dopplerovské mapování s 3D efektem | barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
automatická optimalizace obrazu | možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení pomalých toků | možnost rozšíření o nedopplerovské zobrazení pomalých toků
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, | 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, | 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, | 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení,
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | program na základní volumetrii | program na základní volumetrii | program na základní volumetrii | program na základní volumetrii
možnost rozšíření o panoramatické zobrazení
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních | měření v multiplanárních zobrazeních
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem ve všech zobrazeních toků, ve všech aplikacích včetně nastavení efektu i na zamražených obrazech nebo zpětně na uložených obrazech a video smyčkách | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
nedopplerovské zobrazení pomalých toků | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví | SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví
multifrekvenční zobrazení — fúze obrazů snímaných s různou vysílací frekvencí — lepší dynamika obrazu | automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
software pro 3D/4D zobrazení — automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení | možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu | možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu | možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu | možnost rozšířit o semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu
Individuální nastavení TI a MI indexů nezávisle pao každou sondu a preeset
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat | možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat | možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat | možnost rozšířit o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW výbava | možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | možnost rozšířit o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)
automatické měření parametrů dopplerovského spektra | možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
program na základní volumetrii | možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) | možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) | možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) | možnost rozšířit o automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)
modul pro zvýraznění mozkových struktur plodu | možnost rozšířit elastografie pro cervix | možnost rozšířit elastografie pro cervix | možnost rozšířit elastografie pro cervix | možnost rozšířit elastografie pro cervix
měření v multiplanárnich zobrazeních, kalkulace objemů z více rovin | editace obrazu dotykem pomocí tzv. gest | editace obrazu dotykem pomocí tzv. gest | editace obrazu dotykem pomocí tzv. gest | editace obrazu dotykem pomocí tzv. gest
lupa pro lokální zvětšení měřeného místa umístěná mimo aktivní výseč
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně automatických měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL, CRL, AFI ) | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
možnost rozšíření o automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
možnost rozšíření o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
vytváření uživatelských sestav pro měřicí postupy opakujících se screeningových měření | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní | možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | HDMI výstup na externí digitální monitor | HDMI výstup na externí digitální monitor | HDMI výstup na externí digitální monitor | HDMI výstup na externí digitální monitor
Archivace/export | Sondy | Sondy | Sondy | Sondy
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
jednoduchý přístup zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření a kalkulací včetně dopperovských měření.
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
DICOM rozhraní, možnost exportu dat v DICOM formátu
DICOM modality worklist (požadavky na vyšetření z NIS)
DICOM storage SCU (odeslání snímků do PACS – kompatibilita s MariePACS)
připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
export v PC formátu (JPG, AVI)
min. 4 USB
napojení na nemocniční informační systém součástí dodávky
možnost rozšíření o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
foto tiskárna součástí dodávky
Sondy
2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace min. 2 MHz - 7 MHz
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 180
Kompatibilita 3/4D sondy se stávající UZV výhodou |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 2
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 - Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení ortopedie
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA -místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení ortopedie |  | 1 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB | digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB | digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB | digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB | digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond
plochý barevný LCD monitor – min. 21,5“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, sklopný, horizontálně polohovatelný
minim. 2 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy
mechanická QWERTY klávesnice umístěná na ovládacím panelu
tlačítkový ovládací panel
ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu (na ovládacím panelu)
mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 48kg
uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání
Lupa v obraze pro přesné nastavení měřicího bodu
Zobrazovací módy | Zobrazovací módy | Zobrazovací módy | Zobrazovací módy | Zobrazovací módy
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou | B-mód - 2D zobrazení | B-mód - 2D zobrazení | B-mód - 2D zobrazení | B-mód - 2D zobrazení
pulsní Doppler (PW) (steering 0-20° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -20/0/+20° s další úpravou nastavení úhlu pomocí pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD)
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler
triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler
trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
minim. na 3 frekvencích
THI – harmonické zobrazení tkání
dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení
automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních
zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-15cm na lineární sondě), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky
měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze)
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR
měření a kalkulace v radiodiagnostice, ortopedii a muskuloskeletal
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu
HPRF
SW výbava
měření kyčlí a klasifkace dle Grafa
možost rozšíření o panoramatické zobrazení
Možnost rozšíření o elastografii
nožní spínač
ohřívač gelu
Archivace a komunikace
Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat:
Velikost min. 500 GB
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření
volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI)
Sondy
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 2
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 - Transportní křeslo variabilní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing.Ondřej Provalil,MBA - místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
| NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní křeslo variabilní |  | 1 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Křeslo multifunkční (pro jednodenní chirurgii) |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování | stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování | stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování | stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování | stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování
bezpečné provozní zatížení minimálně 200kg, vnější rozměry max. 230x90cm, šíře ložné plochy min. 55cm | bezpečné provozní zatížení minimálně 200kg, vnější rozměry max. 230x90cm, šíře ložné plochy min. 55cm | bezpečné provozní zatížení minimálně 200kg, vnější rozměry max. 230x90cm, šíře ložné plochy min. 55cm | bezpečné provozní zatížení minimálně 200kg, vnější rozměry max. 230x90cm, šíře ložné plochy min. 55cm | bezpečné provozní zatížení minimálně 200kg, vnější rozměry max. 230x90cm, šíře ložné plochy min. 55cm
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál
plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a nožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a nožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a nožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a nožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a nožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy), bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogarmovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha | ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogarmovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha | ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogarmovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha | ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogarmovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha | ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogarmovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha
integrovaný manipulační nárazník/madlo u hlavy i nohou pro snadnou a bezpečnou manipulaci a převoz | integrovaný manipulační nárazník/madlo u hlavy i nohou pro snadnou a bezpečnou manipulaci a převoz | integrovaný manipulační nárazník/madlo u hlavy i nohou pro snadnou a bezpečnou manipulaci a převoz | integrovaný manipulační nárazník/madlo u hlavy i nohou pro snadnou a bezpečnou manipulaci a převoz | integrovaný manipulační nárazník/madlo u hlavy i nohou pro snadnou a bezpečnou manipulaci a převoz
oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan | oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan | oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan | oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan | oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan
pojezdová kolečka, průměr minimálně 150 mm, s centrálním ovládáním brzd | pojezdová kolečka, průměr minimálně 150 mm, s centrálním ovládáním brzd | pojezdová kolečka, průměr minimálně 150 mm, s centrálním ovládáním brzd | pojezdová kolečka, průměr minimálně 150 mm, s centrálním ovládáním brzd | pojezdová kolečka, průměr minimálně 150 mm, s centrálním ovládáním brzd
páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm | páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm | páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm | páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm | páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčnem pro uchycení na konstrukci | svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčnem pro uchycení na konstrukci | svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčnem pro uchycení na konstrukci | svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčnem pro uchycení na konstrukci | svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčnem pro uchycení na konstrukci
box na osobní věci | box na osobní věci | box na osobní věci | box na osobní věci | box na osobní věci
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL