| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Centrální systém pro archivaci a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace (PACS) |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/109/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 6985/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P21V00000701 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9018.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/304788 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652882-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ0019 (hash VZ 1RDMiBVZ) |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva |
| pověřená osoba: | Tomáš Šenk |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | JŘSU |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 12. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel, v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, uvádí požadavky na funkce, u kterých není podle názvu zcela jasné, jak mají být interpretovány. U níže uvedených požadavků prosíme o jejich podrobnější popis a očekávané chování:

3. DICOM prohlížeč

•	Lomená čára

•	Zautomatizování procesů pro rozdělení zpracování snímků jednotlivým uživatelům (popis, konzultace, revize, opravy dat).

•	vodorovné paralelní měření

•	měření střední délky

•	Pelvic Schmid

•	svislé paralelní měření

•	kruh (3-body)

•	elipsa (3 body)

•	zákryt“

Odpověď zadavatele: Zadavatel podává k výše uvedeným požadavkům následující vysvětlení.

•	Lomená čára

Měření vzdálenosti v několika na sebe navazujících bodech pod libovolným úhlem - něco jako freehand ROI, ale ve smyslu měření celkové délky několika na sebe navazujících délek.

•	Zautomatizování procesů pro rozdělení zpracování snímků jednotlivým uživatelům

Aby bylo možno co nejjednodušší cestou provádět v prohlížeči přímo popis a revizi popisu. Možnost opravy dat, například špatného RČ, špatně stranově označeného snímku, apod. Konzultace - chat s ostatními uživateli.

•	Vodorovné paralelní měření

Vytvořením dvou paralelních přímek změřit vzdálenost mezi nimi.

•	Měření střední délky

Měření prosté vzdálenosti a délky přímky.

•	Pelvic Schmid

Speciální měření pro ortopedy

•	Svislé paralelní měření

Vytvořením dvou paralelních přímek změřit vzdálenost mezi nimi.

•	Kruh (3-body)

Vytvořit ROI tvaru kruhu za pomoci 3 bodů.

•	Elipsa (3 body)

Vytvořit ROI tvaru elipsy za pomoci 3 bodů.

•	Zákryt

Vytvoření volného obrysu, např. držením L tlačítka myši.

Dotaz č. 2: „Zadavatel, v zadávací dokumentaci uvádí požadavek na dodávku, instalaci a implementaci centrálního systému PACS do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. Vzhledem k tomu, že součástí dodávky je také HW infrastruktura, která je vždy konfigurována přímo výrobcem dle specifických požadavků zákazníka a aktuální dodací lhůty tohoto typu hardware se nedají dopředu odhadnout, je kompletní dodávka SW a HW v požadovaném termínu těžko splnitelná. Prosíme tímto Zadavatele o prodloužení celkové doby realizace alespoň na 6 měsíců.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na požadavku na dodávku, instalaci a implementaci centrálního systému PACS do 4 měsíců od účinnosti smlouvy.

Upozornění:

Lhůta pro podání žádostí o účast se nemění.

V Plzni dne 14. 12. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace