## VZ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Laboratorní technika SPOLEČNÁ VZ - Analyzátor moči - automatický
ZADAVATEL
Hlavní zadavatel: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, místopředseda představenstva
Zadavatel 2: |  | Domažlická nemocnice, a.s., IČO: 26361078, se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice
Zadavatel 3: |  | Rokycanská nemocnice, a.s., IČO: 26360900, se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Analyzátor moči - automatický |  | 3 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Plně automatizovaná močová linka zahrnující chemickou analýzu moči a analýzu močového sedimentu
• mechanické a softwarové propojení jednotlivých částí linky
• analýza prováděna z primární zkumavky bez nároku na předchozí centrifugaci nebo zahuštění vzorku
• přítomnost aspiračního systému zvlášť pro chemickou analýzu a zvlášť pro analýzu močového sedimentu
• integrovaná čtečka čárových kódů
• kontinuální vkládání vzorků k analýze za chodu analyzátoru
• požadavek na rychlost analýz – minimálně 60 vzorků za hodinu
Chemická analýza moči
• reflexní fotometrie pro semikvantitativní stanovení minimálně: pH, bílkoviny, glukózy, ketolátek, bilirubinu, urobilinogenu, krve, leukocytů, dusitanů
• pipetování analyzovaného vzorku na jednotlivé reagenční zóny diagnostického proužku
• refraktometrické stanovení specifické hmotnosti moči
• možnost uživatelského nastavení rozhodovacích limitů jednotlivých stanovovaných parametrů
Analýza močového sedimentu
• automatické kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení částic – zařazení do jednotlivých kategorií (erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce aj.)
• možnost kontroly a reklasifikace částic na základě vizuální kontroly částic nebo na základě jejich fyzikálních vlastností
• volitelná možnost vydávání výsledků jako počet částic/µl nebo v arbitrárních jednotkách
• archivace výsledků
Další požadavky na přístrojové vybavení:
• obousměrná online komunikace s laboratorním informačním systémem, tj. online načítání požadavků z LIS a online odesílání výsledků do LIS, v ceně přístroje. (komunikace s LIS pro Stodskou nemocnici, a.s. - dodavatel DS Soft., komunikace s LIS pro Domažlickou nemocnici, a.s. dodavatel Stapro, komunikace s LIS pro Rokycanskou nemocnici, a.s. dodavatel Stapro)
• dodání analyzátoru včetně UPS – záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou, aby při výpadku proudu nedošlo ke znehodnocení probíhajících analýz a ke ztrátě naměřených dat.
• návod k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě a 1x originální návod v anglickém jazyce (možno na CD/USB flash disk)
• bezplatná instalace a plné uvedení do rutinního provozu
• bezplatné připojení k laboratornímu informačnímu systému
• bezplatné zaškolení obsluhy včetně dalšího pravidelného proškolování pro nové i stávající zaměstnance nemocnice.
• servisní podpora 24 hodin mimo víkendů a svátků
• bezplatné provádění všech výrobcem doporučených preventivních kontrol včetně BTK, validace po dobu záruky
• maximální hloubka přístroje včetně případné nutného odstupu od stěny 70cm. V případě větší hloubky musí být v ceně nabídky včetně přístroje i laboratorní stůl odpovídající hloubky a nosnosti.
• dodavatel v nabídce předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroji a uživatelském manuálu)
• spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění.
Součástí nabídky musí být závazná cena spotřebního materiálu na 5 let, který je nutný k provedení vyšetření chemických parametrů a sedimentu. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
Maximální náklady na provedení kompletní analýzy jednoho vzorku moče 25 Kč bez DPH.
1 ks přístroje bude dodán pro Stodskou nemocnici, a.s., 1 ks přístroje pro Domažlickou nemocnici, a.s. a 1 ks přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a.s.
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL