## Rekapitulace+
název akce: Domov mládeže - ideální patro
objekt: Elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | demontáže |  |  | 0 |  | 19
9 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
10 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
11 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
12 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
14 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
16 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
17 | revize |  |  | 0 |  | 36
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
19 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44

## Soupis položek+
název akce: Domov mládeže - ideální patro
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap. | prořez
Dodávky zařízení
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | DE
1 | 511003 | svítidlo S1 dle specifikace | ks | 35 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
2 | 511027 | svítidlo S3 dle specifikace | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
3 | 511001 | svítidlo S4 dle specifikace | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
4 | 511011 | svítidlo S5 dle specifikace | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
|  | Kabely | [8 empty] | K | ME
5 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
6 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 850 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
7 | 101105 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 265 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
8 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 730 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
9 | 140105 | kabel 1kV CXKH-R 3Jx1,5 | m | 360 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
10 | 140105 | kabel 1kV CXKH-R 3Ox1,5 | m | 170 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
11 | 140106 | kabel 1kV CXKH-R 3Jx2,5 | m | 95 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
12 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 115 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Materiál úložný | [8 empty] | M | ME
13 | 313131 | krabice lištová 81x81x28 | ks | 90 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
14 | 313133 | krabice lištová 105x81x28 | ks | 73 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
15 | 313123 | krabice lištová oblá 81x81x24 +víčko a svork. | ks | 170 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
16 | 333111 | lišta vkládací 20x20 vč. tvar. prvků | m | 420 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME | 0
17 | 333151 | lišta vkládací 40x20 vč. tvar. prvků | m | 320 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME | 0
18 | 333161 | lišta vkládací 40x40 vč. tvar. prvků | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME | 0
19 | 333521 | lišta vkládací 20x20 bezhalogenová vč. tvar. prvků | m | 240 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | NNpřístroje | [8 empty] | N | ME
20 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | N | ME
21 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
22 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
23 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
24 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | N | ME
25 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
26 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
27 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
28 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | N | ME
29 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
30 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
31 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
32 | 420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř bezŠr | ks | 73 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
33 | 420006 | zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
34 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
35 | 413121 | Snímač pohybu stropní dle popisu v TZ | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | ME
36 | 591121 | LED žárovka E27 220V/14W | ks | 70 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
37 | 591121 | LED žárovka E27 220V/14W | ks | 66 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
38 | 591121 | LED žárovka E27 220V/14W | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
39 | 591121 | LED žárovka E27 220V/14W | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Rozvaděče | [8 empty] | R | ME
40 | 900117 | Rozvaděč Ra a RB dle výkresu a popisu v TZ | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | R | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Ostatní | [8 empty] | X | ME
41 | 900048 | Drobný materiál mimo ceník | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | X | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | požární SDK | [8 empty] | A | ME
42 | 900166 | klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 200x200mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | A | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Elektromontáže
|  | Kabely | [8 empty] | K | CE
43 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 850 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
44 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 265 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
45 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 730 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
46 | 210810941 | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
47 | 210810941 | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 170 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
48 | 210810941 | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
49 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 108 |  | 0 |  | 0 | S | * | K | CE
50 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 115 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Materiál úložný | [8 empty] | M | CE
51 | 210010331 | krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
52 | 210010331 | krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) | ks | 73 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
53 | 210010332 | krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
54 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 420 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
55 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 320 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
56 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
57 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | NNpřístroje | [8 empty] | N | CE
58 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
59 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
60 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
61 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 73 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
62 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
63 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | CE
64 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
65 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
66 | 210200011 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
67 | 210200011 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | požární SDK | [8 empty] | A | CE
68 | 210990154 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem | m | 20 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
69 | 210990153 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 1.6 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
70 | 210990155 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
71 | 210990152 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
72 | 210990156 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
73 | 210990158 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
74 | 210990159 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 2 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
75 | 210990157 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
76 | 210990160 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
77 | 210990163 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
78 | 210990162 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
79 | 210990161 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost do 0,10 m2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | S | * | A | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Demontáže
|  | Ostatní | [8 empty] | X | CD
80 | 210990087 | Demontáž stávající elektroinstalace /dmtž | hod | 64 |  | 0 |  | 0 | S | * | X | CD
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CD
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CD
Ostatní náklady
|  | Rozvaděče | [8 empty] | R | ON
81 | 219990028 | Práce v rozvaděči Ra a Rb | hod | 48 |  | 0 |  | 0 | S | * | R | ON
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ON
|  | Ostatní | [8 empty] | X | ON
82 | 219001411 | vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | S | * | X | ON
83 | 219003212 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,15m | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | S | * | X | ON
84 | 219990113 | zjištění stávajícího stavu elektroinstalace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | S | * | X | ON
85 | 219003211 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,10m | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | S | * | X | ON
86 | 219003221 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/tl.0,10m | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | S | * | X | ON
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Revize
|  | Ostatní | [8 empty] | X | RE
87 | 217309013 | vypracování revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | Z | * | X | RE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | RE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | RE