| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA Část 1 – Kontejnery na operační nástroje, Síta do kontejnerů Část 2 – Koncovka medicinálního vzduchu + pistole Část 3 – Toaletní křeslo pojízdné Část 4 – Antidekubitní 16+matrace IV. stupeň Část 5 – Artroskopická optika, světlovodný kabel, adaptéry Část 6 – Noční stolky Část 7 – Sada na frézování dlouhých kostí Část 8 – Instrumentária pro gynekologii Část 9 – Humerální frézy na kosti Část 10 – Zdravotnický vozík, Resuscitační vozík Část 11 – Vozík pro artroskopické nástroje Část 12 – Modernizace CT včetně IT komponent Část 13 – Sprchovací lehátko Část 14 – EKG Část 15 – Defibrilátor |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/44/CN/23 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 899/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P23V00000044 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10186.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/316434 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66696-2023:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | HASH – 1UtGBlVZ |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Tomáš Brýna |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dodavatelé doručili žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k několika částem VZ, na které zadavatel tímto odpovídá.

Část 6 – Noční stolky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10192.html) – dotaz doručen dne 10. 2. 2023

Dotaz č. 1 – k Části 6: „Ruční ovládání koleček - umožní zadavatel nabídnout stolek s běžným, nožním ovládáním? Vnější rozměry: 48 x 57,5cm- umožní zadavatel nabídnout stolek s rozměry 52 x 51 x 90 cm. Výška jídelní desky (kolečka 7,5cm) 72 – 109cm-umožní zadavatel nabídnout stolek s výškou jídelní desky 81-111 cm? Kolečka 7,5cm-umožní zadavatel nabídnout stolek s kolečky 6,5 cm? Hmotnost 33kg-umožní zadavatel nabídnout stolek s váhou 48 kg?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na zadání dle technické specifikace.

Část 10 – Zdravotnický vozík, Resuscitační vozík (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10196.html) – dotaz doručen dne 10. 2. 2023

Dotaz č. 2 – k Části 10: „Prosíme o informaci, kolik a jaké zásuvky by mněla mít položka č 2.“

Odpověď zadavatele: 4 zásuvky, 2x – vel. M, 2x – vel. L

Část 11 – Vozík pro artroskopické nástroje (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10197.html) – dotaz doručen dne 3. 2. a 9. 2. 2023

Dotaz č. 3 – k Části 11: „Prosíme o informaci, zda budete akceptovat:

velkost košů a jejich počet:

4 x 46x12x12 cm

4 x 46x34x12 cm

Také prosíme o vaši akceptaci rozměru stojanu - jedná se nám o hloubku - naše hloubka je: 57 cm, vámi požadovaná je 83.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na zadání dle technické specifikace.

Část 13 – Sprchovací lehátko (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10199.html) – dotaz doručen dne 10. 2. 2023

Dotaz č. 4 – k Části 13: „Část 13: Nastavení sklonu- Může zadavatel nabídnout lehátko bez nastavitelného sklonu?

Dvoudílná ložná plocha s nastavitelnou hlavovou částí-Může zadavatel nabídnout lehátko bez nastavitelnéhlavové části? Nastavitelná pracovní výška: 700 mm – 950 mm- Může zadavavtel nabídnout lehátko s výškou LP 54-91 cm?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na zadání dle technické specifikace.

Část 14 – EKG (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10200.html) – dotaz doručen dne 10. 2. 2023

Dotaz č. 5 – k Části 14: „V technických parametrech výběrového řízení je požadováno "detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min 75.000 vzorku/sec/kanál". Bude zadavatel akceptovat EKG se vzorkovací frekvencí 22.800 vzorků/sec/kanál, které jinak splňuje všechny ostatní parametry?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat vzorkovací frekvencí 22.800 vzorků/sec/kanál. Dodavatel dále nesplňuje požadavek v technické specifikaci: V rámci udržitelnosti a rozšíření jednotného systému v rámci nemocnice je požadován plně kompatibilní přístroj s EKG přístroji vysoutěženými v rámci dodávky REACT.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje u Části 11 – Vozík pro artroskopické nástroje lhůtu pro podání nabídek do 6. 3. 2023 do 10:00 hodin. V ostatních částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 13. 2. 2023

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace