| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Centrální systém pro archivaci a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace (PACS) |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/109/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 1524/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P21V00000701 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9018.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/304788 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:652882-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ0019 (hash VZ 1RDMiBVZ) |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva |
| pověřená osoba: | Tomáš Šenk |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | JŘSU |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Vysvětlení se vztahuje k 3. fázi jednacího řízení s uveřejněním, ve které účastnici podávají konečné nabídky.

Dne 9. 3. 2023 podal jeden z účastníků dotaz: „Zadavatel stanovil termín podání nabídky na 9. 3. 2023. S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní nabídku, kde jsou uchazeči vázáni na nabídku třetích stran ohledně HW, žádáme zadavatele o prodloužení termínu podání nabídky nejméně do 17. 3. 2023.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel vyhovuje dotazu a prodlužuje lhůtu pro podání konečných nabídek do 17. 3. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 9. 3. 2023

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace