## KRYCÍ LIST
Soupis prací vč. výkazu výměr
Identifikační údaje
Akce: | Architektonické a výtvarné řešení nové expozice v hlavní budově Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech
Místo: | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.
Objednatel: | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. | kontaktní osoba: | Mgr. Luboš Smolík | +420 737 061 235 | info@muzeumklatovy.cz | datum a podpis:
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.
IČO: 00075078
Zhotovitel: |  | kontaktní osoba: |  |  |  | datum a podpis:
IČO:
Projektant: | Ing. arch. Jan Albrecht | kontaktní osoba: | Ing. arch. Jan Albrecht | +420 737 986 438 | janalbrecht@janalbrecht.cz | datum a podpis:
| Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6 |  | Mgr. Renata Slámková | +420 602 255 154 | renata.slamkova@gmail.com
IČO: 01213067
Zpracovatel: | Ing. arch. Jan Albrecht | kontaktní osoba: | Ing. arch. Jan Albrecht | +420 737 986 438 | janalbrecht@janalbrecht.cz | datum a podpis:
Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6
IČO: 01213067
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Cena | Poznámka
Označení | Položka
PSV | Hlavní části dodávky expozice |  |  |  |  | 0
Z | Zámečnické a související výrobky |  |  |  |  | 0
T | Truhlářské a související výrobky |  |  |  |  | 0
G | Grafika |  |  |  |  | 0
M | Modely |  |  |  |  | 0
OSV | Osvětlení |  |  |  |  | 0
AV | AV media |  |  |  |  | 0
EL | Elektro silnoproud slaboproud |  |  |  |  | 0
OST | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | Vysprávky, apod.
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | Cena | Poznámka
Označení | Položka
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
DPH 21% | [5 empty] | 0
CENA CELKEM VČ. DPH | [5 empty] | 0

## SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ
Číslo položky | Typ položky | Číslo | Místnost | Profese | Předmět | Popis | Rozměry (mm) |  |  | Poznámky | Odkaz na projektovou dokumentaci (č. výkresu) | Množství | Počet | Jednotková cena |  | Celková cena bez DPH (Kč)
[7 empty] | Délka | Šířka | Výška |  |  |  |  | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč)
| V | 1 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 4810 | 630 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 2 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 4810 | 780 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 3 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 1500 | 780 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 4 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 4270 | 930 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 5 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 4270 | 930 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 6 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 1000 | 530 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 7 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 4270 | 930 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 8 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 1200 | 650 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| V | 9 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 800 | 800 | 2207 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.9 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| V | 10 |  | PSV | Vitrína | Prosklenná vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny a záda - natíraná MDF | 730 | 550 | 2737 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky Vitrína přikotvena ke stěně proti překlopení | D.1.3.10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| S | 1 |  | PSV | Stůl s vitrínami | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Část vitrín zapuštěna, část osazena na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 4890 | 1890 | 700 - 1 400 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.11-12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 2 |  | PSV | Stůl s vitrínami | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Část vitrín zapuštěna, část osazena na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 2890 | 2890 | 700 - 1 400 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.13-14 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 3 |  | PSV | Pultová vitrína | Pultová vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 1190 | 790 | 700 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 4 |  | PSV | Pultová vitrína | Pultová vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 1390 | 790 | 700 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 5 |  | PSV | Stůl s vitrínami | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Vitríny osazeny na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 2890 | 1490 | 700 - 1 400 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.17-18 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 6 |  | PSV | Stůl s vitrínami | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Vitríny osazeny na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 2890 | 1490 | 700 - 1 400 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.19-20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 7 |  | PSV | Soklová vitrína | Prosklenná vitrína s vysokým soklem, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 790 | 790 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.21 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 8 |  | PSV | Soklová vitrína | Prosklenná vitrína s vysokým soklem, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 790 | 790 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 9 |  | PSV | Soklová vitrína | Prosklenná vitrína s vysokým soklem, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 790 | 790 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.23 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 10 |  | PSV | Stůl s vitrínami | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Vitríny osazeny na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 2190 | 1490 | 1223 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.24-25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 11 |  |  | Neobsazeno | [6 empty] | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 12 |  |  | Neobsazeno | [6 empty] | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 13 |  |  | Neobsazeno | [6 empty] | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 14 |  |  | Neobsazeno | [6 empty] | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 15 |  |  | Neobsazeno | [6 empty] | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 16 |  | PSV | Soklová vitrína | Prosklenná vitrína s vysokým soklem, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 790 | 790 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.27 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 17 |  | PSV | Soklová vitrína | Prosklenná vitrína s vysokým soklem, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 890 | 790 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.28 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 18 |  | PSV | Soklová vitrína | Prosklenná vitrína s vysokým soklem, prachotěsná, Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 790 | 790 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.29 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 19 |  | PSV | Stůl s vitrínami | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Vitríny osazeny na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 7850 | 1490 | 700 - 1 400 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.30-32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 20 |  | PSV | Stůl s projekcí | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Vitríny osazeny na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 3590 | 2190 | 1663 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.33-34 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 21 |  | PSV | Stůl s projekcí | Stůl s projekcí na bustu Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 600 | 700 | 700 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.35 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| S | 22 |  | PSV | Stůl | Stůl Ocelová podnož - svařenec Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Ve stole osazeno osvětlení | 3805 | 1500 | 720 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.36 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 23 |  | PSV | Stůl | Stůl s prachotěsnými vitrínami a zásuvkami Vitríny osazeny na stole Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm Zasklení sklem VSG 55.1 a VSG 44.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF Opláštění části nohou a panel pro grafiku - natíraná MDF | 3190 | 1490 | 1523 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.37-38 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 24 |  | PSV | Stůl | Stůl na bustu Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Vrchní deska buková spárovka tl. 40mm | 600 | 600 | 700 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.39 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| S | 25 |  | PSV | Pultová vitrína | Pultová vitrína, prachotěsná Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. plech, hlinikové typové profily Zasklení sklem VSG 55.1 v kvalitě dle popisu v tabulkách Vestavba do vitríny - natíraná MDF | 2480 | 540 | 700 | Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| P | 1 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 1700 | 800 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.41 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 2 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 2225 | 750 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.42 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 3 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 1490 | 750 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.43 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 4 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 2300 | 650 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 5 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 650 | 650 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.45 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 6 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 700 | 700 | 798 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.46 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 7 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 1515 | 1785 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.47 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 8 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 1200 | 1865 | 398 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.48 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 9 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod model města Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 2000 | 2000 | 1836 |  | D.1.3.49-50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| P | 10 |  | PSV | Podstavec | Podstavec pod exponát Ocelová konstrukce - svařenec z jäckelů, ocel. Plech | 2000 | 2000 | 498 | Adjustační prvky - viz samostatné položky | D.1.3.51 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| C | 1 |  | PSV | Vestavba | SDK vestavba s dveřmi a umělou jeskyní ze segmentů MDF desek |  |  |  |  | D.1.3.52-53 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| C | 2 |  | PSV | Vestavba | SDK předstěna s nikami pro exponáty Vrchní pohledová deska MDF |  |  |  |  | D.1.3.54-55 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| C | 3 |  | PSV | Vestavba | SDK předstěna se soklem Vrchní pohledová deska MDF |  |  |  |  | D.1.3.56 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| C | 4 |  | PSV | Vestavba | SDK předstěna se soklem Vrchní pohledová deska MDF |  |  |  |  | D.1.3.57 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| C | 5 |  | PSV | Vestavba | SDK vestavba |  |  |  |  | D.1.3.58 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| C | 6 |  | PSV | Vestavba | SDK vestavba |  |  |  |  | D.1.3.59 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| OS | 1 |  | PSV | Židle | Typová židle |  |  |  |  | D.1.3.60 | ks | 15 | 0 | 0 | 0
| OS | 2 |  | PSV | Lavice | Lavice dřevěná s čalouněním | 1200 | 550 | 450 |  | D.1.3.61 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| OS | 3 |  | PSV | Lavice | Lavice dřevěná s čalouněním a LCD displayem | 1200 | 550 | 450 |  | D.1.3.62 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| OS | 4 |  | PSV | Lavice | Lavice dřevěná s čalouněním a LCD displayem | 1600 | 550 | 450 |  | D.1.3.63 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| OS | 5 |  | PSV | Stínění oken | Látkové stínění oken instalované do špalety |  | 2050 | 4050 |  | D.1.3.64 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| OS | 6 |  | PSV | Stínění oken | Látkové stínění oken instalované do špalety |  | 1450 | 3000 |  | D.1.3.65 | ks | 30 | 0 | 0 | 0
| OS | 7 |  | PSV | Stínění oken | Látkové stínění oken instalované do špalety |  | 900 | 3000 |  | D.1.3.66 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| OS | 8 |  | PSV | Stínění oken | Látkové stínění oken projekci instalované do ostění okna před zasklení |  | 3150 | 3050 |  | D.1.3.67 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PSV | Celkem | [10 empty] | 0
| Z | 1 |  | Z | Zavěšení stropu | Zámečnická konstrukce k zavěšení stropu Hmotnost stropu cca 1 000 kg Kotveno chemickými kotvami |  |  |  |  | D.1.4.1-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| Z | 2 |  | Z | Krycí lišta podlah | Kkrycí mosazná lišta podlahy Včetně frézování podlahy |  |  |  |  | D.1.4.4 | dl. | 15 | 0 | 0 | 0
| Z | 3 |  | Z | Adjustace exponátu | Trn základní |  |  |  |  | D.1.4.5 | ks | 452 | 0 | 0 | 0
| Z | 4 |  | Z | Adjustace exponátu | Variabilní trn pro drobné eponáty |  |  |  |  | D.1.4.6 | ks | 60 | 0 | 0 | 0
| Z | 5 |  | Z | Adjustace exponátu | Úchyt jednoramenný |  |  |  |  | D.1.4.7 | ks | 99 | 0 | 0 | 0
| Z | 6 |  | Z | Adjustace exponátu | Trojnožka |  |  |  |  | D.1.4.8 | ks | 17 | 0 | 0 | 0
| Z | 7 |  | Z | Adjustace exponátu | Úchyt pro keramiku - varianta 1 |  |  |  |  | D.1.4.9 | ks | 13 | 0 | 0 | 0
| Z | 8 |  | Z | Adjustace exponátu | Úchyt pro keramiku - varianta 2 |  |  |  |  | D.1.4.10 | ks | 13 | 0 | 0 | 0
| Z | 9 |  | Z | Adjustace exponátu | Trn v soklu |  |  |  |  | D.1.4.11 | ks | 44 | 0 | 0 | 0
| Z | 10 |  | Z | Adjustace exponátu | Trn v soklu |  |  |  |  | D.1.4.12 | ks | 82 | 0 | 0 | 0
| Z | 11 |  | Z | Adjustace exponátu | Lupa |  |  |  |  | D.1.4.13 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z | Celkem | [10 empty] | 0
| T | 1 |  | T | Adjustace exponátu | Police | 500 | 200 | 50 |  | D.1.6.1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0
| T | 2 |  | T | Adjustace exponátu | Soklík | 100-400 | 100-500 | 50 |  | D.1.6.2 | ks | 264 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | T | Celkem | [10 empty] | 0
|  |  |  | G | Grafika | Polep stěn - SDK | [5 empty] | m2 | 185 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G | Grafika | Potisk panelů do vitrín | [5 empty] | m2 | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G | Grafika | Potisk podsvícených panelů | [5 empty] | m2 | 11 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G | Grafika | Potisk nosiču pro grafiku - popisek k exponátům | [5 empty] | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G | Grafika | Grafická příprava včetně šablon | [5 empty] | hod | 350 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G | Grafika | Editorská příprava textů | [5 empty] | hod | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G | Celkem | [10 empty] | 0
| M | 1 |  | M | Model Klatov | Modely Klatov ve třech různých obdobích v měřítku 1:400 3D tisk | 1900 | 1900 | 250 |  | D.1.5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| M | 2 |  | M | Model domu | Model kostela sv. Martina na Hůrce 3d tisk | 400 | 400 |  |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 3 |  | M | Model domu | Model špitálu Sv. Ducha 3d tisk | 600 | 400 |  |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 4 |  | M | Model domu | Model dominikánského kláštera 3d tisk | 600 | 400 |  |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 5 |  | M | Model domu | Model arciděkanského kostela 3d tisk | 400 | 400 |  |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 6 |  | M | Model ohniště | Přírodniny (ohořelé klacíky, kámen, oříšky..) | 700 | 1500 |  |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 7 |  | M | Model zpracování kůže | Kůže, částečně vyčiněna | 700 | 700 |  |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 8 |  | M | Model eneolitické mazanice | Sbírkový materiál | 100 | 600 | 50 |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| M | 9 |  | M | Kamna Chánovice | Dílčí rekonstrukce kachlových kamen. Soubor kachlů ze zásypu suterénu zámku Týnec u Klatov. | 1800 | 2300 | 100 |  | D.1.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | M | Celkem | [10 empty] | 0
|  |  |  | OSV | Osvětlení | Dodávka a montáž osvětlení do vitrín |  |  |  | Podrobně viz dílčí soupis | D.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OSV | Lightdesign | Odborné nasvícení exponátů |  |  |  |  | D.3 | hod | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OSV | Celkem | [10 empty] | 0
|  |  |  | AV | AV média | Dodávka a montáž |  |  |  | Podrobně viz dílčí soupis | D.2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AV | AV média | Příprava a programování obsahu | [5 empty] | hod | 900 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AV | AV média | Licence na media Tabulková cena NFA na stálou expozici 10min |  |  |  | Orientační obsah k nacenění |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AV | AudioGuide | Dodávka a montáž 25 ks průvodců | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AV | AudioGuide | Dvě jazykové mutace - DE + EN Překlad 50 normostran textu do každé mutace Namluvení 1hod textu do každé mutace | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | AV | Celkem | [10 empty] | 0
|  |  |  | EL | Elektro | Přípojení a řízení expozice |  |  |  | Podrobně viz dílčí soupis | D.2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EL | Elektro | Výchozí revize | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EL | Elektro | Realizační projekt silnoproudu a slaboproudu | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EL | Celkem | [10 empty] | 0
|  |  |  | OST | Vysprávky | Vysprávky stěn po kotvení a instalaci | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OST | Celkem | [10 empty] | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Návrh adjustace a řešení scénografie prostoru vitríny | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Návrh řešení light designu prostoru a vitríny | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Návrh ilustrací a obsahů do AV | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Návrh grafiky a grafického řešení + navigace na základě grafického manuálu | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Materiály a nosiče pro grafiku (perspex, plexi, atd) | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Materiály a barevnosti - nátěry, čalounění, barevnosti, dřevěné prvky, čalounění, textilní stínění oken | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Vzorky | Prototyp adjustačních prvků | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Adjustace | Adjustace a scénografie exponátů ve vitrínách | [5 empty] | hod | 320 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Koordinace | Koordinace stavby s ostatními částmi expozice (Modely, Exponáty, Grafika, AV, Osvětlení) | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Zařízení staveniště | Zařízení staveniště | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VRN | Celkem | [10 empty] | 0
[5 empty] | CELKEM | [10 empty] | 0

## DÍLČÍ SOUPIS - ELEKTRO
ELEKTRO A ŘÍZENÍ EXPOZICE
cena celkem
CELKEM (CENA BEZ DPH)
| expoziční číslo místnosti | číslo položky | název | specifikace | měrná jednotka | množství | jednotkovácena | cena celkem | Označení referenčního modelu
Řízení projektorů nové expozice
| 004 | 1 | Modul přechodu IP na RS 232 | Převodník IP / RS 232 s web rozhraním pro nastavení parametrů. Převodník umožňuje POE napájení. | ks | 5 | 0 | 0 | Papouch – EDGAR
|  | 2 | LAN switch do zastavení AV01a,AV01b,AV06,AV08,AV17 | LAN switch 5 portů typu 10/100/1000 Mbps. Rychlost přepínání 7,44Gbps, přepínací kapacita 10Gbps. | ks | 5 | 0 | 0 | ZYXEL GS 1200-5
|  | 3 | LAN switch dpro zastavení AV11 | LAN switch 8 potrů – typu 10/100/1000 Mbps. Rychlost přepínání 11,9Gbps a kapacita 16Gbps | ks | 1 | 0 | 0 | ZYXEL GS 1200-8
Dovybavení rozvaděče RP 1.2
|  | 4 | Jednotka pro řízení expozice umístěná v silovém rozvaděči | Řídící jednotky expozice v provedení na DIN lištu. Jednotka je osazena následujícími porty : 1x LAN typu 10/100, 1x DALI port, 1 x RS232/485 port + 4x univerzální versatile port | ks | 1 | 0 | 0 | Control CUE DALI-d
Dovybavení rozvaděče RP 1.3
|  | 5 | Jednotka pro spínání napájecích okruhů v silovém rozvaděči | Průmyslový spínací modul 8 x 16 A s řízením pomocí IP v provedení na DIN lištu s napájecím napětím systému 24V-DC druhá jednotka / Jedna ze spínacích jednotek pro řízení světelné lišty je v patrovém rozvaděči/ | ks | 4 | 0 | 0 | FNIP 8 x 16A
|  | 6 | Instalační stykač 25A | Instalační stykač- dva okruhy spínací 25 spínaný proud s možností ručního sepnutí. Ovládací i spínané napětí 230V. Třída použití 7 | ks | 26 | 0 | 0 | Hager
|  | 7 | Instalační stykač 25A _3F | Instalační stykač čtyřpólový se spínaným proudem 4x25A . Spínací napětí 230V s možností ručního sepnutí stykače. | ks | 5 | 0 | 0 | Hager
|  | 8 | Napájecí zdroj pro spínací jednotky a switche 24V/DC_60VA |  | ks | 1 | 0 | 0 | MeanWell HDR-60-24
|  | 9 | Lan switch do silového rozvaděče | Průmyslový LAN SWITCH 8 portů typu 10/100 /1000 Base-T .Provedení na DIN lištu rozvaděče. Celková přepínací kapacita 11,9 Mbps. Switch je určen pro provozní teploty od -40 do +75 stupňů a napájecí napětí 12 až 48V/DC | ks | 1 | 0 | 0 | PLANET IGS 801T
|  | 10 | Jistič 6A/B pro jištění napájecího zdroje | Jistič 6/B s vypínací pevností 6kA podle IEC | 1 | 1 | 0 | 0 | Hager
|  | 11 | Jistič 10A/B pro jištění napáječů a spínancích napětí | Jistič 10/B s vypínací pevností 6kA podle IEC | 1 | 1 | 0 | 0 | Hager
Dovybavení rozvaděče RP 2.3
|  | 12 | Jednotka pro spínání napájecích okruhů v silovém rozvaděči | Průmyslový spínací modul 8 x 16 A s řízením pomocí IP v provedení na DIN lištu s napájecím napětím systému 24V-DC druhá jednotka / Jedna ze spínacích jednotek pro řízení světelné lišty je v patrovém rozvaděči/ | ks | 3 | 0 | 0 | FNIP 8 x 16A
|  | 13 | Instalační stykač 25A | Instalační stykač- dva okruhy spínací 25 spínaný proud s možností ručního sepnutí. Ovládací i spínané napětí 230V. Třída použití 7 | ks | 20 | 0 | 0 | Hager
|  | 14 | Napájecí zdroj pro spínací jednotky a switche 24V/DC_60VA |  | ks | 1 | 0 | 0 | MeanWell HDR-60-24
|  | 15 | Lan switch do silového rozvaděče | Průmyslový LAN SWITCH 8 portů typu 10/100 /1000 Base-T .Provedení na DIN lištu rozvaděče. Celková přepínací kapacita 11,9 Mbps. Switch je určen pro provozní teploty od -40 do +75 stupňů a napájecí napětí 12 až 48V/DC | ks | 1 | 0 | 0 | PLANET IGS 801T
|  | 16 | Jistič 10A/B pro jištění napáječů a spínancích napětí | Jistič 10/B s vypínací pevností 6kA podle IEC | ks | 1 | 0 | 0 | Hager
|  | 17 | Jistič 6A/B pro jištění napájecího zdroje | Jistič 6/B s vypínací pevností 6kA podle IEC | 1 | 1 | 0 | 0 | Hager
|  | 18 | Kabel datový CAT 6 STP s izolací typu Lsoh |  | m | 300 | 0 | 0
|  | 19 | Drobný instalační materiál |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | Celkem materiál |  |  |  |  | 0
|  | 21 | Projekt řízení a úprav silových rozvaděčů |  |  |  |  | 0
|  | 22 | Instalace včetně dohotovení datových rozvodů |  |  |  |  | 0
|  | 23 | Programování řízení |  |  |  |  | 0
|  | 24 | Revize nově zapojených částí silových rozvaděčů |  | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Cena projektu celkem |  |  |  |  | 0

## DÍLČÍ SOUPIS - AV TECHNIKA
Označení | Položka | Specifikace | Počet | Cena za kus | Cena celkem bez DPH | Referenční produkt
AV.01a
AV.01a | Projektor | Projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností a se světelným zdrojem typu laser/led. Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 20 000 hod. Projektor je určen pro pevné instalace. Rozlišení min. 1920x1200 pixelů. Jas min. 3500 ANSI lm. Projekční poměr v rozsahu 0.24-0.28:1, projekce obrazu minimálně 120" při zachování ostrosti, vstup minimálně 1xHDMI. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). | 1 | 0 | 0 | Optoma ZU500USTe
AV.01a | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1200 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45, analogový audio výstup. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign HD224
AV.01a | Instalační zesilovač | Instalační 2 kanálový zesilovač s výkonem minimálně 35W při 8Ω na kanál, frekvenční odezvou 20 - 20.000 Hz. Zesilovač je vybaven nastavením výstupní hlasitosti pro každý kanál samostatně. | 1 | 0 | 0 | 2SDL70 INTUSONIC
AV.01a | Pasivní reproduktory | Pasivní reproduktory dvoupásmové s basovým měničem min. 5" s frekvenčním rozsahem 75 - 20.000Hz (-10 dB), RMS minimálně 2 x 35W při 8Ω (nebo srovnatelný), s bezrámečkovým designem pro zabudování, barva černá, pár. | 1 | 0 | 0 | JBL Control 16
AV.01a | Držák na projektor | Stropní držák na projektor | 1 | 0 | 0
AV.01a | Materiál | Materiál k propojení projektoru, přehrávače, zesilovače a reproduktorů a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.01a | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.01b
AV.01b | Projektor | Projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností a se světelným zdrojem typu laser/led. Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 20 000 hod. Projektor je určen pro pevné instalace. Rozlišení min. 1920x1200 pixelů. Jas min. 3500 ANSI lm. Projekční poměr v rozsahu 0.24-0.28:1, projekce obrazu minimálně 120" při zachování ostrosti, vstup minimálně 1xHDMI. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). | 1 | 0 | 0 | Optoma ZU500USTe
AV.01b | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1200 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45, analogový audio výstup. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign HD224
AV.01b | Instalační zesilovač | Instalační 2 kanálový zesilovač s výkonem minimálně 35W při 8Ω na kanál, frekvenční odezva minimálně v rozsahu 20 - 20.000 Hz. Zesilovač je vybaven nastavením výstupní hlasitosti pro každý kanál samostatně. | 1 | 0 | 0 | 2SDL70 INTUSONIC
AV.01b | Pasivní reproduktory | Pasivní reproduktory dvoupásmové s basovým měničem min. 6,5" s frekvenční odezvou minimálně v rozsahu 75 - 20.000Hz, RMS minimálně 2 x 50W při 8Ω (nebo srovnatelný), s bezrámečkovým designem pro zabudování, barva černá, pár. | 1 | 0 | 0 | JBL Control 16
AV.01b | Držák na projektor | Stropní držák na projektor | 1 | 0 | 0
AV.01b | Materiál | Materiál k propojení projektoru, přehrávače, zesilovače a reproduktorů a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.01b | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.02
AV.02 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.02 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.02 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.02 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.02 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.03
AV.03 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.03 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.03 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.03 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.03 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.04
AV.04 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.04 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.04 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.04 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.04 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.05
AV.05 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.05 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.05 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.05 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.05 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.06
AV.06 | Projektor | Profesionální instalační laserový min. jednočipový DLP projektor s rozlišením min. WUXGA (1920 x 1200), jas min. 5000 ANSI lm. Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 20 000 hod. Projekční poměr v rozsahu 0.79 - 0.9:1, vstup minimálně 1xHDMI. Podpora nastavení barevnosti při využití více projektorů vedle sebe (color matching) minimálně jednotlivě po barevných složkách R/G/B/C/M/Y a možnost nastavení výstupního světelného výkonu. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). | 2 | 0 | 0 | Optoma ZU725TST
AV.06 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1200 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45, analogový audio výstup. Možnost řízení pomocí LAN. Možnost synchronního přehrávání obsahu na více přehrávačích najednou s přesností na jeden frame (obrázek přehrávaného obrazu). | 2 | 0 | 0 | Brightsign HD224
AV.06 | Držák na projektor | Stropní držák na projektor | 2 | 0 | 0
AV.06 | Materiál | Materiál k propojení projektoru, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.06 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.07
AV.07 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24TS7M (dotykový)
AV.07 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45, 1x USB. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.07 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.07 | Programování | Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zprávě | 1 | 0 | 0
AV.07 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.07 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.08
AV.08 | Projektor | Profesionální instalační laserový projektor s rozlišením min. FullHD (1920 x 1080), jas min. 5000 ANSI lm, zoom objektiv s rozsahem min. 1.80 - 2.3:1, Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 20 000 hod. Vstup minimálně 1 x HDMI. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). | 1 | 0 | 0 | Panasonic PT-FRZ50
AV.08 | Držák na projektor | Držák na projektor | 1 | 0 | 0
AV.08 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost přenosu audia pomocí HDMI výstupu. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | BrighSign LS424
AV.08 | HDMI přepínač | HDMI přepínač minimálně 2 x HDMI vstup a 1 x HDMI výstup včetně podpory audio signálu, minimální výstupní rozlišení WUXGA (1920 x 1200). Analogový audio výstup. Ovládání pomocí předního panelu nebo IR dálkové ovládání | 1 | 0 | 0 | Blustream SW21AB-V2
AV.08 | Prezentační systém | Bezdrátový prezentační systém, výstupní rozlišení min. FullHD (1920 x 1080), připojení externích zařízení (laptop, tablet) bezdrátově k projektoru. U mobilních zařízení podporuje připojení IOS i Android. Podpora přenosu audia pomocí HDMI výstupu. Zařízení zvládá plynulý přenos FullHD videa s frekvencí 60Hz | 1 | 0 | 0 | Barco Clickshare CS-100
AV.08 | Pasivní reproduktory | Pasivní reproduktory dvoupásmové s basovým měničem min. 5" s frekvenčním rozsahem minimálně 65 - 20.000Hz (-10 dB), RMS minimálně 2 x 50W při 8Ω (nebo srovnatelný), možnost zavěšení ve vertikální i horizontální poloze, na zdi i na stropě. Pár. | 1 | 0 | 0 | AUDAC ATEO6
AV.08 | Zesilovač | Dvoukanálový zesilovač, minimálně 2 x 50 W při 8Ω, frekvenční odezva minimálně v rozsahu 20 - 20.000 Hz | 1 | 0 | 0 | AUDAC SCP224
AV.08 | Materiál | Materiál k propojení projektoru, přehrávače, zesilovače a reproduktorů a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.08 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.09
AV.09 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24TS7M (dotykový)
AV.09 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45, 1x USB. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.09 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.09 | Programování | Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zprávě | 1 | 0 | 0
AV.09 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.09 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.10
AV.10 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24TS7M (dotykový)
AV.10 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45, 1x USB. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.10 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.10 | Programování | Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zprávě | 1 | 0 | 0
AV.10 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.10 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.11
AV.11 | Projektor | Instalační kompaktní projektor s rozlišením min. WXGA (1280 x 800), jas min. 1500 ANSI lm. Projekční poměr v rozsahu 0.48 - 0.52:1, Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 7 000 hod. Vstup minimálně 1 x HDMI. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). Max. rozměr projektoru je 400 x 300 x 200mm. | 3 | 0 | 0 | Vivitek DW284-ST
AV.11 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45 Možnost přenosu audia pomocí HDMI výstupu. Možnost řízení pomocí LAN. | 3 | 0 | 0 | BrighSign LS424
AV.11 | Držák na projektor | Držák na projektor | 3 | 0 | 0
AV.11 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 3 | 0 | 0
AV.11 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 3 | 0 | 0
AV.12
AV.12 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 55", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 400 cd/m2 při APL 25 % a typickým kontrastním poměrem min. 5000:1. Panel je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže horizontálně - zobrazovacím panelem dolů (rovnoběžně s podlahou), pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI, 1xRJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Philips 55BDL3117P/00
AV.12 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. Přehrávač podporuje připojení min. 10 tlačítek, které lze použít pro volbu přehrávaného videa v přehrávači - může být realizováno externím rozhraním připojeným k přehrávači. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424 + Nexmosphere 2x XT-B4 + XN-165
AV.12 | Tlačítko | Jednopólový tlačítkový spínač v provedení antivandal. Montáž do panelu. | 10 | 0 | 0
AV.12 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače, tlačítek a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.12 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.13
AV.13 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.13 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x analogový audio výstup a 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.13 | Směrový reproduktor | Úzce směrový reproduktor se zesilovačem pro instalaci na stěnu, nebo vitrínu. Reprosoustava je určena pro použití v režimu 24/7. Základní parametry reprosoustavy: min. SPL 85dB/2m pro 1.5kHz, kmitočtový rozsah min. 300Hz až 18kHz, směrovost př útlumu -10 dB je max 20 stupňů. | 1 | 0 | 0 | HyperSound HSS 3000 (mono)
AV.13 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.13 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače, reproduktoru a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení. Systém pracuje na bázi ultrazvuku, tj. frekvencí nad 20kHz (běžně kolem 40 kHz). | 1 | 0 | 0
AV.13 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.14
AV.14 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky minimálně 75", rozlišení obrazové plochy minimálně 4K (3840x2160 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na výšku. Vstupy: min. 1xHDMI, 1xRJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Samsung QM75R
AV.14 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup min. 1xHDMI 2.0 s výstupním rozlišením minimálně 3840x2160 při 50 nebo 60 Hz, 1x analogový audio výstup a 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign HD224
AV.14 | Instalační zesilovač | Instalační 2 kanálový zesilovač s výkonem minimálně 35W při 8Ω na kanál, frekvenční odezva minimálně v rozsahu 20 - 20.000 Hz. Zesilovač je vybaven nastavením výstupní hlasitosti pro každý kanál samostatně. | 1 | 0 | 0 | 2SDL70 INTUSONIC
AV.14 | Pasivní reproduktory | Pasivní reproduktory dvoupásmové s basovým měničem min. 3" s frekvenční odezvou minimálně v rozsahu 75 - 20.000Hz, RMS minimálně 2 x 50W při 8Ω (nebo srovnatelný), barva černá. Pár. | 1 | 0 | 0 | JBL Control 23-1
AV.14 | Držák na displej | Držák na displej na zeď | 1 | 0 | 0
AV.14 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače, reproduktoru a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.14 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.15
AV.15 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.15 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x analogový audio výstup a 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.15 | Směrový reproduktor | Pasivní směrový reproduktor k zavěšení na strop s frekvenční odezvou minimálně v rozsahu 150 - 20.000Hz, RMS minimálně 1x 15W při 8Ω (nebo srovnatelný). Reproduktor je umístěn uvnitř průhledného dómu přibližně ve tvaru polokoule, zvuk je vyzařován do této polokoule a směrován jejím tvarem pouze jedním směrem. | 1 | 0 | 0 | Soundtube FP6030-II
AV.15 | Instalační zesilovač | Instalační 2 kanálový zesilovač s výkonem minimálně 35W při 8Ω na kanál, frekvenční odezva minimálně v rozsahu 20 - 20.000 Hz. Zesilovač je vybaven nastavením výstupní hlasitosti pro každý kanál samostatně. | 1 | 0 | 0 | 2SDL70 INTUSONIC
AV.15 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače, reproduktoru a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.15 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.15 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.16
AV.16 | Digitální display | Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI. | 1 | 0 | 0 | 24" Beetronics 24HD7M
AV.16 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x analogový audio výstup a 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. | 1 | 0 | 0 | Brightsign LS424
AV.16 | Směrový reproduktor | Pasivní směrový reproduktor k zavěšení na strop s frekvenční odezvou minimálně v rozsahu 150 - 20.000Hz, RMS minimálně 1x 15W při 8Ω (nebo srovnatelný). Reproduktor je umístěn uvnitř průhledného dómu přibližně ve tvaru polokoule, zvuk je vyzařován do této polokoule a směrován jejím tvarem pouze jedním směrem. | 1 | 0 | 0 | Soundtube FP6030-II
AV.16 | Instalační zesilovač | Instalační 2 kanálový zesilovač s výkonem minimálně 35W při 8Ω na kanál, frekvenční odezva minimálně v rozsahu 20 - 20.000 Hz. Zesilovač je vybaven nastavením výstupní hlasitosti pro každý kanál samostatně. | 1 | 0 | 0 | 2SDL70 INTUSONIC
AV.16 | Materiál | Materiál k propojení displeje, přehrávače, reproduktoru a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.16 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
AV.16 | Atypický držák/rámeček na display | Výroba atypického držáku a rámečku na display | 1 | 0 | 0
AV.17
AV.17 | Projektor | Profesionální instalační laserový projektor s rozlišením min. WUXGA (1920 x 1200), jas min. 4000 lm, kontrast minimálně 15.000:1. Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 20 000 hod. Projekční poměr je v rozmezí 0.22-0.26:1, vstup minimálně 1xHDMI. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). Projektor umožňuje montáž na výšku - objektivem vzhůru (tj. kolmo na podlahu). | 1 | 0 | 0 | Vivitek DU775Z-UST
AV.17 | Multimediální přehrávač | Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1200 při 50 nebo 60 Hz, min. 1x RJ45. Možnost řízení pomocí LAN. Možnost synchronního pouštění obsahu na více přehrávačích najednou s přesností na jeden frame (obrázek přehrávaného obrazu). | 1 | 0 | 0 | Brightsign HD224
AV.17 | Držák na projektor | Atyp držák pro umístění na výšku | 1 | 0 | 0
AV.17 | Projekční fólie | Projekční film je určený k přímému lepení na sklo nebo akryl. vhodný pro zadní projekci a pro použití s short throw projektory. Když se na film nepromítá, není průhledný, má miniaturní granularitu pro vysoké rozlišení. Teplotně a UV odolný, nesmí docházet k praskání, zkracování, měknutí, odlepování a jiným nežádoucím efektům v běžných podmínkách vnitřního provozu (vlhkost 20-70 %, teplota 10-30 stupňů Celsia). Pozorovací úhel minimálně 140 stupňů ze všech strán, povrch je difuzní, nevytváří nežádoucí odlesky / zrcadlové efekty. | 1 | 0 | 0
AV.17 | Materiál | Materiál k propojení projektoru, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení | 1 | 0 | 0
AV.17 | Instalace | Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele. | 1 | 0 | 0
Ostatní
| Ostatní | zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | 1 | 0 | 0
Ostatní
| Celkem |  |  |  | 0

## DÍLČÍ SOUPIS - OSVĚTLENÍ
Soupis materiálu a prací
Projekt: | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klatovy
Část: | expožiční osvětlení
Zpracoval: | Petr Žák
Datum: | 2023-03-28
Číslo položky | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jednotková cena bez DPH(Kč) | Celková cena bez DPH (Kč)
0
1 | B1 - nástěnné vestavné obdélníkové LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/830, 300lm, l<300 mm, IP66, IK08, vč. montážního pouzdra, šedé | 10 | ks | 0 | 0
2 | C1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 35W/930, SDCM ≤ 2, S (18°), I0 ≥ 10 000 cd, ruční regulace, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý | 59 | ks | 0 | 0
3 | C2 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 35W/930, SDCM ≤ 2, F (32°), I0 ≥ 3 000 cd, ruční regulace, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý | 29 | ks | 0 | 0
4 | C3 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 35W/930, SDCM ≤ 2, WF (52°), I0 ≥ 3 000 cd, ruční regulace, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý | 24 | ks | 0 | 0
5 | C4 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 20W/930, SDCM ≤ 2, S (14°), I0 ≥ 8 000 cd, ruční regulace, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, černý | 1 | ks | 0 | 0
6 | C5 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 20W/930, SDCM ≤ 2, S (26°), I0 ≥ 5 000 cd, ruční regulace, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, černý | 6 | ks | 0 | 0
7 | D1 - zakázkové závěsné nepřímé LED svítidlo ve tvaru mezikruží 230V/50Hz, 100W/930, 11 000 lm, d=1500mm, se světlomety 8x6W/930, M (27°) I0=1800 cd, 4xDALI, vč. závěsů a předřadníků | 1 | ks | 0 | 0
8 | F1 - lištový LED světlomet 48V/DC, 4W/930, SDCM ≤ 2, S (24°), I0 ≥ 600 cd, DALI, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý | 32 | ks | 0 | 0
9 | F2 - lištový LED světlomet 48V/DC, 5W/930, SDCM ≤ 2, zoom SS/VWFL (7°/63°), I0 ≥ 1000/100 cd, DALI, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý | 171 | ks | 0 | 0
10 | F3 - lištový LED světlomet 48V/DC, 10W/930, SDCM ≤ 2, EL (42°/69°), I0 ≥ 400 cd, DALI, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, černý | 30 | ks | 0 | 0
11 | F4 - LED světlomet na noze 350mA/DC, 5W/930, SDCM ≤ 2, zoom S/FL (10°/43°), I0 ≥ 1000/300 cd, IP40, směrování 355°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý | 20 | ks | 0 | 0
12 | MAx.y - stropní lineární LED modul v nízkém AL profilu s rozptylným krytem 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý | 50 | m | 0 | 0
13 | MBx.y - lineární LED modul na povrch 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP66, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý | 14.2 | m | 0 | 0
14 | MCx.y - stropní lineární LED modul v AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, EL ( 23°/92°) IP20, III, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý | 7 | m | 0 | 0
15 | MDx.y - stropní lineární LED modul v AL profilu s čočkou 24V/DC, 16W/m/930, 1500lm/m, EL ( 62°/92°) IP20, III, vč. kabelu l=1m a úchytek a MPO krytu 2750x200mm, šedý | 5.4 | ks | 0 | 0
16 | R1 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/48VDC, 75W, DALI (PLC), MM, SELV, B10/9ks, IP20, II | 17 | ks | 0 | 0
17 | R2 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/48VDC, 150W, DALI (PLC), M, SELV, B10/5ks, IP20, II | 11 | ks | 0 | 0
18 | R3 - napájecí proudový zdroj 230VAC/350mA/DC, 10W, DALI, SELV, B10/20ks, IP20, I | 10 | ks | 0 | 0
19 | R4 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 35W, DALI, SELV, MM, B10/16ks, IP20, I | 25 | ks | 0 | 0
20 | R5 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 100W, DALI, SELV, MM, B10/6ks, IP20, I | 1 | ks | 0 | 0
21 | TA x.y – stropní/nástěnná napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, DALI, vč. příslušenství, bílá | 14 | m | 0 | 0
22 | TB x.y –závěsná napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, DALI, vč. příslušenství, bílá | 90 | m | 0 | 0
23 | TC x.y –závěsná napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, DALI, vč. příslušenství, černá | 10 | m | 0 | 0
24 | TD x.y – stropní/nástěnná napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, DALI, vč. příslušenství, bílá | 100.5 | m | 0 | 0
25 | dveřní spínač | 82 | ks | 0 | 0
26 | kabel 2x1,0 mm2 s dvojitou izolací pro rozvody ve vitrínách | 500 | ks | 0 | 0
27 | montáž svítidel | 383 | ks | 0 | 0
28 | montáž napájecích lišt | 215 | m | 0 | 0
29 | montáž LED modulů | 77 | m | 0 | 0
30 | montáž předřadníků | 64 | ks | 0 | 0
31 | montáž dveřních spínačů | 82 | ks | 0 | 0
32 | nastavení úrovně osvětlení (272 DALI adres) | 1 | kpl | 0 | 0
34 | projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
35 | doprava | 1 | kpl | 0 | 0