## List1
OZN. DÍLCE | VNIŘNÍ PRŮMĚR | STAVEBNÍ VÝŠKA | TL. STĚNY | HMOT-NOST | VPUST Č. | [20 empty] | CELKEM
[5 empty] | V1 | V2 | V3
1.Vtoková mříž plastová, Třída D 400 40t
BEG | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC / Equalising ring
TBV 10a | 390 | 60 |  | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3. KALOVÝ KOŠ / Mad Trap
Z tvrzeného polyetylénu
A 4/P | 385 | 600 |  | 3.5 | [21 empty] | 0
Z ocelového plechu žárového pozinkovaného
A 4/Z | 380 | 600 |  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4. HORNÍ SKRUŽE / Uperning
TBV 5 c | 450 | 200 | 50 | 40 | [21 empty] | 0
TBV 5 b | 450 | 300 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
TBV 5 d | 450 | 575 | 50 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5. STŘEDOVÉ SKRUŽE / Centering
TBV 6b | 450 | 200 | 50 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
TBV 6a | 450 | 300 | 50 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
6. SIFON (zápach. Uzávěrka PVC) - TBV-Q450/570/3z
TBV 3z | 450 | 570 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
7. DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ / Bottom sewage cavem
TBV 2a | 450 | 300 |  | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8. DNO S VÝTOKOVÝM OTVOREM / Bottom with outlet
TBV 1a | 450 | 330 |  | 96 | [21 empty] | 0
9. TROUBA: BETONOVÁ TBP 14-15, KAMENINOVÁ Ø 150, PVC Ø 150, PVC S PACH. UZÁVĚREM
10. OBRUBNÍK: KAMENNÝ, BETONOVÝ ABO 1-15, ABO 2-15, BEST-MONO I,II….