## kanyla
Dodávky periferních žilních kanyl pro ZZSPK 2023 - Ceník a technická specifikace dodavatele
Ceník
Rozměr v G | Barva | Zevní průměr v mm | Délka v mm | Balení [ks] | Nabídková cena v Kč za balení |  |  | Obchodní název | Výrobce
[5 empty] | bez DPH | částka DPH | vč. DPH
14 | oranžová | 2.2 |  |  |  |  | 0
17 | bílá | 1.5 |  |  |  |  | 0
18 | zelená | 1.3 |  |  |  |  | 0
20 | růžová | 1.1 |  |  |  |  | 0
22 | modrá | 0.9 |  |  |  |  | 0
24 | žlutá | 0.7 |  |  |  |  | 0
Max. velikost balení je 100 ks.
Technická specifikace
Vlastnost | [8 empty] | Hodnota
kanyla s fixačními křídly bez portu | [8 empty] | ANO/NE
barevné rozlišení velikostí | [8 empty] | ANO/NE
bezpečnostní i. v. kanyla s automatickou aktivací bezpečnostního klipu bezprostředně při vytahování zaváděcí jehly | [8 empty] | ANO/NE
materiál katétru – polyuretan (PUR)- minimalizující riziko vzniku zánětu žil a alergických reakcí, odolnost proti zalomení | [8 empty] | ANO/NE
uzávěr kanyly se závitem | [8 empty] | ANO/NE
dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí (gauge) dle normy ISO 10555-5:2013 | [8 empty] | ANO/NE
snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci | [8 empty] | ANO/NE
kanyla s transparentní zpětnou komorou pro kontrolu krevního návratu | [8 empty] | ANO/NE
jednotlivé balení každé kanyly | [8 empty] | ANO/NE
Předmět veřejné zakázky splňuje z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a je v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jakož i se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. | [8 empty] | ANO/NE
Nabízený spotřební materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. | [8 empty] | ANO/NE