## Rekapitulace
Název | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení | 0 | 0 | 9722
Zařízení č.1 | 0 | 0 | 3892
Zařízení č.2 | 0 | 0 | 5830
Lešení, zvedací prostředky | 0 | 0 | 0
Izolace protipožární | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
Izolace - obecné
Materiál montážní, spojovací - obecně
PROCLIMA-SVAMP (2007)
Potrubí čtyřhranné - obecné

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení č.1
| 1.1 | D+M VZT PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR Vp=22 000 M3/HOD, TLAK 250 Pa, PŘÍKON 5,5 kW, PROUD 11,6 A, NAPĚTÍ 400 V, UZAVÍRACÍ KLAPKA OVLÁDANÁ SERVOPOHONEM S HAVARIJNÍ FUNKCÍ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558
1008-1011 |  | D+M VYÚSTKA
1008-1064 | 1.2 | VK2 625x325 TPJ 68-12-76 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1020-1 |  | D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B . V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379.
1020-36 |  | do obvodu 1890 rovné | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 152
1020-48 |  | do obvodu 2630 10% tvarovek | bm | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2958
1020-90 |  | do obvodu 4460 100% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
1020-95 |  | do obvodu 5600 40% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 164
1103-3 |  | D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | kpl | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3892
Zařízení č.2
| 2.1 | D+M VZT PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR Vp=50 000 M3/HOD, TLAK 250 Pa, PŘÍKON 2x11 kW, PROUD 2x20,5 A, NAPĚTÍ 400 V, UZAVÍRACÍ KLAPKA OVLÁDANÁ SERVOPOHONEM S HAVARIJNÍ FUNKCÍ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1033
1008-1 |  | D+M VYÚSTKA
1008-1064 | 1.2 | VK1 625x325 TPJ 68-12-76 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1008-466 | 1.3 | VK1 500x500 TPJ 68-12-76 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1020-1 |  | D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B . V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379.
1020-47 |  | do obvodu 2630 rovné | bm | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1247
1020-59 |  | do obvodu 3500 10% tvarovek | bm | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2850
1020-90 |  | do obvodu 4460 100% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120
1020-132 |  | do obvodu 8000 80% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 580
1103-3 |  | D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | kpl | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5830
|  | Zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9722
Lešení, zvedací prostředky
|  | Zvedací prostředky pro VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Lešení, zvedací prostředky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Izolace protipožární
1101-85 |  | D+M PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ : IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
1101-89 | 1.4 | tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1101-89 | 1.5 | tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1101-89 | 1.6 | tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1101-89 | 1.6 | tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1101-97 |  | D+M POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PLECHEM
1101-100 |  | hranaté potrubí | m2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1103-3 |  | D+M MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL
1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | kpl | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
|  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování dílenské dokntace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinační činnost | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | SOU Vejprnická(ČERVENÝ)
Projekt | VZT
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | V. ŠATRA
Kontroloval | V. ŠATRA
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10