## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {6dbc56e1-5b75-4cf4-8e43-484f7d5266a6}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2022-10-18 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Horšovský týn | [8 empty] | Datum: |  | 7. 2. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 2022-10-18
| Stavba: | [5 empty] | Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd
| Místo: | [5 empty] | Horšovský týn | [6 empty] | Datum: |  | 7. 2. 2024
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 930.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {6dbc56e1-5b75-4cf4-8e43-484f7d5266a6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2022-10-18 |  |  | Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 930.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {6dbc56e1-5b75-4cf4-8e43-484f7d5266a6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 2022-10-18 - Modernizace ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6dbc56e1-5b75-4cf4-8e43-484f7d5266a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Horšovský týn |  |  | Datum: | 7. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd
Místo: |  |  | Horšovský týn |  |  | Datum: | 7. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd
Místo: |  |  | Horšovský týn |  |  | Datum: | 7. 2. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 930.818 |  | 14.88 |  | 1.9042 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 373.5735 |  | 13.3087 |  | 0.93974 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.733 |  | 0.53508 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311272031R | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.579 | 1.158 | 0.15274 | 0.30548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789689064
2 | K | 317121251R | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.715 | 3.575 | 0.02588 | 0.1294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391385908
3 | M | 59640001 | překlad keramický plochý š 115mm dl 1,25m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0212 | 0.0212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335156840
4 | M | 13010716R | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0.079 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053358489
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m | [15 empty] | P | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 304.6204 |  | 12.7651 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 612325403R | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % (předpoklad 50%) | m2 | 135.07 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.372 | 50.246 | 0.0261 | 3.5253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442970177
6 | K | 611331141R | Nové omítky | m2 | 374.08 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.68 | 254.3744 | 0.0247 | 9.2398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970452554
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 63.8743 |  | 0.00853 |  | 0.93974 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 173 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 53.284 | 4e-05 | 0.00692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097425782
8 | K | 953943121R | D+M hliníkových nájezdů pro invalidní vozík | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.29 | 0.87 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466309004
9 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - WC včetně odvozu a předání k likvidaci | m2 | 6.54 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 1.6023 | 0 | 0 | 0.131 | 0.85674 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936467755
10 | K | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm a pro nové překlady | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.053 | 6.318 | 0 | 0 | 0.009 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715660729
11 | K | 977151122R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 125 mm do stavebních materiálů | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.8 | 1.8 | 0.00137 | 0.00137 | 0.029 | 0.029 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991655818
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3458 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 2.6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.091 | 0.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588693932
13 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 36.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.003 | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718634949
14 | K | 997013804R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód odpadu 17 02 | t | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635787214
15 | K | 997013869R | Poplatek za předání stavebního odpadu k recyklaci kód odpadu 17 01 | t | 1.79 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789333961
16 | K | 997013871R | Poplatek za předání stavebního odpadu k recyklaci kód odpadu 17 04 | t | 0.06 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229334322
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 557.2445 |  | 1.5713 |  | 0.96446 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.688 |  | 0.01772 |  | 0.03879 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 725110811R | Demontáž klozetu, a sprchy | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.548 | 0.548 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1023079331
18 | K | 725112022R | Kompletní provedení vybavení wc pro invalidy (wc, umyvadlo, madla) včetně dodávky, dle TZ | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01697 | 0.01697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751875821
19 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483542314
20 | K | 725291631R | Doplňky zařízení wc dle TZ (háček, koš) | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 0.33 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688757724
21 | K | 725900952R | Zaslepení rozvodů - místnost wc | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429392005
22 | K | 722173316R | Nové rozvody ZTI | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.231 | 0.231 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573969676
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.31 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 735192911R | Demontáž, posunutí a zpětná montáž otopných těles vč. vypouštění a napouštění otopné soustavy | kpl | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037169769
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 298.485 |  | 0.79421 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 741111001 | Montáž podlahových kanálů | m | 144 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.96 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320937013
25 | M | 34575145 | žlab kabelový s víkem PVC (130x140) | m | 144 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056944072
26 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547876916
27 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 97 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 7.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863132376
| P |  | Poznámka k položce: bude účtováno dle skutečnosti | [15 empty] | P | 2
28 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 111.55 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.013386 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204094117
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 524 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 45.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072223198
| P |  | Poznámka k položce: bude účtováno dle skutečnosti | [15 empty] | P | 2
30 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 602.6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.10244 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646300144
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 524*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 602.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 742330001 | Montáž rozvaděče nástěnného | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639177860
32 | M | ABB.1SLM004102A3103 | Rozvodnice nástěnná IP41/12M, vč. N/PE, plná dvířka | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00109 | 0.00327 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077951913
33 | K | 741231013 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistící | kus | 34 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.468 | 15.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432441072
34 | M | 8500216606 | Jistič B 16 A | kus | 28 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00364 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48830077
| P |  | Poznámka k položce: Počet pólů: 1pól , jmenovitý proud: 16 A , vypínací charakteristika: B , zkratová vypínací schopnost: 6 kA , svorky: šroubové , jmenovité napětí AC: 230/400 V , typ napětí: AC/DC , jmenovité napětí DC: 60 V jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 60 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové | [15 empty] | P | 2
35 | M | 8500216604 | Jistič B 10 A | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972661765
| P |  | Poznámka k položce: Počet pólů: 1pól , jmenovitý proud: 10 A , vypínací charakteristika: B , zkratová vypínací schopnost: 6 kA , svorky: šroubové , jmenovité napětí AC: 230/400 V , typ napětí: AC/DC , jmenovité napětí DC: 60 V jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 60 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové | [15 empty] | P | 2
36 | M | 8500216666 | Jistič C 20 A | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853198608
| P |  | Poznámka k položce: Počet pólů: 3pól , jmenovitý proud: 20 A , vypínací charakteristika: C , zkratová vypínací schopnost: 6 kA , svorky: šroubové , jmenovité napětí AC: 230/400 V , typ napětí: AC/DC , jmenovité napětí DC: 216 V jmenovitý proud 20 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 216 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové | [15 empty] | P | 2
37 | K | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228355814
38 | M | 1000033925 | Chránič-jistič 25A B 30mA | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400657643
39 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 30 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1764881687
| P |  | Poznámka k položce: bude účtováno dle skutečnosti | [15 empty] | P | 2
40 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 34.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.01173 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571215232
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů | kus | 103 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185409526
42 | M | 34555243 | zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky | kus | 103 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0103 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019463042
43 | K | 741372062r | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů vč. kabelů CYKY 3X1,5 | kus | 20 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.056 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1765098984
| VV |  | "Učebna IN1 - 171" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Učebna IN2 - 198" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Učebna IN3 - 193" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 1000086594 | Svítidlo LED 80W 7200lm 3000-6500K IP20 s ovladačem bílá | kus | 20 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639541989
45 | K | 742360151R | Nouzová signalizace na invalidním WC | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857726669
46 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004652603
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 89.149 |  | 0.32025 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 751721114 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 5 vnitřních jednotek | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 14.146 | 14.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504105965
48 | M | 42952018 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek o výkonu do 10,0kW | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662658258
49 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.714 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495607270
50 | M | 42952001 | jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.029 | 0.145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535613458
51 | K | 751526431R | Sestava T-kusů a redukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442688852
52 | K | 751721121 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 7 vnitřních jednotek | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 21.911 | 21.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975566257
53 | M | 42952022 | jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek o výkonu do 13,0kW | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574094795
54 | K | 751526432R | Sestava T-kusů a redukce | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860352270
55 | K | 751691111R | Šéfmontáž venkovní jednotky | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918988735
56 | K | 7516911110R | Šéfmontáž vnitřní jednotky | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901942015
57 | K | 751537031R | Propojovací vedení v metrech (bude účtována dle skutečnosti) | m | 70 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.394 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985638682
58 | M | 42990007R | Montážní sada pro klimatizační jednotku | sada | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855297781
59 | K | 751792004R | Montáž konzol (2 ks) pro uložení venkovní klimatizační jednotky na stěnu | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75551100
60 | M | 42990006 | konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75794779
| VV |  | 2*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 741122201R | D+MT kabelů a jističů ke klima jednotce | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913761449
62 | K | 751792008 | Montáž potrubí pro odvod kondenzátu klimatizace | m | 42.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584152827
63 | M | 28615032 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 32x500mm | m | 42.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736659590
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.9514 |  | 0.0615 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 762081410R | Opravy a nátěr viditelných částí krovu - obroušení, vyspravení a nátěr | m2 | 31.82 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 9.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544607871
65 | K | 762621120R | Osazení dveří vč. ocelových zárubní s protihlukovým těsněním | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124869373
66 | M | MSN.0027337.URS | dveře se zvýšeným akustickým útlumem 36dB - plné, kování dle systému dveří - nerez + generální klíč, jednokřídlé plné, DTD, CPL premium, 90x197 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0205 | 0.0615 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322383224
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.2977 |  | 0.060122 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 763111333R | SDK předstěna se zesílenou konstrukcí | m2 | 2.3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | 2.2977 | 0.02614 | 0.060122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34173873
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.5394 |  | 0.0063 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 766699754R | Dodávka a montáž zdvojené podlahy včetně přípravy podkladu | m2 | 167.37 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 12.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843756969
| P |  | Poznámka k položce: systémová zdvojená podlaha celkové výšky 180mm - desky tl. 43,7mm vysoce kvalitní hliníkový odlitek vyrobeny s extremní přesností - zátěžová třída 6B (6kN), Sloupky přesně výškově nastavitelné, z pozinkované oceli, Plastová podložka z vodivého plastu, tvarovaný povrch pro dokonale zafixovaní podlahové desky, Zajištění závitu závitové lepidlo, Základna sloupku přilepena k podlaze, Napojeni na stěnu předem stlačena pěnová páska, jako zvuková bariera pro zmírnění horizontálních posunů, Povrchová úprava desek linoleum | [15 empty] | P | 2
69 | K | 766699755R | D+M schůdek s bezpečnostním pruhem | m2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680659785
70 | K | 766694122 | Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.718 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15251659
71 | M | 61140081 | parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939041096
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.8 |  | 0.006 |  | 0.039 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 767162112R | D+M ochranného zábradlí v.800mm, dl. 1,65m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 8 | 8 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874023655
73 | K | 767641800R | Demontáž ocelových zárubní dveří do 2,5m2 včetně dveří | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.013 | 0.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928022656
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.5168 |  | 0.17499 |  | 0.46825 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 5.63 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.368 | 2.0718 | 0 | 0 | 0.08317 | 0.46825 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981008906
75 | K | 771574262 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 5.63 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 8.445 | 0.009 | 0.05067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840643138
76 | M | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 6.475 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0192 | 0.12432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131969114
| VV |  | 5,63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87.8692 |  | 0 |  | 0.41843 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 167.37 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 17.5739 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.41843 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010120372
78 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 167.37 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 70.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964046726
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.6379 |  | 0.13017 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 374.018 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 23.9372 | 0.00029 | 0.10847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071874266
80 | K | 784321001R | Nátěr stávajících kazetových podhledů v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 133.05 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 7.1847 | 0.00016 | 0.021288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017166460
81 | K | 783317105R | Nátěr zárubní barva 2v1 | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 0.516 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618624489
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 091003000 | Přesun hmot, ostatní a vedlejší náklady stavby (pro HSV i PSV), lešení, ZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1783212719