TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba: Rekonstrukce zázemí stadionu GJŠB v Domažlicích

Investor: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

Zpracovatel zadávací dokumentace: Ing. Miroslav Mach, Vodní 31, 344 01 Domažlice,

IČO 16737385 , DIČ CZ 6609020110

STANOVENÍ ROZSAHU REKONSTUKCE BUDOVY

Předmětem rekonstrukce zázemí stadionu jsou tyto práce:

1. Výměna střešní krytiny z bitumenového šindele
2. Výměna všech oken a dveří
3. Otlučení a provedení nových obkladů v umývárnách ( č.m. 002, 006)
4. Vybourání dlažeb a provedení nových dlažeb v umývárnách (č.m. 002, 006)
5. Výměna všech zařizovacích předmětů
6. Osazení nových nerezových odpadových žlabů sprch včetně vybourání

stávajících vpustí a všech přidružených stavebních prací

1. Oprava vnitřních omítek v rozsahu do 20%
2. Provedení vnitřních maleb
3. Oprava vnějších omítek, potažení pletivem a provedení tenkovrstvé probarvené omítky
4. Výměna vnějších a vnitřních parapetů
5. Položení nové podlahové PVC krytiny v místnostech šaten ( m.001, 008 )
6. Výměna šatních laviček a dřevěných věšáků

Všechny práce jsou podrobně popsány přiloženým rozpočtem a výkazem výměr.

V Domažlicích 18.02.2024 Ing. Miroslav Mach