Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 201 Vzduchotechnika

PS 202 Chlazení

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

## Silnoproudé rozvody

### Standard pro provedení rozvodů

soulad s ČSN 332000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, 33 2140, 73 6005, TNI 33 2140, ČSN EN 12464-1, 1838.

### Standardy pro rozváděče a přístroje pro rozváděče

rozváděčové skříně	ČSN 3570 30, ČSN EN 604 39-3

požární odolnost	EI-S30 DLE ČSN 73 0802

vypínače	ČSN EN 60 947-3

přepínače	ČSN EN 60 947-3, ČSN EN 61058-1+A1

přepěťové ochrany	VDE 0675, IEC 61643-1

jističe	ČSN EN 60 898

proudové chrániče	ČSN EN 61008

stykače	ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-5-1

impulsní relé	EN 669-1, EN 669-2-2

měřící trafa proudu	ČSN EN 60044-1

pojistkové odpínače	IEC 60947-1, 3, EN 60947-1, 3

pojistkové vložky	ČSN 354701, IEC 60 269, DIN 43 620, 
ČSN EN 60 269

řadové svorky	ČSN ISO 2081, ČSN ISO 1458, ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 A 60947-7-1

### Standardy pro instalační a ovládací přístroje

zásuvky 230V/16A	ČSN EN 60320, ČSN EN 60309, ČSN EN 60884, ČSN 354516, ČSN IEC 60083

zásuvky 400V/16A	ČSN EN 60309-1,2

spínače, přepínače	ČSN EN 60669

### Standardy pro kabely

značení	ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN 34 7409

CYKY, CY	techn. podmínky – TPF 603/03 rev. 1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

CXKH-R, CH-R	techn. podmínky – TPF 02/06

J-H(St)H	hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

CXKH-V	techn. podmínky – TPF 02/06

hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

## Rozvody měření a regulace

### Standard pro provedení rozvodů

ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 2300, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, ČSN 73 6005.

### Standardy pro sdělovací kabely

SYKFY	techn. podmínky – TPF 216/04 zm.č. 1

značení žil – ČSN IEC 189-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

J-Y(St)Y	techn. podmínky – TPF 2184/04, VDE 815

značení žil – VDE 815

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-2

TCEKFLE	techn. podmínky – TP 31.30.13 – KD 001/94

značení žil – ČSN IEC 189-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

CH-R, CHA-R,	techn. podmínky – TPF 02/06

J-H(St)H, SHKFH-R	hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

Coax H125CU LSNH	materiál – HD 624

funkční schopnost v ohni – IEC 60331-1-2(3)

korozivita splodin – HD 602

optické kabely	všeob. specifikace – IEC/EN 60793, EN 60794-1

výrobní specifikace - EN 60794-2

specifikace pro ukládání - EN 60794-3

aplikace – IEEE 802.3, IEEE 802.5, ANSI X3T9-6, ATM (155, 622, …)

zkoušky plynů vznikajících při hoření a šíření plamene – EN 50266, EN 50267, EN 61034