Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 203 Měření a regulace

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

## Silnoproudé rozvody

### Standard pro provedení rozvodů

soulad s ČSN 33 2000-4-41ed.2, 33 2000-5-51ed.3, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54ed.2, 33 2000-7-701ed.2, 33 2140, 73 6005, TNI 33 2140, ČSN EN 12464-1, 1838.

### Standardy pro rozváděče a přístroje pro rozváděče

rozváděčové skříně	ČSN 3570 30, ČSN EN 604 39-3

požární odolnost	EI-S30 DLE ČSN 73 0802

vypínače	ČSN EN 60 947-3

přepínače	ČSN EN 60 947-3, ČSN EN 61058-1+A1

přepěťové ochrany	VDE 0675, IEC 61643-1

jističe	ČSN EN 60 898

proudové chrániče	ČSN EN 61008

stykače	ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-5-1

impulsní relé	EN 669-1, EN 669-2-2

měřící trafa proudu	ČSN EN 60044-1

pojistkové odpínače	IEC 60947-1, 3, EN 60947-1, 3

pojistkové vložky	ČSN 354701, IEC 60 269, DIN 43 620, 
ČSN EN 60 269

řadové svorky	ČSN ISO 2081, ČSN ISO 1458, ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 A 60947-7-1

### Standardy pro instalační a ovládací přístroje

zásuvky 230V/6A	ČSN EN 60320, ČSN EN 60309, ČSN EN 60884, ČSN 354516, ČSN IEC 60083

spínače, přepínače	ČSN EN 60669

### Standardy pro kabely

značení	ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN 34 7409

CYKY, CY	techn. podmínky – TPF 603/03 rev. 1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 60332-1-2

## Rozvody měření a regulace

### Standard pro provedení rozvodů

ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 2300, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, ČSN 73 6005.

### Standardy pro sdělovací kabely

J-Y(St)Y	techn. podmínky – TPF 2184/04, VDE 815

značení žil – VDE 815

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 60332-1-2

TCEKFE	techn. podmínky – TP 7/97

značení -ČSN 34 0165

plášť – ČSN 34 7410-1, ČSN IEC 708-1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 60332-1-2

LAM DATAPAR	techn. podmínky – TPF 2185/00

Jádra vodiču - ČSN EN 60228, HD 383

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 60332-1-2