Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 204 Stlačený vzduch

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

Standardy pro PS 204 Stlačený vzduch

ČSN 10 5010 - Názvosloví kompresorů a vývěv

ČSN 69 0010 - Tlakové nádoby stabilní a technické předpisy

ČSN 69 0012 - Provoz tlakových nádob

ČSN 33 0300 - Druhy prostření pro elektrická zařízení

## ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

## ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

## ČSN 13 0020 - Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody

## ČSN 13 0108 - Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy