Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 205 EPS

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

Standardy pro PS 205 EPS

ČSN EN 54-1          	Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod

ČSN EN 54-2          	Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-4           	Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5,7,10      	 Elektrická požární signalizace - Část 5,7,10: Bodové hlásiče

ČSN EN 54-13	 Systémové požadavky

ČSN 33 20 00          Základní ustanovení pro elektrická zařízení

ČSN 33 20 00-3      Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 20 00-4-47  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 20 00-6-61  Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (1.2.1994)

ČSN 34 31 00          Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN  342300           Slaboproudé rozvody

ČSN EN 50174-1     Informační technika – instalace kabelových rozvodů  Část1:  Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2     Informační technika – instalace kabelových rozvodů

Část 2:                     Plánování instalace a postupy v budovách

ČSN 73 0802-1998     Požární bezpečnost staveb (1.2.1998) – Změna 1

ČSN IEC 331/332    Zkoušky el. kabelů v podmínkách požáru

ČSN 34 2710           Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 730875            Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN EN 54-13         Posouzení kompatibility komponentů systému

ČSN P CEN/TS 54-14 Elektrická požární signalizace Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

Vyhláška 246 /2001 sb. o požární prevenci

Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

## Sdělovací rozvody

### Standard pro provedení rozvodů

ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-6-61,  ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 2300, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, ČSN 73 6005.

### Standardy pro sdělovací kabely

J-Y(St)Y	techn. podmínky – TPF 2184/04, VDE 815

značení žil – VDE 815

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-2

techn. podmínky – TPF 02/06

J-H(St)H, SHKFH-R	hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

JCXFE-V	     techn. podmínky – TPF 02/06

hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21