Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 206 Technologie energocentra

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

### Standard pro provedení rozvodů

soulad s ČSN 332000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, 33 2140, 73 6005

### Standardy pro instalační materiál

krabice	 ČSN EN 60 670-1, ČSN EN 13 501-1

svorkovnice	 ČSN EN 60 998-1:97, ČSN EN 60 998-2-1:97

oka a svorky	DIN 46329, DIN 46267-T2, DIN 46235, DIN 46267-T1

lišty	ČSN EN 50 085-1, ČSN 33 2312, ČSN EN 60 079-10

trubky	ČSN EN 50 086-1, ČSN EN 61 386-1, IEC 614, ČSN 33 2312

žlaby	EN 61537, DIN 4102-12

### Standardy pro rozváděče a přístroje pro rozváděče

rozváděčové skříně	ČSN 3570 30, ČSN EN 604 39-3

požární odolnost	EI-S30 DLE ČSN 73 0802

vypínače	ČSN EN 60 947-3

přepínače	ČSN EN 60 947-3, ČSN EN 61058-1+A1

přepěťové ochrany	VDE 0675, IEC 61643-1

jističe	ČSN EN 60 898

proudové chrániče	ČSN EN 61008

spouštěče motorů	ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-1

stykače	ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-5-1

impulsní relé	EN 669-1, EN 669-2-2

spínací hodiny	ČSN EN 61812-1, ČSN EN 61010-1

schodišťový automat	ČSN EN 60669-2-3, ČSN EN 61010-1

soumrakový spínač	ČSN EN 60255-6, ČSN EN 61010-1

měřící trafa proudu	ČSN EN 60044-1

ochr. oddělovací transformátory	ČSN EN 61558-2-15, IEC 60364-7-710

hlídače izolačního stavu	ČSN EN 61557-8, IEC 60364-7-710

multimetry	IEC/EN 61036, IEC/EN 61268

pojistkové odpínače	IEC 60947-1, 3, EN 60947-1, 3

pojistkové vložky	ČSN 354701, IEC 60 269, DIN 43 620, 
ČSN EN 60 269

řadové svorky	ČSN ISO 2081, ČSN ISO 1458, ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 A 60947-7-1

přípojkové skříně	PNE 357040, ČSN EN 60439-5, IEC 707,

zásuvkové skříně	ČSN EN 60 439-1, ČSN EN 60529, ČSN EN 62208, ČSN EN 62262

### Standardy pro instalační a ovládací přístroje

zásuvky 230V/16A	ČSN EN 60320, ČSN EN 60309, ČSN EN 60884, ČSN 354516, ČSN IEC 60083

zásuvky 400V/16A	ČSN EN 60309-1,2

spínače, přepínače	ČSN EN 60669

### Standardy pro kabely

značení	ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN 34 7409

CYKY, CY	techn. podmínky – TPF 603/03 rev. 1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

CXKH-R, CH-R	techn. podmínky – TPF 02/06

J-H(St)H	hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

CXKH-V	techn. podmínky – TPF 02/06

hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

1-CHBU	EN 60811-1-1, EN60 811-1-2, EN 60 811-1-4, EN 50265-2-1, HD21.1, HD 22.2

vlastnosti kabelu dle DS 069-2004

H07RN-F	DIN VDE 0282-4(VDE 0282 Teil4: 2000-07, HD 22.4 S3 1995+A1: 1999

CXFE-R	izolace žil – VDE 0207 část 22

plášť – VDE 0207 – část 24

techn. podmínky – TPF 5042/02

hustota dýmu – ČSN EN 50268-2

korozivita splodin – ČSN EN 50267-2-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

H07V-U(CY)	odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-1,  ČSN EN 50265-2-1

výroba - ČSN 34 7410-3 (HD 21.3 - S2) PN-DK 3.98

### Standardy pro hromosvodový materiál

hromosvodní součásti	ČSN EN 50164-1, ČSN EN 62305,
STN EN 62305-3