Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 207 – PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

## Vytápění

### Standardy pro provedení rozvodů

Potrubí					ČSN EN 1333, ČSN 130010, ČSN EN ISO 6708,

ČSN 130108

### Standardy pro armatury a příslušenství rozvodů

Armatury				ČSN EN 215, ČSN 130108, ČSN EN 736-1,

ČSN EN 736-2, ČSN EN 736-3

Uložení potrubí			ČSN 130555

### Standardy pro izolace

soulad se sbírkou zákonů č.193/2007

### Standardy pro kotelny a strojovny

Příprava teplé vody	ČSN 060320, ČSN EN 89, soulad s technickým pravidlem H-132 98, ČSN 061010

Zabezpečovací zařízení		ČSN 060320, ČSN 060830, ČSN EN ISO 4126-1,

ČSN EN ISO 4126-2, ČSN EN ISO 4126-3,

ČSN EN ISO 4126-4, ČSN EN ISO 4126-5,

ČSN EN ISO 4126-6, ČSN EN ISO 4126-7

Úprava vody				ČSN 070711

Čerpadla				ČSN 110000, ČSN EN 12723, ČSN EN 1151-1,

ČSN EN 1151-2