Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

PS 212 Záložní zdroj UPS

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

## Silnoproudé rozvody

### Standard pro provedení rozvodů

soulad s ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54ed.2, ČSN 33 2000-7-701ed.2, ČSN 33 2140, ČSN 73 6005, TNI 33 2140, ČSN EN 12464-1, 1838.

### Standardy pro zařízení UPS

Zařízení UPS je provedeno ve shodě CE

EN 62040-1-1:2003

EN 60950-1:2001

EN 62040-2:1999 classe C3

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3/A1:2001

Shoda se směrnicí EU:

73/23 EEC  - Zařízení nízkého napětí

89/336 EEC  - elektromagnetická kompatibilita (EMC)

### Standardy pro použité baterie

Baterie jsou vyrobeny v souladu s doporučením EUROBAT