Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

SO 01 Objekt ZZS

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

SILNOPROUDÉ ROZVODY

SDĚLOVACÍ ROZVODY

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

## Silnoproudé rozvody

### Standard pro provedení rozvodů

soulad s ČSN 33 2000-4-41ed.2, 33 2000-5-51ed.3, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54ed.2, 33 2000-7-701ed.2, 73 6005, ČSN EN 12464-1, 12464-2, 1838, 50110-1, vyhl. č.23/2008 Sb.

### Standardy pro instalační materiál

krabice	 ČSN EN 60 670-1, ČSN EN 13 501-1

svorkovnice	 ČSN EN 60 998-1:97, ČSN EN 60 998-2-1:97

oka a svorky	DIN 46329, DIN 46267-T2, DIN 46235, DIN 46267-T1

lišty	ČSN EN 50 085-1, ČSN 33 2312, ČSN EN 60 079-10

trubky	ČSN EN 50 086-1, ČSN EN 61 386-1, IEC 614, ČSN 33 2312

žlaby	EN 61537, DIN 4102-12

### Standardy pro rozváděče a přístroje pro rozváděče

rozváděčové skříně	ČSN 3570 30, ČSN EN 604 39-3

požární odolnost	EI-S30 DLE ČSN 73 0802

vypínače	ČSN EN 60 947-3

přepínače	ČSN EN 60 947-3, ČSN EN 61058-1+A1

přepěťové ochrany	VDE 0675, IEC 61643-1

jističe	ČSN EN 60 898

proudové chrániče	ČSN EN 61008

spouštěče motorů	ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-1

stykače	ČSN EN 60947-4-1, ČSN EN 60947-5-1

impulsní relé	EN 669-1, EN 669-2-2

spínací hodiny	ČSN EN 61812-1, ČSN EN 61010-1

schodišťový automat	ČSN EN 60669-2-3, ČSN EN 61010-1

soumrakový spínač	ČSN EN 60255-6, ČSN EN 61010-1

měřící trafa proudu	ČSN EN 60044-1

hlídače izolačního stavu	ČSN EN 61557-8, IEC 60364-7-710

multimetry	IEC/EN 61036, IEC/EN 61268

pojistkové odpínače	IEC 60947-1, 3, EN 60947-1, 3

pojistkové vložky	ČSN 354701, IEC 60 269, DIN 43 620, 
ČSN EN 60 269

řadové svorky	ČSN ISO 2081, ČSN ISO 1458, ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 A 60947-7-1

přípojkové skříně	PNE 357040, ČSN EN 60439-5, IEC 707,

zásuvkové skříně	ČSN EN 60 439-1, ČSN EN 60529, ČSN EN 62208, ČSN EN 62262

### Standardy pro instalační a ovládací přístroje

zásuvky 230V/16A	ČSN EN 60320, ČSN EN 60309, ČSN EN 60884, ČSN 354516, ČSN IEC 60083

zásuvky 400V/16A	ČSN EN 60309-1,2

spínače, přepínače	ČSN EN 60669

### Standardy pro kabely

značení	ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN 34 7409

CYKY, CY	techn. podmínky – TPF 603/03 rev. 1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

CXKH-R, CH-R	techn. podmínky – TPF 02/06

J-H(St)H	hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

CXKH-V	techn. podmínky – TPF 02/06

hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

1-CHBU	EN 60811-1-1, EN60 811-1-2, EN 60 811-1-4, EN 50265-2-1, HD21.1, HD 22.2

vlastnosti kabelu dle DS 069-2004

H07RN-F	DIN VDE 0282-4(VDE 0282 Teil4: 2000-07, HD 22.4 S3 1995+A1: 1999

CXFE-R	izolace žil – VDE 0207 část 22

plášť – VDE 0207 – část 24

techn. podmínky – TPF 5042/02

hustota dýmu – ČSN EN 50268-2

korozivita splodin – ČSN EN 50267-2-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

H07V-U(CY)	odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-1,  ČSN EN 50265-2-1

výroba - ČSN 34 7410-3 (HD 21.3 - S2) PN-DK 3.98

### Standardy pro svítidla

Zkoušení svítidel dle ČSN EN 60598 a případně prokázání shody dle 22/97 Sb

## Hromosvod a uzemnění

### Standardy pro hromosvodový materiál

hromosvodní součásti	ČSN EN 50164-1, ČSN EN 62305,
STN EN 62305-3

## Sdělovací rozvody

### Standard pro provedení rozvodů

ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 34 2300, ČSN EN 60849, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, ČSN 73 6005, vyhl. č.23/2008 Sb.

### Standardy pro instalační materiál

krabice	 ČSN EN 60 670-1, ČSN EN 13 501-1

svorkovnice	 ČSN EN 60 998-1:97, ČSN EN 60 998-2-1:97

lišty	ČSN EN 50 085-1, ČSN 33 2312, ČSN EN 60 079-10

trubky	ČSN EN 50 086-1, ČSN EN 61 386-1, IEC 614, ČSN 33 2312

žlaby	EN 61537, DIN 4102-12

### Standardy pro sdělovací kabely

SYKFY	techn. podmínky – TPF 216/04 zm.č. 1

značení žil – ČSN IEC 189-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

CYKY, CY	techn. podmínky – TPF 603/03 rev. 1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

JYTY	provedení - ČSN 33 0166

samozhášivost – ČSN EN 60332-2

J-Y(St)Y	techn. podmínky – TPF 2184/04, VDE 815

značení žil – VDE 815

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-2

TCEKFLE	techn. podmínky – TP 31.30.13 – KD 001/94

značení žil – ČSN IEC 189-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

CH-R, CHA-R,	techn. podmínky – TPF 02/06

J-H(St)H, SHKFH-R	hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

CXKH-V	techn. podmínky – TPF 02/06

hustota dýmu – ČSN EN 50268

korozivita splodin – ČSN EN 50267

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50266-2-2

funkční schopnost v ohni – ČSN IEC 60331-21

Coax H125AL LSNH	materiál – HD 624

funkční schopnost v ohni – IEC 60331-1-2(3)

korozivita splodin – HD 602

optické kabely	všeob. specifikace – IEC/EN 60793, EN 60794-1

výrobní specifikace - EN 60794-2

specifikace pro ukládání - EN 60794-3

aplikace – IEEE 802.3, IEEE 802.5, ANSI X3T9-6, ATM (155, 622, …)

zkoušky plynů vznikajících při hoření a šíření plamene – EN 50266, EN 50267, EN 61034

STP Cat 6A LSZH	 ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA-TIA 568B.2.1, , IEC 60332-1, IEC 1034 ½, IEC 754-1

### Standardy pro přístroje

aktivní a pasivní prvky STA	EN 50083-1 až 5

kartové systémy	ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B2