Akce :	Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby

Plzeňského kraje

Dokumentace pro provádění stavby

Investor :	Plzeňský kraj

Škroupova 18

306 13  Plzeň

Zak. číslo :	A 25 – 10 – P

SO 107 Příprava pro přípojku NN

SO 108 Příprava pro přípojku slaboproudů a ochrana

stávajících kabelů

SO 109 Venkovní osvětlení

SO 111 Areálové rozvody elektro

Technické podmínky dle §45

zákona 137/2006 Sb.

### Standard pro provedení rozvodů

soulad s ČSN 332000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, 33 2140, 73 6005, TNI 33 2140, ČSN EN 12464-1, 1838.

### Standardy pro rozváděče a přístroje pro rozváděče

pojistkové odpínače	IEC 60947-1, 3, EN 60947-1, 3

pojistkové vložky	ČSN 354701, IEC 60 269, DIN 43 620, 
ČSN EN 60 269

přípojkové skříně	PNE 357040, ČSN EN 60439-5, IEC 707,

### Standardy pro kabely

značení	ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN 34 7409

CYKY, AYKY	techn. podmínky – TPF 603/03 rev. 1

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

TCEKFE	techn. podmínky – TP 31.30.13 – KD 001/94

značení žil – ČSN IEC 189-2

odolnost proti šíření plamene – ČSN EN 50265-2-1

### Standardy pro svítidla

Zkoušení svítidel dle ČSN EN 60598 a případně prokázání shody dle 22/97 Sb

### Standardy pro úložný systém

HDPE chráničky	odolnost proti nárazu – EN 50086-2-4/A1

stupeň hořlavosti – ČSN 73 0823

### Standardy pro uzemňovací materiál

uzemňovací součásti	ČSN EN 50164-1, ČSN EN 62305,
STN EN 62305-3