**SPLNĚNÍ PODMÍNEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY**

**Identifikační údaje**

**Údaje o stavbě**

Název stavby: DEMOLICE OBJEKTU ZUŠ

Místo stavby: Plzeň – Bolevec, U Jam 1353/14

k. ú. Bolevec, parc. č. 92/1, 92/3

**Údaje o žadateli / stavebníkovi**

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54

Sokolovská 1165/54, 32300 Plzeň

IČ: 45335842

Zastoupená: Jan Sedláček Dipl. um., ředitel

**Údaje o zpracovateli dokumentace**

**projectstudio8 s.r.o.** - Ing. O. Janout, Ing. J. Korelus

Pod Všemi svatými 415/4, Plzeň 301 00

IČ: 26395606

DIČ: CZ26395606

Autorizovaný projektant: Ing. Ondřej Janout, Pod Všemi svatými 4, Plzeň, ČKAIT 0201430

Vypracoval: Petr Soukup DiS.

**Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do dokumentace.

* OŽP odpady – bude s nimi nakládáno a budou likvidovány dle příslušných zákonů a vyhlášek a budou dodrženy podmínky odboru životního prostředí MMP.
* KHS Plzeňského kraje – práce s azbestem bude nahlášena dle požadavků zákona a bude ji vykonávat odborná firma
* Technický úřad MMP – nesmí dojít během stavby ke znečištění komunikací a případně zajistí investor čištění (případně opravu)

**OŽP MMP**

**Spisová značka: SZ MMP/007126/23, Číslo jednací: MMP/032912/23, ze dne 23.1.23**

Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170102 Cihly, kat. č. 170103 Tašky a keramické výrobky, kat. č. 170201 Dřevo, kat. č.170202 Sklo budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů.

S odpadem kat. č. 170605 Stavební materiály obsahující azbest bude nakládáno tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken nebo azbestového prachu do ovzduší a tím k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. (Opatřením proti uvolňování azbestu do ovzduší se rozumí mimo jiné řádné zvlhčování materiálu vodou a nástřik materiálů polymerními enkapsulačními přípravky. Odpady s obsahem azbestu musí být neprodleně po vzniku baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů.)

Dle § 71 zákona o odpadech musí být nebezpečné odpady baleny a označeny výstražným symbolem nebezpečnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Takto zabezpečené odpady musí být podle § 13 odst. 1 písm. e) tohoto zákona předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Na základě § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Zároveň zdejší správní orgán upozorňuje, že toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí vydávaná dle zákona o odpadech (např. upuštění od odděleného soustřeďování odpadů). Souhlas se vydává za předpokladu, že nedojde k takovým změnám stavby, které by měly za následek nutnost vydání nového stanoviska.

**KHS Plzeňského kraje**

**Č. j.: KHSPL/00305/23/24/2023, dne 17. 1. 2023**

1) Stavebník zajistí, aby odstranění nebezpečného odpadu s obsahem azbestu bylo provedeno stavebním podnikatelem, tj. odbornou firmou způsobilou provádět práce bezpečně v kontrolovaném pásmu, nebo pod dozorem osoby, která má živnostenské oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu, ve smyslu stavebního zákona;

2) nejméně 30 dní před započetím manipulace s materiálem s obsahem azbestu podá stavební podnikatel provádějící tyto práce „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, které bude provedeno dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.;

3) při likvidaci nebezpečného odpadu s obsahem azbestu budou voleny technologické postupy, jimiž je možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší;

4) odpad s obsahem azbestu musí být sbírán a odstraňován z pracoviště v souladu s § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

**statutární město Plzeň**

**Technický úřad**

**Oddělení technických stanovisek**

**Spisová značka: MMP/007741/23, dne 7. 3. 2023**



