## 1. Poliklinika
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 91 | 7.7772 | 1495 | 11626.9499 | 0 | 91 | 0 | 1495 | 0 | 11626.9499
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 19 | 1.6238 | 1960 | 3182.6794 | 0 | 19 | 0 | 1960 | 0 | 3182.6794
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 73 | 6.2389 | 1960 | 12228.1891 | 0 | 73 | 0 | 1960 | 0 | 12228.1891
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 18 | 1.08 | 1540 | 1663.2 | 0 | 18 | 0 | 1540 | 0 | 1663.2
Celkem |  |  |  |  | 201 | 16.7199 |  | 28701.0184 |  | 201 | 0 |  | 0 | 28701.0184

## 2. Komplement
2. Komplement | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 45 | 3.8459 | 1475 | 5672.673 | 0 | 45 | 0 | 1475 | 0 | 5672.673
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 176 | 15.0417 | 1500 | 22562.496 | 0 | 176 | 0 | 1500 | 0 | 22562.496
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 4 | 0.24 | 1000 | 240 | 0 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 240
Celkem |  |  |  |  | 225 | 19.1275 |  | 28475.169 |  | 225 | 0 |  | 0 | 28475.169

## 3. Lůžková část
3. Lůžková část | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 11 W | z | 2 | 11 | 22 | 4 | 0.10446 | 125 | 13.057 | 0 | 4 | 0 | 125 | 0 | 13.057
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 273 | 23.3317 | 1580 | 36864.0418 | 0 | 273 | 0 | 1580 | 0 | 36864.0418
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 6 | 0.82615 | 2500 | 2065.38 | 0 | 6 | 0 | 2500 | 0 | 2065.38
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 48 | 4.1023 | 1690 | 6932.8397 | 0 | 48 | 0 | 1690 | 0 | 6932.8397
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 158 | 13.5033 | 1690 | 22820.5973 | 0 | 158 | 0 | 1690 | 0 | 22820.5973
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 111 | 6.66 | 840 | 5594.4 | 0 | 111 | 0 | 840 | 0 | 5594.4
Celkem |  |  |  |  | 600 | 48.5279 |  | 74290.3157 |  | 600 | 0 |  | 0 | 74290.3157

## 4. Lékarná + OKBH
4. Lékarna + OKBH | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 24 | 2.0511 | 1240 | 2543.4086 | 0 | 24 | 0 | 1240 | 0 | 2543.4086
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 40 | 3.4186 | 1240 | 4239.0144 | 0 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 4239.0144
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 2 | 0.12 | 125 | 15 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 15
Celkem |  |  |  |  | 66 | 5.5897 |  | 6797.423 |  | 66 | 0 |  | 0 | 6797.423

## 5. Stravovací provoz
5. Stravovací provoz | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 11 | 0.9401 | 512 | 481.3332 | 0 | 11 | 0 | 512 | 0 | 481.3332
2 x 58 W | z | 2 | 58 | 116 | 14 | 1.9277 | 1425 | 2746.9554 | 0 | 14 | 0 | 1425 | 0 | 2746.9554
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 6 | 0.51278 | 1500 | 769.176 | 0 | 6 | 0 | 1500 | 0 | 769.176
4 x 18 W | z | 4 | 18 | 72 | 28 | 2.393 | 1500 | 3589.488 | 0 | 28 | 0 | 1500 | 0 | 3589.488
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 7 | 0.42 | 125 | 52.5 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0 | 52.5
Celkem |  |  |  |  | 66 | 6.1936 |  | 7639.4526 |  | 66 | 0 |  | 0 | 7639.4526

## 6. Kiosek + Dieselagregát
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 5 | 0.42732 | 48 | 20.5114 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 20.5114
Celkem |  |  |  |  | 5 | 0.42732 |  | 20.5114 |  | 5 | 0 |  | 0 | 20.5114

## 7. Dispečink + Rozvodna
1. Poliklinika | [5 empty] | 18.7%
Typ - příkon svítidla | Svítidlo z=zářivkové, ž=žárovkové | Počet trubic (u žárovek dát hodnotu 1) (ks) | Příkon (W/ks) | Příkon svítidla (W/ks) | Počet svítidel daného typu (ks) | Celkový příkon stávajících svítidel včetně předřadníku (kW) | Počet provozních hodin (hod/rok) | Spotřeba EE (kWh/rok) | Příkon nového svítidla (W) | Počet svítidel (ks) | Celkový příkon nových svítidel (kW) | Počet provozních hodin osvětlení (hod/rok) | Spotřeba EE novým osvětlením (kWh/rok) | Úspora EE (kWh) | Poznámka | typ svítidla
2 x 36 W | z | 2 | 36 | 72 | 1 | 0.085464 | 2500 | 213.66 | 0 | 1 | 0 | 2500 | 0 | 213.66
60 W | ž | 1 | 60 | 60 | 2 | 0.12 | 125 | 15 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 15
Celkem |  |  |  |  | 3 | 0.20546 |  | 228.66 |  | 3 | 0 |  | 0 | 228.66