## PLYN data
Datum případu (M) | ROK | Řada | Poř.č. | Č. org. | Název | Dodavatelská faktura | Č.celk. bez DPH | Popis | spotřeba v MWh | spotřeba GJ - TEPLO | číslo plynoměru | Popis plynoměru | EIC kód | Poznámka 1 - 255
1 | 2022 | 210 | 220220 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122001913 | 426822.68 | vyúčtování plynu 1/22 | 189.1104 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
3 | 2022 | 210 | 220610 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122007192 | 383333.17 | vyúčtování zemní plyn 3/22 | 168.9848 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
2 | 2022 | 210 | 220667 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122004519 | 350348.93 | vyúčtování plynu 2/22 | 153.7207 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
4 | 2022 | 210 | 220798 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122009793 | 298789.24 | vyúčtování plynu 4/22 | 129.8604 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
6 | 2022 | 210 | 220983 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1222177991 | 7410.71 | vyúčtování zemního plynu 11/21 - 5/22 kiosek | 6.8496 |  | 3225899 | kiosek | 27ZG300Z0266248U | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 0790263760
6 | 2022 | 210 | 220985 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1222178171 | 244262.15 | vyúčtování zemního plynu 11/21 - 5/22 | 163.1562 |  | 7116617 | ubytovna | 27ZG300Z02590238 | Hradecká 606. Stod , odběrné místo 0790263767
6 | 2022 | 210 | 220988 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1222177992 | 9667.6 | vyúčtování zemního plynu 11/21 - 5/22 | 7.8451 |  | 11925809 | dispečink | 27ZG300Z0266247W | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 999002677
5 | 2022 | 210 | 220990 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122012370 | 172290.92 | vyúčtování zemního plynu 5/2022 | 71.3207 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
6 | 2022 | 210 | 221225 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122014843 | 131342.13 | vyúčtování el.energie 6/22 | 52.3708 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
7 | 2022 | 210 | 221360 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122017440 | 127591.72 | vyúčtování zemní plyn 7/2022 | 50.6353 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
8 | 2022 | 210 | 221558 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122019994 | 129914.32 | vyúčtování zemního plynu 8/2022 | 51.7101 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
9 | 2022 | 210 | 221763 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122022528 | 189806.14 | vyúčtování spotřeby zemního plynu 9/22 | 79.4262 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
10 | 2022 | 210 | 221887 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122025052 | 248402.88 | vyúčtování zemního plynu 10/22 | 106.5431 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
11 | 2022 | 210 | 222216 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122027506 | 333111.48 | vyúčtování zemního plynu 11/22 | 145.7437 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
12 | 2022 | 210 | 222351 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1122029536 | 405563.56 | vyúčtování zemní plyn 12/2022 | 179.2723 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
9 | 2021 | 210 | 211966 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210464 | 61411.28 | spotřeba plynu 16.9. - 30.9.2021 | 42.4669 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
10 | 2021 | 210 | 212088 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210511 | 182128.03 | spotřeba plynu 10/21 | 134.0038 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
10 | 2021 | 210 | 212198 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210514 | 1237.55 | spotřeba plynu 9-10/21 | 0.7461 |  | 11925809 | dispečink | 27ZG300Z0266247W | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 999002677
10 | 2021 | 210 | 212200 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210515 | 1237.55 | spotřeba plynu 9-10/21 | 0.7461 |  | 3225899 | kiosek | 27ZG300Z0266248U | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 0790263760
10 | 2021 | 210 | 212201 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210516 | 30607.39 | spotřeba plynu 9-10/21 | 21.8856 |  | 7116617 | ubytovna | 27ZG300Z02590238 | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026776
12 | 2021 | 210 | 212361 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210624 | 673.57 | vyúčtování spotřeby plynu 1.12.2021 | 0.30617 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
11 | 2021 | 210 | 212434 | 6431 | Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. | 2210584 | 32364.04 | vyúčtování spotřeby plynu 11/21 | 163.4493 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
12 | 2021 | 210 | 212534 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 1121028874 | 620305.92 | vyúčtování zemní plyn 12/21 | 188.6879 |  | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
1 | 2021 | 210 | 210259 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132150153 | 244449.49 | vyúčtování tepla 1/21 |  | 799.377 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
2 | 2021 | 210 | 210422 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132150206 | 196271.61 | vyúčtování tepla 2/21 |  | 641.83 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
3 | 2021 | 210 | 210693 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132150461 | 184401.98 | vyúčtování tepla 3/21 |  | 603.015 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
4 | 2021 | 210 | 210858 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132150632 | 136908.5 | vyúčtování tepla 4/21 |  | 447.706 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
5 | 2021 | 210 | 211044 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132150759 | 103336.85 | vyúčtování tepla 5/21 |  | 337.923 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
6 | 2021 | 210 | 211233 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132150975 | 58018.51 | vyúčtování tepla 6/21 |  | 189.727 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
7 | 2021 | 210 | 211416 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132151157 | 41616.02 | vyúčtování tepla 7/21 |  | 136.089 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778
9 | 2021 | 210 | 211953 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132130328 | 138508.94 | zemní plyn /přeúčtování 1.8. - 16.9.2021/ | 1.2 | 10.67 | 11925809 | dispečink | 27ZG300Z0266247W | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 999002677
9 | 2021 | 210 | 211953 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132130328 | 138508.94 | zemní plyn /přeúčtování 1.8. - 16.9.2021/ | 173 | 10.67 | 7116617 | ubytovna | 27ZG300Z02590238 | Hradecká 606. Stod , odběrné místo 0790263767
9 | 2021 | 210 | 211953 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132130328 | 138508.94 | zemní plyn /přeúčtování 1.8. - 16.9.2021/ | 1.2 | 10.67 | 3225899 | kiosek | 27ZG300Z0266248U | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 0790263760
9 | 2021 | 210 | 211953 | 4963 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | 132130328 | 138508.94 | zemní plyn /přeúčtování 1.8. - 16.9.2021/ | 2400 | 21.33 | 10792 | kotelna | 27ZG300Z0249974Z | Hradecká 600, Stod, odběrné místo 9990026778

## ELEKTŘINA data
Datum případu (M) | ROK | Řada | Poř.č. | Dodavatelská faktura | Č. org. | Název | Datum případu (DMR) | Č.celk. bez DPH | Poznámka | spotřeba energie MWh | EAN kód | Popis umístění | Adresa | Odběrné místo
5 | 2021 | 210 | 210552 | 1221169026 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 2021-05-18 | 1999.28 | vyúčtování spotřeby elektřiny 12/20 - 5/21 | 1.158 | 8591824OO893176979 | Ubytovna-byt č.13 | Hradecká 606, Stod | 800091294
4 | 2021 | 210 | 210686 | 7438608400 | 837 | ČEZ Prodej, a.s. | 2021-04-11 | 37517.97 | konečné vyúčtování el.energie 5/20 - 3/21 | 7.046 | 8591824OO801513643 | Ubytovna-byt č.1 | Hradecká 606, Stod | 2000467952
2 | 2021 | 210 | 210141 | 6110034766 | 2010 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2021-02-08 | 584.46 | vyúčtování el.energie společné prostory ubytovna 2020 | 1.169 | 8591824OO894422754 | Ubytovna-společné prostory | Hradecká 606, Stod , smlouva 997403
2 | 2021 | 210 | 210141 | 6110034766 | 2010 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2021-02-08 | 584.46 | vyúčtování el.energie společné prostory ubytovna 2020 |  | 8591824OO894422792 | Ubytovna-apartmán | Hradecká 606, Stod , smlouva 997403
5 | 2021 | 210 | 211119 | 6110129701 | 2010 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2021-05-14 | -3506.42 | vyúčtování el.energie 1-5/21 | 0.824 | 8591824OO894422754 | Ubytovna-společné prostory | Hradecká 606, Stod , smlouva 997403
5 | 2021 | 210 | 211119 | 6110129701 | 2010 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2021-05-14 | -3506.42 | vyúčtování el.energie 1-5/21 |  | 8591824OO894422792 | Ubytovna-apartmán | Hradecká 606, Stod , smlouva 997403
2 | 2021 | 210 | 210026 | 9011385483 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-02-17 | 192298.83 | spotřeba el.energie 1/21 | 86.365 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
2 | 2021 | 210 | 210488 | 9021387439 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-02-28 | 180349.17 | vyúčtování el.energie 2/21 | 77.046 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
5 | 2021 | 210 | 210736 | 393499 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-05-31 | 182533.35 | vyúčtování el.energie 5/21 | 77.466 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
3 | 2021 | 210 | 210751 | 9031389136 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-03-31 | 190855.03 | vyúčtování el.energie 3/21 | 82.936 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
4 | 2021 | 210 | 210898 | 391412 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-04-30 | 180934.38 | vyúčtování el.energie 4/21 | 78.065 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
7 | 2021 | 210 | 211246 | 394870 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-07-09 | 188458.74 | vyúčtování el.energie 6/21 | 80.421 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
7 | 2021 | 210 | 211448 | 9071397792 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-07-31 | 182435.84 | vyúčtování el.energie 7/21 | 78.558 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
9 | 2021 | 210 | 211664 | 9081400353 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-09-09 | 185466.63 | vyúčtování el.energie 8/21 | 80.479 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
10 | 2021 | 210 | 211926 | 9091402329 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-10-12 | 183757.8 | vyúčtování el.energie 9/21 | 79.748 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
10 | 2021 | 210 | 212161 | 404698 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-10-31 | 184775.3 | vyúčtování el.energie 10/21 | 81.036 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
12 | 2021 | 210 | 212371 | 9111407520 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-12-08 | 207321.17 | vyúčtování el.energie 11/21 | 92.502 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
12 | 2021 | 210 | 212467 | 9121408602 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2021-12-31 | 221815.79 | vyúčtování el.energie 12/21 | 100.376 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod , odběrné místo 8110881217 | 8110881217
5 | 2021 | 210 | 210944 | 2100490911 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2021-05-23 | 1667.92 | vyúčtování zál.na el.energii 5/20 - 5/21 | 0.803 | 8591824OO893840542 | Ubytovna-byt č.11 | Hradecká 606, Stod
5 | 2021 | 210 | 210947 | 2100490913 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2021-05-23 | 1936.27 | vyúčtování zál.na el.energii 5/20 - 5/21 | 0.458 | 8591824OO893305041 | Ubytovna-byt č.9 | Hradecká 606, Stod
5 | 2021 | 210 | 210950 | 2100490912 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2021-05-23 | 483.86 | vyúčtování zál.na el.energii 5/20 - 5/21 | 0.198 | 8591824OO894422761 | Ubytovna-byt č.4 | Hradecká 606, Stod
5 | 2021 | 210 | 210951 | 2100490910 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2021-05-23 | -2410.01 | vyúčtování zál.na el.energii 5/20 - 5/21 | 0.243 | 8591824OO893845592 | Ubytovna-bytč.7 | Hradecká 606, Stod
5 | 2022 | 210 | 221070 | 6120122376 | 2010 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2022-05-16 | 15105.31 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 | 2.205 | 8591824OO894422754 | Ubytovna-společné prostory | Hradecká 606, Stod , smlouva 997403
12 | 2022 | 210 | 222364 | 6130009373 | 2010 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2022-12-31 | 7653.26 | vyúčtování el.energie 17.5.2021 - 31.12.2022 | 1.3 | 8591824OO894422754 | Ubytovna-společné prostory | Hradecká 606, Stod , smlouva 997403
5 | 2022 | 210 | 220817 | 7903717200 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2022-05-22 | 5965.89 | vyúčtování el.energie 7/21 - 5/22 | 0.696 | 8591824OO893838914 | Ubytovna-byt č.8 | Hradecká 606, Stod
5 | 2022 | 210 | 220878 | 7366645300 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2022-05-22 | 6849.26 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 | 0.883 | 8591824OO893305041 | Ubytovna-byt č.9 | Hradecká 606, Stod
5 | 2022 | 210 | 220882 | 7316909400 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2022-05-22 | 4212.33 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 | 0.433 | 8591824OO893840542 | Ubytovna-byt č.11 | Hradecká 606, Stod
5 | 2022 | 210 | 220883 | 7312946700 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2022-05-22 | 2743.47 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 | 0.218 | 8591824OO893845592 | Ubytovna-bytč.7 | Hradecká 606, Stod
5 | 2022 | 210 | 220885 | 7353496900 | 4348 | ČEZ ESCO, a.s. | 2022-05-22 | 5551.79 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 | 0.668 | 8591824OO894422761 | Ubytovna-byt č.4 | Hradecká 606, Stod
4 | 2022 | 210 | 220665 | 2213159945 | 837 | ČEZ Prodej, a.s. | 2022-04-19 | 50870.86 | konečné vyúčtování el.energie 5/21-3/22 - nebyl vytvořen dohad; nedaň 6-12/2021 | 7.625 | 8591824OO801513643 | Ubytovna-byt č.1 | Hradecká 600 , Stod
5 | 2022 | 210 | 220866 | 2219578369 | 837 | ČEZ Prodej, a.s. | 2022-05-19 | -41389.09 | vyúčtování za elektřinu 5/21 - 3/22 | 1.302 | 8591824OO801513643 | Ubytovna-byt č.1 | Hradecká 600 , Stod
5 | 2022 | 210 | 220915 | 7482586800 | 837 | ČEZ Prodej, a.s. | 2022-05-18 | 2516.83 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 | 0.119 | 8591824OO894422785 | Ubytovna-byt č.6 | Hradecká 606. Stod
5 | 2022 | 210 | 220918 | 7487504100 | 837 | ČEZ Prodej, a.s. | 2022-05-17 | 3769.82 | vyúčtování el.energie 7/21 - 5/22 | 0.331 | 8591824OO894422747 | Ubytovna-byt č.2 | Hradecká 606. Stod
1 | 2022 | 210 | 220250 | 9012410607 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-01-31 | 261484.6 | vyúčtování el.energie 1/22 | 102.552 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
2 | 2022 | 210 | 220394 | 414602 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-02-28 | 256952.17 | vyúčtování el.energie 2/22 | 95.687 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
3 | 2022 | 210 | 220671 | 924721 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-03-31 | 276017.17 | vyúčtování el.energie 3/22 | 107.369 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
5 | 2022 | 210 | 220820 | 418625 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-05-01 | 245144.18 | vyúčtování el.energie 4/22 | 94.704 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
6 | 2022 | 210 | 220920 | 420464 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-06-09 | 237715.16 | vyúčtování el.energie 5/2022 | 89.58 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
6 | 2022 | 210 | 221123 | 423509 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-06-30 | 220878.44 | vyúčtování el.energie 6/2022 | 81.049 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
7 | 2022 | 210 | 221349 | 427234 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-07-31 | 223946.14 | vyúčtování el.energie 7/22 | 82.831 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
8 | 2022 | 210 | 221573 | 428478 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-08-31 | 224392.03 | vyúčtování el.energie 8/22 | 82.651 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
9 | 2022 | 210 | 221783 | 9092430211 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-09-30 | 227839.08 | vyúčtování el.energie 9/22 | 82.648 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
10 | 2022 | 210 | 221990 | 9102434154 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-10-31 | 220775.54 | vyúčtování el.energie 10/22 | 88.155 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
12 | 2022 | 210 | 222253 | 9112435222 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-12-15 | 235429.42 | el.energie 11/2022 | 95.078 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
12 | 2022 | 210 | 222352 | 9122437986 | 2808 | Pražská energetika, a.s. | 2022-12-31 | 243734.5 | vyúčtování el.energie 12/22 | 98.703 | 8591824OO800001301 | Hlavní budova nemocnice | Hradecká 600. Stod | 8110881217
5 | 2022 | 210 | 220834 | 1222169346 | 2737 | Pražská plynárenská,a.s. | 2022-02-17 | 16980.36 | vyúčtování el.energie 5/21 - 5/22 /ubytovna/ | 0.547 | 8591824OO893176979 | Ubytovna-byt č.13 | Hradecká 606. Stod, odběrné místo č. 0800091294 | 800091294