# Elektrická energie

Tabulka 1 Seznam odběrných míst v rámci areálu Klatovské nemocnice

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Tabulka 2 Celkové spotřeby elektrické energie, nákladů a měrných nákladů za rok 2022 - Monoblok

| **Měsíc** | **Spotřeba celkem** | **Celkové náklady** | **Měrné náklady** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| leden | 223,30 | 538 401 | 2 411 |
| únor | 186,80 | 464 000 | 2 484 |
| březen | 217,93 | 528 166 | 2 424 |
| duben | 187,17 | 460 728 | 2 462 |
| květen | 192,32 | 477 127 | 2 481 |
| červen | 206,32 | 515 936 | 2 501 |
| červenec | 214,00 | 523 531 | 2 446 |
| srpen | 215,01 | 533 332 | 2 480 |
| září | 182,88 | 456 715 | 2 497 |
| říjen | 179,83 | 358 429 | 1 993 |
| listopad | 185,79 | 369 190 | 1 987 |
| prosinec | 206,17 | 409 707 | 1 987 |
| **Celkem** | **2 397,52** | **5 635 261** | **2 350** |

Tabulka 3 Celkové spotřeby elektrické energie, nákladů a měrných nákladů za rok 2022 - Nemocnice

| **Měsíc** | **Spotřeba celkem** | **Celkové náklady** | **Měrné náklady** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| leden | 60,40 | 161 681 | 2 677 |
| únor | 48,70 | 119 025 | 2 444 |
| březen | 53,67 | 129 275 | 2 409 |
| duben | 49,22 | 118 634 | 2 411 |
| květen | 48,01 | 117 413 | 2 446 |
| červen | 47,38 | 119 103 | 2 514 |
| červenec | 47,01 | 114 137 | 2 428 |
| srpen | 48,76 | 121 437 | 2 491 |
| září | 46,51 | 114 122 | 2 454 |
| říjen | 49,21 | 94 522 | 1 921 |
| listopad | 49,20 | 95 470 | 1 940 |
| prosinec | 52,75 | 101 480 | 1 924 |
| **Celkem** | **600,80** | **1 406 298** | **2 341** |

Tabulka 4 Celkové spotřeby elektrické energie, nákladů a měrných nákladů za rok 2022 - Poliklinika

| **Měsíc** | **Spotřeba celkem** | **Celkové náklady** | **Měrné náklady** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| leden | 22,90 | 54 039 | 2 359 |
| únor | 20,23 | 49 987 | 2 471 |
| březen | 21,76 | 52 322 | 2 405 |
| duben | 19,24 | 47 846 | 2 487 |
| květen | 19,68 | 49 000 | 2 490 |
| červen | 19,33 | 48 514 | 2 510 |
| červenec | 16,93 | 44 080 | 2 603 |
| srpen | 19,60 | 48 810 | 2 491 |
| září | 19,89 | 49 114 | 2 469 |
| říjen | 21,57 | 46 728 | 2 166 |
| listopad | 20,78 | 46 065 | 2 216 |
| prosinec | 19,42 | 43 780 | 2 254 |
| **Celkem** | **241,33** | **580 286** | **2 405** |

Tabulka 5 Celkové spotřeby elektrické energie, nákladů a měrných nákladů za rok 2022 – Objekt č. 6 + chodby

| **Rok 2022** | **Spotřeba celkem** | **Celkové náklady** | **Měrné náklady** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| **Celkem** | **17,18** | **76 858** | **4 474** |

# Zemní plyn

Tabulka 6 Referenční spotřeby zemního plynu za rok 2022 - Nemocnice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba ZP (ve výhřevnosti paliva)** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 8,49 | 6 518 | 768 |
| Únor | 7,26 | 5 653 | 778 |
| Březen | 7,83 | 6 034 | 770 |
| Duben | 6,42 | 5 033 | 784 |
| Květen | 3,10 | 2 695 | 870 |
| Červen | 2,08 | 1 994 | 956 |
| Červenec | 1,74 | 1 749 | 1 007 |
| Srpen | 2,13 | 2 048 | 961 |
| Září | 4,11 | 3 461 | 842 |
| Říjen | 4,80 | 3 963 | 825 |
| Listopad | 6,51 | 5 166 | 794 |
| Prosinec | 7,83 | 6 105 | 779 |
| **Celkem** | **62,31** | **50 419** | **809** |

Tabulka 7 Referenční spotřeby zemního plynu za rok 2022 - Poliklinika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba ZP (ve výhřevnosti paliva)** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 0,14 | 222 | 1 583 |
| Únor | 0,20 | 271 | 1 379 |
| Březen | 0,25 | 319 | 1 264 |
| Duben | 0,20 | 271 | 1 379 |
| Květen | 0,22 | 288 | 1 335 |
| Červen | 0,22 | 288 | 1 335 |
| Červenec | 0,13 | 215 | 1 638 |
| Srpen | 0,14 | 223 | 1 587 |
| Září | 0,18 | 255 | 1 436 |
| Říjen | 0,20 | 272 | 1 383 |
| Listopad | 0,22 | 288 | 1 339 |
| Prosinec | 0,14 | 223 | 1 591 |
| **Celkem** | **2,22** | **3 136** | **1 413** |

Tabulka 8 Referenční spotřeby zemního plynu za rok 2022 – Objekty č. 14, 15, 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba ZP (ve výhřevnosti paliva)** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 105,97 | 81 374 | 768 |
| Únor | 88,29 | 68 902 | 780 |
| Březen | 94,42 | 73 006 | 773 |
| Duben | 73,29 | 58 278 | 795 |
| Květen | 28,46 | 26 748 | 940 |
| Červen | 14,00 | 16 502 | 1 178 |
| Červenec | 12,42 | 15 484 | 1 246 |
| Srpen | 13,34 | 15 924 | 1 194 |
| Září | 31,91 | 28 842 | 904 |
| Říjen | 53,52 | 44 034 | 823 |
| Listopad | 85,56 | 66 792 | 781 |
| Prosinec | 106,79 | 81 737 | 765 |
| **Celkem** | **707,98** | **577 623** | **816** |

Tabulka 9 Referenční spotřeby zemního plynu za rok 2022 – Objekt č. 10, 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba ZP (ve výhřevnosti paliva)** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 36,35 | 27 552 | 758 |
| Únor | 28,50 | 22 055 | 774 |
| Březen | 28,04 | 21 727 | 775 |
| Duben | 20,20 | 16 231 | 803 |
| Květen | 7,31 | 7 147 | 978 |
| Červen | 4,09 | 4 860 | 1 188 |
| Červenec | 3,43 | 4 438 | 1 293 |
| Srpen | 3,93 | 4 776 | 1 217 |
| Září | 8,98 | 8 306 | 925 |
| Říjen | 12,35 | 10 580 | 857 |
| Listopad | 20,37 | 16 220 | 796 |
| Prosinec | 34,90 | 26 412 | 757 |
| **Celkem** | **208,45** | **170 303** | **817** |

Tabulka 10 Referenční spotřeby zemního plynu za rok 2022 – Objekty č. 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba ZP (ve výhřevnosti paliva)** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 34,45 | 26 323 | 764 |
| Únor | 28,93 | 22 440 | 776 |
| Březen | 30,20 | 23 268 | 770 |
| Duben | 24,11 | 19 031 | 813 |
| Květen | 8,07 | 7 770 | 813 |
| Červen | 3,37 | 4 431 | 1 316 |
| Červenec | 3,12 | 4 294 | 1 378 |
| Srpen | 3,45 | 4 473 | 1 295 |
| Září | 8,63 | 8 062 | 934 |
| Říjen | 15,65 | 12 984 | 830 |
| Listopad | 24,51 | 19 261 | 786 |
| Prosinec | 31,18 | 23 886 | 766 |
| **Celkem** | **215,66** | **176 223** | **817** |

Tabulka 11 Referenční spotřeby zemního plynu za rok 2022 – Objekt č. 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba ZP (ve výhřevnosti paliva)** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 14,45 | 11 079 | 767 |
| Únor | 11,48 | 8 959 | 781 |
| Březen | 12,11 | 9 405 | 776 |
| Duben | 9,40 | 7 505 | 779 |
| Květen | 3,20 | 3 159 | 986 |
| Červen | 1,16 | 1 721 | 1 486 |
| Červenec | 0,81 | 1 477 | 1 823 |
| Srpen | 0,82 | 1 484 | 1 810 |
| Září | 3,57 | 3 420 | 958 |
| Říjen | 5,38 | 4 699 | 874 |
| Listopad | 10,23 | 8 134 | 795 |
| Prosinec | 14,40 | 11 082 | 770 |
| **Celkem** | **87,01** | **72 125** | **829** |

# Teplo

Tabulka 12 Referenční spotřeby páry za rok 2022 - Monoblok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba páry** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 371,11 | 714 880 | 1 926 |
| Únor | 347,78 | 669 933 | 1 926 |
| Březen | 301,94 | 581 643 | 1 926 |
| Duben | 197,78 | 380 984 | 1 926 |
| Květen | 86,11 | 165 878 | 1 926 |
| Červen | 57,78 | 111 299 | 1 926 |
| Červenec | 46,94 | 90 430 | 1 926 |
| Srpen | 53,06 | 102 202 | 1 926 |
| Září | 149,17 | 287 343 | 1 926 |
| Říjen | 185,83 | 357 975 | 1 926 |
| Listopad | 338,89 | 652 810 | 1 926 |
| Prosinec | 336,67 | 648 529 | 1 926 |
| **Celkem** | **2 473,06** | **4 763 906** | **1 926** |

Tabulka 13 Referenční spotřeby páry za rok 2022 - Poliklinika

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **Spotřeba páry** | **Náklady bez DPH** | **Měrné náklady** |
| **[MWh]** | **[Kč]** | **[Kč/MWh]** |
| Leden | 144,48 | 278 317 | 1 926 |
| Únor | 147,56 | 284 239 | 1 926 |
| Březen | 127,57 | 245 749 | 1 926 |
| Duben | 73,01 | 140 639 | 1 926 |
| Květen | 26,13 | 50 334 | 1 926 |
| Červen | 16,14 | 31 089 | 1 926 |
| Červenec | 14,60 | 28 128 | 1 926 |
| Srpen | 16,91 | 32 569 | 1 926 |
| Září | 44,57 | 85 864 | 1 926 |
| Říjen | 57,64 | 111 031 | 1 926 |
| Listopad | 114,51 | 220 581 | 1 926 |
| Prosinec | 114,51 | 220 581 | 1 926 |
| **Celkem** | **897,63** | **1 729 122** | **1 926** |

# Voda

Tabulka 14 Seznam fakturačních odběrných míst pitné vody

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Tabulka 15 Referenční spotřeby vody za rok 2022 – OM Pod Nemocnicí 683 (Poliklinika)

| **OM 1001030810** | **Spotřeba** | **Náklady za vodné bez DPH** | **Náklady za stočné bez DPH** | **Celkem bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[m3]** | **[Kč]** | **[Kč]** | **[Kč]** |
| **Celkem** | **2 026** | **71 032** | **55 310** | **126 341** |

Tabulka 16 Referenční spotřeby vody za rok 2022 – OM Pod Nemocnicí 871 (Objekt č. 6)

| **OM 1001092390** | **Spotřeba** | **Náklady za vodné bez DPH** | **Náklady za stočné bez DPH** | **Celkem bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[m3]** | **[Kč]** | **[Kč]** | **[Kč]** |
| **Celkem** | **336** | **11 780** | **9 173** | **20 953** |

Tabulka 17 Referenční spotřeby vody za rok 2022 – OM Plzeňská Ubytovna 684 (Objekt č. 18)

| **OM 1001010050** | **Spotřeba** | **Náklady za vodné bez DPH** | **Náklady za stočné bez DPH** | **Celkem bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[m3]** | **[Kč]** | **[Kč]** | **[Kč]** |
| **Celkem** | **1 451** | **50 872** | **39 612** | **90 484** |

Tabulka 18 Referenční spotřeby vody za rok 2022 – vlastní podzemní vrt (Monoblok)

| **Vrt** | **Spotřeba** | **Náklady za stočné bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| **[m3]** | **[Kč]** |
| **Celkem** | **11 249** | **307 098** |

Tabulka 19 Referenční spotřeby vody za rok 2022 – OM Plzeňská 929 (Monoblok)

| **OM 1001010770** | **Spotřeba** | **Náklady za vodné bez DPH** | **Náklady za stočné bez DPH** | **Celkem bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[m3]** | **[Kč]** | **[Kč]** | **[Kč]** |
| **Celkem** | **23 354** | **818 791** | **637 564** | **1 456 355** |

Tabulka 20 Referenční spotřeby vody za rok 2022 – OM Plzeňská 929 (Monoblok))

| **OM 1001010740** | **Spotřeba** | **Náklady za vodné bez DPH** | **Náklady za stočné bez DPH** | **Celkem bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[m3]** | **[Kč]** | **[Kč]** | **[Kč]** |
| **Celkem** | **3 533** | **123 867** | **96 451** | **220 318** |