**REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ**

**Referenční výchozí období: 01.01.2022 – 31.12.2022**

**Referenční klima data:**

* **zdroj web** [**www.tzb-info.cz**](http://www.tzb-info.cz)
* **pro Plzeň – Mihulka, 372 m. n. m.**

Referenční venkovní teplota **tem: 13,0 °C**

Referenční vnitřní teplota **ti: 21,0 °C** (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

**Tabulka denostupňů:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok/Měsíc** | **2022** |
| I. | 594,10 |
| II. | 476,80 |
| III. | 515,70 |
| IV. | 407,40 |
| V. | 57,30 |
| VI. | 0,00 |
| VII. | 0,00 |
| VIII. | 0,00 |
| IX. | 146,60 |
| X. | 282,50 |
| XI. | 493,80 |
| XII. | 616,70 |
| **CELKEM** | **3 590,90** |

**Rok 2022**

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, menu

Popis byl vytvořen automaticky**