# Přístroj pro mechanickou nepřímou srdeční masáž

## Požadavky na přístroj

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Snadná přenositelnost přístroje – váha kompletního systému max. 8 kg | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Zadní opěrná deska s rychlým uchycením a uvolněním od přístroje | ANO/NE |
| Cyklus komprese/dekomprese v poměru 50:50 | ANO/NE |
| Garantovaná frekvence kompresí 100+/-5/min | ANO/NE |
| Garantovaná hloubka komprese 5 cm | ANO/NE |
| Garance funkce aktivní dekomprese hrudníku | ANO/NE |
| Možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG | ANO/NE |
| Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci | ANO/NE |
| Možnost souběžné ventilace pacienta | ANO/NE |
| Možnost masáže během transportu ve vozidle ZZS | ANO/NE |
| Indikátor stavu baterie na ovládacím panelu | ANO/NE |
| Ochrana IP krytí proti vodě a prachu minimálně IP 43 | ANO/NE |
| Minimální rozsah provozní teploty: 0° až 40°C | uveďte konkrétní hodnotu/y |
| Fixační pásky na zápěstí | ANO/NE |
| Stabilizační popruh | ANO/NE |
| Přísavný zvon s tlakovým polštářem | ANO/NE |
| Dobíjecí baterie 2 ks | ANO/NE |
| Napájecí kabel 230 V | ANO/NE |
| Napájecí kabel 12 V | ANO/NE |
| Přenosná brašna na transport přístroje a příslušenství | ANO/NE |
| Manuál k obsluze v českém jazyce v tiskové a elektronické podobě | ANO/NE |
| Prohlášení o shodě - musí být doloženo v nabídce | ANO/NE |
| Registrace zdravotnického prostředku v Registru zdravotnických prostředků ČR (SÚKL), doložené písemným dokladem - musí být doloženo v nabídce | ANO/NE |

## Další požadavky

| Požadavek zadavatele | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| v záruční lhůtě je servis a BTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Stod, Vlčice, Rokycany, Kralovice a Plzeň. | ANO/NE |
| kompatibilita přístroje v rámci spolupráce s Leteckou záchrannou službou, Fakultní nemocnicí a jednotlivými posádkami RV a RZP ZZS PK, kdy nedochází k výměně zádové desky, ale pouze přístroje z důvodu minimalizace přerušování kompresí hrudníku | ANO/NE |