## List1
Příloha č. 1f ZD - Rozsah stavebních úprav
Klatovské nemocnice
Popis: | Množství
Oprava betonového podkladu | 65m2
Dlažba keramická | 65m2
Oprava štěn (omítka+štuk) | 50m2
Vytvoření prostupů pro chladivové potrubí | 6
Zednické začištění prostupů | 6
Malování | 180m2
Úprava rozvodů kanalizace | 1
Instalace nových rozvodů kanalizace pro odvod kondenzátu | 1
Přívod elektro pro boxy 3Cx2,5 | 5
Přívod elektro pro centrální chladící jednotku 5Cx10 | 1
Úprava stávajícího elektrorozvaděče ve strojovně chlazení | 1
Úprava rozvodů MaR pro monitorovací systém | 1
Úprava rozvodů stávající VZT ve výdeji stravy, napojení na stávající rozvod zařízení č. 801, vzduchotechnický odtah nad výdejem minutek v místnosti č. 130 - viz výkres v příloze č. 9a, 9b | 1