Plán organizace výstavby (POV)

Nástavba SO1 a SO2

Napojení ZŠ a stavby na energie

Kanalizace — v prostoru u parkoviště před gymnáziem Voda —

z podsklepené části gymnázia

Elektro — dtto

Odhadovaný náklad: 50 000,-Kč (bez vlastní spotřeby a rozvodů po staveništi)

Kanceláře, sklady, šatny — v situaci označeno 1

4x kancelář, šatna 2x sklad

1x sociální kontejner

Odhadovaný náklad: 250 000,-Kč včetně dopravy a manipulace

Kácení zeleně z JZ strany Gymnázia – v situaci označeno 2

- Vzrostlé túje Drobná zeleň

Odhadovaný náklad: 10 000,-

Zpevněné plochy pro mobilní jeřáb a závoz materiálu – označeno v situaci 3

3a) Plocha z JZ strany gymnázia cca 300m2 — v situaci Skrývka ornice, odvoz na mezideponii

Podsyp frakce 0-22mm

- Zpevněná plocha ze stěrkového materiálu (n. recyklát, lupek), případně panelová plocha

Odhadovaný náklad včetně likvidace a uvedení do původního stavu: 300 000,-Kč (+ případný nákup či pronájem panelů)

3b) Plocha pro mobilní jeřáb pro objekt Gymnázia — stávající povrch

3c) Přístup k výtahové šachtě ZŠ kolem atletické dráhy — cca 150m2

Skrývka ornice, úprava svahu — odvoz na mezideponii Zpevněná plocha — štěrková vrstva (recyklát, lupek)

Odhadovaný náklad vč. uvedení do původního stavu: 150 000,-

3d) Rezervní plocha pro zásobování v případě nutnosti — stávající povrch

Oplocení staveništi včetně vjezdů

Oplocení trvalé po celou dobu výstavby - cca 150bm

Oplocení „občasné“ (např. výtahová šachta ZŠ, ret. nádrž a.p.) — cca 150bm Odhadovaný náklad: 200 000,-

Přístřešky nad vstupy do Gymnázia a ZŠ – v situaci označeno 4

Odhadovaný náklad: 100 000,-

Přístup pracovníků – nástavby Gymnázia a ZŠ – označeno v situaci 5

2x schodišťová věz z podélných stran na JZ straně Odhadovaný náklad: 200 000,-

Přesun materiálu — nástavby Gymnázia a ZŠ

* 2x staveništní výtah (např. Geda) - označeno v situaci 6
* Mobilní jeřáb, dle potřeby dosahu a únosnosti — montáž vazníků, objemnější

materiál

Odhadovaný náklad výtah včetně dopravy a montáže: 300 000,- Kč Odhadovaný náklad mob. jeřábů pro montáž vazníků: 200 000,-Kč