## FVE
SOUPIS PRACÍ
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ZAŽLUCENÁ POLE!
Stavba: |  | Vybudování FVE systému pro objekt Krajský úřad – Plzeňský kraj
Objekt: |  | p.č. 5973
Soupis: |  | FVE
Místo: |  | Petákova 801/5, 301 00 Plzeň 3
Zadavatel: |  | Plzeňský kraj
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D |  | Práce a dodávky |  |  |  | 0
1 | K |  | Fotovoltaický panel 455Wp | k | 56 |  | 0
2 | K |  | Optimizér pro každý FVE panel | k | 56 |  | 0
3 | M |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 224 |  | 0
4 | K |  | Rozvaděč AC | k | 1 |  | 0
5 | K |  | Rozvaděč DC | k | 1 |  | 0
6 | K |  | Montážní systém: konstrukce na háky pod střešní tašky | kus | 56 |  | 0
7 | K |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů | kus | 56 |  | 0
8 | K |  | Střídač napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového hybridního, výkon 25kW | kus | 1 |  | 0
9 | K |  | CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
10 | M |  | CYKY-J 5x16 mm2 | m | 40 |  | 0
11 | M |  | FTP cat.6 | m | 100 |  | 0
12 | M |  | Kabel H07V-K 16 zž (CYA) | m | 109 |  | 0
13 | M |  | Žlab MARS NKZI 50X125X0.70 F žár.zin.2m | m | 50 |  | 0
14 | M |  | Víko MARS V 125 F žár.zinek,2m | m | 50 |  | 0
15 | K |  | Úchyt VU víka | k | 60 |  | 0
16 | M |  | STOP tlačítko | k | 1 |  | 0
17 | K |  | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm | kus | 3 |  | 0
18 | K |  | Elektroměr pro měření výroby FVE | k | 1 |  | 0
| D |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
19 | K |  | Montáž kabelového vedení AC | m | 257 |  | 0
20 | M |  | Montáž kabelového vedení DC | m | 224 |  | 0
21 | D |  | Montáž střídače | k | 1 |  | 0
22 | K |  | Montáž rozvaděčů | k | 3 |  | 0
23 | M |  | Montáž elektro, pospojení | kpl | 1 |  | 0
24 | K |  | Nastavení a seřízení FVE | k | 1 |  | 0
25 | M |  | Revizní zpráva | k | 1 |  | 0
26 | M |  | Projektová dokumentace dle skutečnosti (DSPS) | k | 1 |  | 0
27 | M |  | Žádost o PPP zdroje | k | 1 |  | 0
| D |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
28 | K |  | Doprava a přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
29 | D |  | Úklid a odvoz obalového materiálu | kpl | 1 |  | 0