## SW na CT
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Modernizace CT
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva; Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | Dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | Poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného plnění.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené plnění komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci obchodní označení zboží. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout plněnís jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. vVýzvě k podání nabídky. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PLNĚNÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené plnění komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Modernizace CT |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Obchodní název komponentů: DOPLNÍ DODAVATEL
Stávající CT přístroj: Optima CT660, výrobce GE Healthcare.
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Nabízené plnění splňuje požadavek zadavatele: | Doplňující údaje dodavatele:
Navýšení výkonu generátoru na min. 72 kW |  |  |  |  | ANO / NE
Chytrá podpora systému na dobu min. 4 let |  |  |  |  | ANO / NE
Balíček na chytré rekonstrukce |  |  |  |  | ANO / NE
Balíček na obrazovou kvalitu |  |  |  |  | ANO / NE
Pracovní manuály |  |  |  |  | ANO / NE
Vylepšení vykreslení objemu pro přirozenější tvary a struktury lidského těla |  |  |  |  | ANO / NE
Vzdělávací služby aplikačního specialisty, provedené v místě instalace CT |  |  |  |  | ANO / NE
Chytrý balíček CT660 Z820 |  |  |  |  | ANO / NE
Obsahuje:
V případě potřeby upgrade konzole pro nové pokročilé rekonstrukce |  |  |  |  | ANO / NE
Umožňuje snímání 0,625 mm pro celých 40 mm pokrytí detektorem. |  |  |  |  | ANO / NE
Umožňuje 128 řezů s obrázky 0,625 mm, na axiální otočení, což umožňuje větší vzorkování obrazového prostoru a umožňuje lepší vizualizaci malých objektů. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost rekonstrukce ASiR. Technologie rekonstrukce ASiR umožňuje snížení standardní odchylky šumu pixelů (měření šumu obrazu). Algoritmus rekonstrukce ASiR umožňuje snížení mA při získávání snímků, a tím snížit potřebnou dávku* (* V klinické praxi může použití ASiR snížit dávku pacienta CT v závislosti na klinickém úkolu, velikosti pacienta, anatomické poloze a klinické praxi |  |  |  |  | ANO / NE
Smart MAR - řeší problémy, které představují kovové artefakty, a pomáhá lékařům přesně konturovat cíle a kritické orgány |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍPADNÉ PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL