**Marmoleum**

**na lůžkovém oddělení**.

Platí několik zásad pro čištění a udržování této krytiny, které je nutné dodržet:

- Pravidelně obnovovat polymerovou vrstvu na marmoleu - jednou do roka. To znamená provést základní čištění a nanesení  dvou až tří vrstev polymeru.

- Ve zdravotnictví je mnohem vhodnější používat polymery se zvýšenou odolností vůči dezinfekcím.

- Používat dezinfekce vhodné pro ošetřené podlahy, ne chlorové a s vysokým PH.

- Pro běžný úklid používat prostředky s ošetřující složkou.

- Používat prostředky s neutrálním PH.

- Nepoužívat alkoholové prostředky.

- Při dodržení těchto zásad je životnost marmolea  několik desítek let.