**Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Plánovací software:**

|  |
| --- |
| Software pro zhodnocení deformity kostí a kloubů a naplánování vhodných implantátů pro náhradu kloubů v 2D režimu na základě RTG snímků |
| Plovoucí licence pro 3 uživatele |
| Oblast zájmu: Kyčel, Koleno |
| Software poskytuje databázi šablon implantátů výrobců používaných v Ortopedickém oddělení kupujícího: Beznoska, s.r.o.; Stryker (Wright Medical Technology, Inc.); B. Braun (Aesculap); Adler Ortho; Enovis (LimaCorporate); Biosolution (Implantcast GmbH) |
| Software obsahuje nebo umožňuje dodatečné rozšíření databáze šablon implantátů ostatních významných výrobců |
| Získávání a následné ukládání DICOM snímků z/do PACS uživatele |
| Dodávka zahrnuje Prohlášení o shodě, Návod k obsluze v ČJ, instalaci v součinnosti s IT oddělením kupujícího a školení uživatelů |
| Software je klasifikován jako Zdravotnický prostředek třídy IIa dle MDR 2017/745 |

**Servis a údržba:**

|  |
| --- |
| Online technická podpora (IT) |
| Online odborná podpora (plánovací software) |
| Nejnovější dostupná verze software |
| Pravidelná aktualizace databáze šablon implantátů (nejméně 4x ročně) |

Vybraný dodavatel musí splnit výše uvedené požadavky.