Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Plánovací software:

Software pro zhodnocení deformity kostí a kloubů a naplánování vhodných implantátů pro náhradu kloubů v 2D režimu na základě RTG snímků

Plovoucí licence pro 3 uživatele

Oblast zájmu: Kyčel, Koleno

Software poskytuje databázi šablon implantátů výrobců používaných v Ortopedickém oddělení kupujícího: Beznoska, s.r.o.; Stryker (Wright Medical Technology, Inc.); B. Braun (Aesculap); Adler Ortho; Enovis (LimaCorporate); Biosolution (Implantcast GmbH)

Software obsahuje nebo umožňuje dodatečné rozšíření databáze šablon implantátů ostatních významných výrobců

Získávání a následné ukládání DICOM snímků z/do PACS uživatele

Dodávka zahrnuje Prohlášení o shodě, Návod k obsluze v ČJ, instalaci v součinnosti s IT oddělením kupujícího a školení uživatelů

Software je klasifikován jako Zdravotnický prostředek třídy IIa dle MDR 2017/745

Servis a údržba:

Online technická podpora (IT)

Online odborná podpora (plánovací software)

Nejnovější dostupná verze software

Pravidelná aktualizace databáze šablon implantátů (nejméně 4x ročně)

Vybraný dodavatel musí splnit výše uvedené požadavky.