## List 1
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zaměření budovy SVK PK
Zadavatel: |  | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Smetanovy sady 179/2, Plzeň, 301 00 |  |  | IČO: | 00078077
Statutární zástupce: |  | Mgr. Daniel Bechný
Druh VZ: |  | služby | Režim VZ: | VZMR |  | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNIT
Sídlo: |  | DOPLNIT |  |  | IČO: | DOPLNIT
Statutární zástupce: |  | DOPLNIT
Zadavatel stanovil v této příloze požadavky a základní parametry přístroje/produktů/nástrojů nebo požadavky na poskytování služeb, které mají být dodány/provedeny. Dodavatel vyplní tabulku a předloží ji ve své nabídce.
Číslo položky | Položka Technická specifikace zadavatele |  | Počet kusů |  |  | Délka záruční doby (v měsících)
1.1 | Půdorysy: - Zhotovení půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a podkroví (krov a místnosti včetně věží). - Zobrazení stavebních půdorysů jednotlivých podlaží, okótování hlavních rozměrů místností, oken a dveří (prostupů). - Zachycení dělících příček, skleněných či dřevěných předělů místností a zádveří. - V místnostech s klenbami zakreslení informace o tvaru. - V místnostech s viditelnými trámovými stropy zákres obrysů a textový popisek o velikosti. - Zakreslení krovu s popisem rozměrů nosných částí. Zakryté konstrukce například podhledy či vestavbami budou označeny poznámkou. Krov nad Volným výběrem nebude zaměřen. - Bude patrna návaznost na okolní parcely, čárou zakreslena hranice KN a číslo. - Zakreslení ZTI – umyvadla, pisoáry, vany, klozety atd. - V půdorysech bude uvedena informace o výšce podlaží. - Předpokládá se umístění +-0,000 do vstupní části objektu. - Místnosti budou očíslované a v půdorysu bude tabulka místností s plochami a obvody. - Stěny budou tvořeny jednoduchými čarami. - Na výkrese bude Hlavní vstupní fasáda orientována vodorovně, dole. - Popis veškerých staveních konstrukcí a detailů není požadován. Zhotovitel provede měření geodetickými postupy, v případě měření budou editována tak, aby došlo k zjedodušení a zpřehlednění výkresů.
1.2 | Řezy: - Zhotovení dvou hlavních řezů zachycující podstatné informace o výškovém uspořádání stavby (umístění řezů je zobrazeno ve Výzvě k podání nabídky). - Okótování a opatření popisky.
1.3 | Pohledy: - Ortogonální pohledy na budovu včetně fasád ve světlících a rajské zahradě. - Zvlášť budou vykresleny rozbalené pohledy na věže. Rizality předpokládáme vykreslit řezopohledy. - Uliční fasády zakreslit s návazností sousedních budov, kresebně potlačeno, s menší podrobností, cca 2m do stran. - Zakresleny budou podrobnosti zdobnosti fasád odpovídající rozlišení měřítka 1:50. - Zaměřeny budou všechny viditelné fasády včetně rizalitů.
2. | Výhradní, časově neomezená licence k předmětu díla
Další požadavky: - Měření provádět v soustavě Souřadnicový systém S-JTSK. - Půdorysy objektu budou zaměřeny a vyhotoveny v souřadnicové soustavě S-JTSK. Výškový systém místní, připojený v ±0,00 m na Bpv. Stavební plány jsou zaměřeny v podrobnosti odpovídající měřítku 1:50. Předmětem zaměření stavebních plánů budou pouze stavební prvky objektu. Součástí geodetického zaměření nejsou rozvody inženýrských sítí a technologická zařízení objektu. Výjimkou jsou jasně identifikovatelné zařizovací a sanitární předměty, které je v půdorysech zakresleny značkou, nikoli věrným rozměrem. Grafické požadavky: - Tisk výkresů v měřítku 1:50 a 1:200, černobíle. Zadavatel požaduje 4 paré vytištěných výkresů. - Velikost rozpisky zhotovitele nebude přesahovat rozsah plochu A5, nebude obsahovat reklamní sdělení a odkazy na internetová média. - Předpokládá se umístění jednoho podlaží, řezu, hlavního pohledu na vždy samostatný výkres. - Tiskové výstupy budou mít obraz ve výstupu ve formátu PDF. PDF budou zobrazena černobíle s odpovídající tloušťkou čar. Mohou být použity odstíny šedé. - Projekt bude dále odevzdán ve formátu DWG / DXF a ve formátu PDF na hmotném nosiči dat - flash disku. - Zobrazení bude v základních barvách standardu AutoCAD. Velmi velmi tlustá 0,8mm a víc – fialová – tisk černá Velmi tlustá 0,6mm – zelená– tisk černá Tlustá 0,25mm – bílá– tisk černá Tenká 0,15mm – šedá– tisk černá V pohledech bude jednoduše v odstínech šedi – tisk šedá dle odstínu Přesnost stavebních plánů je vzhledem k účelu, charakteru objektu, charakterizována střední chybou v poloze bodu do mp=0,02 m. a střední chybou ve výšce bodu do mh=0,015 m. Je vyžadováno vydání zprávy o způsobu, přesnosti a provedení měření.
Pokyny k vyplnění
-V souladu se čl. 6.1 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku ve vyznačených sloupcích. - Dodavatel v příslušných sloupcích doplní cenu. - Dodavatel není oprávněn měnit číselné požadavky a uvedenou specifikaci. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek
V |  |  | dne