Dodávané zboží splňuje následující podmínky:

Jednorázové operační sety:

- sety jsou sterilní

- roušky jsou odolné proti penetraci tekutin a mikrobům za suchého i mokrého stavu

- roušky jsou splývavé a přizpůsobivé k povrchu

- roušky dobře drží na místě, nesklouzávají

- roušky jsou odolné proti protrhnutí za sucha i mokra

- roušky jsou pevné v tahu za sucha i mokra

- roušky mají příjemnou povrchovou úpravu

- lepící prostředek u adhezivních roušek používaných přímo na kůži pacienta nezpůsobují poškození kůže

- jednoduchý způsob rozložení

- výrobky neobsahují latex

- všechny sety mají minimálně dvě samonalepovací dokumentační etikety standardního značení, které lze snadno sejmout

- obal každého setu zaručuje minimální sterilitu 3 roky

- složení obsahu jednotlivých setů a schéma jejich zabalení jsou orientovány podle pořadí jednotlivých kroků během zákroku

- obal každého setu se dát snadno otevřít

- srozumitelné piktogramy

- identifikační štítek obsahuje složení setu v českém jazyce

- operační pláště, které jsou součástí setu, mají minimální délku u velikosti M 125 cm, u velikosti L 135 cm a u velikosti XL 145 cm a u velikosti XXL 150 cm, svařované švy, délka manžety 8 cm, jsou vyrobeny z hydrofobní netkané textilie minimálně typu SMS

- materiál splňuje technologické parametry normy ČSN EN 13795+A1

- všechny definované části setu jsou zabaleny společně v jednom sterilním obalu

- balení setů ve dvou obalech – transportní karton + vnitřní karton

Pláště a doplňkový sortiment (jednorázové operační pláště, návštěvnické pláště, ústenky, jednorázové čepice, jednorázové soupravy pro otce u porodu a jednorázové operační oblečení):

- operační pláště (balené se 2 ks savých ručníků i balené samostatně) sterilní třívrstvé, minimálně typu SMS splňují následující podmínky:

- jsou vyrobeny z hydrofobní netkané textilie minimálně typu SMS

- jsou prodyšné pro komfort personálu

- mají zavinovací střih pro sterilitu zádové části operatéra

- jsou odolné proti penetraci tekutin a mikrobům za suchého i mokrého stavu

- jsou odolné proti protržení za sucha i vlhka

- jsou pevné v tahu za sucha i za vlhka

- splňují technologické parametry normy ČSN EN 13795+A1

- mají svařované švy

- délka manžety je 8 cm

- mají minimální délku u velikosti u velikosti M 125 cm, u velikosti L 135 cm, u velikosti XL 145 cm a u velikosti XXL 150 cm

- třívrstvé ústenky (masky, roušky) nesterilní splňují následující podmínky:

- jsou z jemného, nedráždivého třívrstvého materiálu

- jsou bez zápachu

- jsou šetrné k pokožce

- neobsahují latex, skelná vlákna ani jiné alergizující složky

- obsahují organickou filtrační vrstvu zamezující průniku mikrobů

- dokonale anatomicky přilnou k nosu

- jsou vyrobeny z netkané textilie

- nezpůsobují alergie

- jednorázové čepice nesterilní splňují následující podmínky:

- jsou vyrobeny z netkané textilie

- jsou prodyšné

- jednorázové nesterilní návštěvnické pláště splňují následující podmínky:

- jsou vyrobeny z netkané textilie

- jsou vzadu na úvazky

- rukávy jsou zakončeny gumičkou nebo manžetou (úpletem)

- jednorázové soupravy pro otce u porodu nesterilní splňují následující podmínky:

- jsou složeny z haleny s krátkým rukávem a kalhot

- jsou vyrobeny z netkané textilie

- operační kalhoty a halena nesterilní (samostatné i balené dohromady jako sada) splňují následující podmínky:

- jsou vyrobeny z netkané textilie neuvolňující polétavé částice

- mají kalhoty se všitou tkanicí v pase

- halena má dvě boční kapsy