## Položky k ocenění
POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  | Datum:
Název akce: | HORNÍ BŘÍZA STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY SILNIC III/1804 A III/1806 SO420- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  | 0 | 0
Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ bez DPH | celkem (Kč) bez DPH | Souhrn (Kč) bez DPH
1 | 1. Demontáže |  |  |  |  | 0
1.1 | 1.1. Demontáže - agregované položky |  |  |  |  | 0
1,1,1 | Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku | ks | 5 |  | 0
1,1,2 | Demontáž napájecího vedení AlFe 1x16mm vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu | m | 490 |  | 0
1.2 | 1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky |  |  |  |  | 0
1,2,1 | Demontáž výložníku | ks | 5 |  | 0
2 | 2. Elektromontáže |  |  |  |  | 0
2.1 | 2.1. Elektromontáže - agregované položky |  |  |  |  | 0
2,1,1 | Montáž vetknutého stožáru 8 m vč. betonového pouzdrového základu a montáže ochranné manžety | ks | 11 |  | 0
2,1,2 | Montáž svodového kabelu | m | 120 |  | 0
2,1,3 | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení | ks | 11 |  | 0
2,1,4 | Uložení kabelu s průřezem žil do 16 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) | m | 1250 |  | 0
2,1,5 | Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek | m | 750 |  | 0
2,1,6 | montáž - pojistková skříň SRML12x160A v plastovém pilířku kompl. | ks | 5 |  | 0
2.2 | 2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky |  |  |  |  | 0
2,2,1 | Montáž výložníku na stožár VO / na zeď | ks | 11 |  | 0
2,2,2 | Doplnění – přezbrojení rozvaděče RVO – 3x vývod 3x20A + stykač 4s/20A na stávající DIN, svorky, vodiče, koncovky | ks | 1 |  | 0
2,2,3 | ukončení kabelu v rozvaděči/svorkovnici | ks | 64 |  | 0
2,2,4 | Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů | ks | 11 |  | 0
2,2,5 | Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu | m | 1250 |  | 0
2,2,6 | Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu | m | 50 |  | 0
3 | 3. Zemní práce |  |  |  |  | 0
3.1 | 3.1. Zemní práce - agregované položky |  |  |  |  | 0
3,1,1 | výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník) | m | 280 |  | 0
3,1,2 | výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (volný terén) | m | 105 |  | 0
3,1,3 | výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník pod vjedzy ) | m | 80 |  | 0
3,1,4 | výkop a zához kabelové trasy 35x110 cm (pod komunikací) | m | 80 |  | 0
3,1,5 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 15 |  | 0
3,1,6 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 10 |  | 0
3,1,7 | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - asfalt (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 55 |  | 0
3,1,8 | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 15 |  | 0
3,1,9 | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 10 |  | 0
3,1,10 | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - asfalt - chodník (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 55 |  | 0
3,1,11 | Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (není v rozsahu PD pro komunikace) | m2 | 30 |  | 0
3,1,12 | montáž betonového kroužku na stožárové pouzdro, vč. finální úpravy terénu | ks | 11 |  | 0
3.2 | 3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky |  |  |  |  | 0
3,2,1 | Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8 m | ks | 11 |  | 0
4 | 4. Ostatní práce |  |  |  |  | 0
4.1 | Zařízení a zabezpečení staveniště, vč. dopravního značení | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (potřebné souhlasy a výjdření dotčených subjektů) | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras a světelných bodů | kpl | 1 |  | 0
4.5 | Revize na nové zařízení VO | kpl | 1 |  | 0
4.6 | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
5 | 5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách) |  |  |  |  | 0
5.1 | 5.1. Stožárové svorkovnice (výzbroj) |  |  |  |  | 0
5,1,1 | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus | 11 |  | 0
5,1,2 | Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6,3 A | kus | 11 |  | 0
5.2 | 5.2. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál |  |  |  |  | 0
5,2,1 | kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
5,2,2 | kabel AYKY 4x16 mm2 | m | 390 |  | 0
5,2,3 | kabel CYKY 4x10 mm2 | m | 860 |  | 0
5,2,4 | Drát zemnící FeZn 10 | m | 750 |  | 0
5,2,5 | Chránička korugovaná dn 40 (prostup do stožárového základu) | m | 70 |  | 0
5,2,6 | Chránička korugovaná dn 63 | m | 1250 |  | 0
5,2,7 | Chránička korugovaná dn 110 | m | 50 |  | 0
5.3 | 5.3. Ostatní materiál |  |  |  |  | 0
5,3,1 | základová trubka Furowell DN 300 délka 1000 mm | ks | 11 |  | 0
5,3,2 | Betonový potěr C20 | m3 | 4 |  | 0
5,3,3 | Písek zásypový | m3 | 3 |  | 0
5,3,4 | Ochranná manžeta na stožár | ks | 11 |  | 0
5,3,5 | drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
5,3,6 | pojistková skříň SRML12x160A v plastovém pilířku kompl. | ks | 5 |  | 0
5.4 | 5.4. Stožáry |  |  |  |  | 0
5,4,1 | stožár osvětlovací pozinkový bezpaticový h 8m | ks | 11 |  | 0
5,4,2 | výložník jednoduchý 1m/1,5m (obloukový) | ks | 11 |  | 0
5.5 | 5.5. Svítidla |  |  |  |  | 0
5,5,1 | Svítidla dle Přílohy č.1 | ks | 11 |  | 0
6 | 6. Položky jinde neuvedené |  |  |  |  | 0
6.1 | Doprava zařízení, materiálu a pracovníků na místo stavby | kpl | 1 |  | 0
6.2 | odvoz a likvidace odpadu | t | 20 |  | 0