## rozpis služeb
Rozpis služeb:
Diagnostický průzkum mostu ev.č. 169-017 v Sušici přes Otavu
A | Diagnostický průzkum
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
1 | Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty | 10 | ks |  | 0
2 | Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL | 10 | sada |  | 0
3 | Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty | 8 | ks |  | 0
4 | Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL | 8 | sada |  | 0
5 | Orientační zjištění obsahu chloridů | 140 | vzorek |  | 0
6 | Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ | 10 | zk. m. |  | 0
7 | Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce včetně akustického trasování a grafického výstupu. | 40 | hod |  | 0
8 | Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou | 58 | zk. m. |  | 0
9 | Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 6x a NK 14x - měření průměru a velikosti oslabení profilu, vč. odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty | 20 | sonda |  | 0
10 | Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty | 20 | sonda |  | 0
11 | Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez poškození výztuže | 4 | zk. m. |  | 0
12 | Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 | 40 | hod |  | 0
13 | Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska vč. základního měření teploty NK | 20 | hod |  | 0
14 | Stanovení síly v předpínacích lanech, drátech, volných kabelech metodou magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího kabelu, vč. opravy zkušebního místa | 2 | kus |  | 0
15 | Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242 | 2 | vývrt |  | 0
B | Zaměření
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
16 | Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla) | 60 | hod |  | 0
C | Zatížitelnost
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
17 | Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace | 100 | hod |  | 0
D | Zpracování vstupů a výstupů
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
18 | Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu, ověření aktuálnosti | 20 | hod |  | 0
19 | Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky | 10% z části A | % | --- | 0
20 | Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem | 5% z části A | % | --- | 0
21 | Fotodokumentace | 1 | sada |  | 0
22 | Reprografie | 1 | ks |  | 0
E | Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
Hlavní a mimořádná prohlídka mostu
23 | Most s délkou přemostění 50 až 90 m | 1 | ks |  | 0
F | Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
24 | Lešení | 40 | hod |  | 0
25 | Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě | 10 | den |  | 0
26 | Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou | 2 | den |  | 0
G | Dopravně inženýrské opatření
Číslo položky | Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem
27 | DIO vč. projektu a projednání | 10 | den |  | 0
H | Shrnutí
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0