## K10
Příloha č. 2 - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VZ: |  | VÝZVA Č. 2 - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYTÉM - OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE
KATEGORIE |  | KATEGORIE 10 – KOMPRESIVNÍ OBINADLA
NÁZEV DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
KONTAKTNÍ OSOBA: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
E-MAIL |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | TELEFON |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku obvazového materiálu, který je předmětem plnění této kategorie DNS. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální. Zboží splňuje nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5.dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za MJ, sazba DPH, název produktu, nabízený typ obalu, kód SUKL, Objednací číslo a obchodní označení) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Nepřípustná změna tabulky Technická specifikace vč ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Elastická fixační obinadla
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Cena za balení bez DPH | Objednací číslo | Výrobce | Kód EAN | Vyžadována instruktáž ANO/NE | Riziková třída
Obinadlo fixační, 6x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Obinadlo fixační, 8x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Obinadlo fixační, 10x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 64000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Obinadlo fixační, 12x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 32000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Elastická univerzální obinadla
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Cena za balení bez DPH | Objednací číslo | Výrobce | Kód EAN | Vyžadována instruktáž ANO/NE | Riziková třída
Elastické univerzální obinadlo 8cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadlo 10cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadlo 12cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 44000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadlo 15cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Elastická krátkotažná obinadla určená primárně pro použití po operacích varixů
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka =1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Cena za balení bez DPH | Objednací číslo | Výrobce | Kód EAN | Vyžadována instruktáž ANO/NE | Riziková třída
Elastické krátkotažné obinadlo 8cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické krátkotažné obinadlo 10cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 4800 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické krátkotažné obinadlo 12cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 10400 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické krátkotažné obinadlo 15cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Minimální požadované parametry:
Kompresivní obinadla (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 377/2022 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/45 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Tolerance v šířce +/- 20% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Dobrá snášenlivost na kůži |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Zatkané okraje |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadla - plošná hmotnost min. 67g na m2 Tolerance+/- 5% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadla - možnost sterilizace parou, EO |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadla - bez obsahu latexu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obinadla - plošná hmotnost min. 82g na m2 Tolerance+/- 5% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obinadla - možnost sterilizace parou, EO |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obinadla - bez obsahu latexu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obin.určená primárně pro použití po operacích varixů: |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Tažnost maximálně 95% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Podíl bavlny minimálně 60% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Hustota materiálu minimálně 70 g /m2 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dle MD 2017/745/EU |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bílá barva |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Přidělen UDI kód |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele