## REKAPITULACE
Využití objektu p.č.1219 ve Zbiroze pro depozitáře Západočeského muzea v Plzni
Elektrinstalace – slaboproud – soupis prací – EZS
Místo: |  | Zbiroh p.č. 1219 | Datum: | 2013-10-23
Zadavatel: |  |  | IČ:
| Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2,Plzeň |  | DIČ:
Uchazeč: |  |  | IČ:
| výběrové řízení |  | DIČ:
Projektant: |  |  | IČ: | 13882589
| Luboš Beneda, Černická 9 A 11, 301 36 Plzeň |  | DIČ: | 140-5807271008
REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Objekty |  |  |  | Cena bez DPH
Slaboproud – EZS |  |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady – VRN |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  |  | 0
CELKEM včetně DPH |  |  |  | 0

## EZS
Depozitář Západočeského muzea v Plzni
Objekt p.č.1219 ve Zbiroze v bývalém vojenském areálu
Elektrinstalace – slaboproud EZS
Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
1 |  | Deska ústředny, 520 zón, rozšiřitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami včetně zdroje a záložního akumulátoru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
pro jednu ústřednu = 1 ks - instalována v 1.NP v kanceláři správce
2 |  | Externí napájecí zdroj pro ústřednu EZS vč. akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pro jednu ústřednu = 1 ks
3 |  | Vysílač pro přenos na PCO POLICIE ČR vč. antény, zapojení, zprovoznění – systém MORSE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pro jednu ústřednu = 1 ks
4 |  | Záložní akumulátor 37 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pro jednu ústřednu = 1 ks
5 |  | Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pro jednu ústřednu = 1 ks
6 |  | Klávesnice LCD | ks | 6 |  | 0 |  | 0
v 1.NP - 4ks + v 2.NP - 1ks + v 3.NP - 1 ks = 6 ks
7 |  | Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice | ks | 53 |  | 0 |  | 0
Sběrnice č.1 - 3ks + sběrnice č.2 - 18ks + sběrnice č. 3 - 16 ks + sběrnice č.4 - 16ks = 53 ks
8 |  | Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně držáku | ks | 67 |  | 0 |  | 0
1.NP - 25 ks + 2.NP - 21 ks + 3.NP -21ks= 67 ks
9 |  | Detektor tříštění skla | ks | 85 |  | 0 |  | 0
sběrnice č.1 - 8ks + sběrnice č.2 - 29 ks + sběrnice č.3 - 24 ks + sběrnice č. 4 - 24 ks = 85 ks
10 |  | Tísňový hlásič včetně přijímače dálkových ovladačů s 2 ovládanými kanály s relé výstupem s dosahem až 200m. Typ: RXH-2K Ke každému ovladači 1 ks přijímače. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Pro zaměstnannce, přívěšek na klíče do kapsy
11 |  | Magnetický kontakt dveřní, okenní | ks | 176 |  | 0 |  | 0
sběrnice č.2 - 70ks + sběrnice č.3 - 53 ks + sběrnice č.4 - 53 ks = 176 ks
12 |  | LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici 1 ks 6x1ks = 6 ks
13 |  | Siréna EZS pro venkovní použití s blikačem zálohovaná + záložní akumulátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
venku u hlavního vstupu
14 |  | Duální PIR detektor PIR + MW 10x20m imunuta zvířat 25 kg | ks | 8 |  | 0 |  | 0
v 1.PP - 8 ks
15 |  | Vnitřní PIR dosah 25m | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Dle půdorysu 1.NP - 2 ks + 2.NP - 2ks + 3.NP - 2 ks = 6 ks
16 |  | Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí | m | 1270 |  | 0 |  | 0
sběrnice 1 - 80m + sběrnice č.2 - 310 m + sběrnice 3 - 280 m + sběrnice 4 - 300 m + rez.2.etapa 300 m = 1270 m
17 |  | Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,5 | m | 900 |  | 0 |  | 0
166ks detektorů*5 m + prořez = 900m
18 |  | Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 | m | 750 |  | 0 |  | 0
176ks kontaktů * 4m + prořez= 750 m
19 |  | Trubka ohebná PVC pr.16 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0
20 |  | Drážka pro trubku 16 včetně opětovného začištění | m | 150 |  |  |  | 0
Stejná délka jako tento druh chráničky, vysekání rýhy, uložení chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky, finální začištění, malba)
21 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 200 |  | 0 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu.
22 |  | lišta elektroinstalační bílá 60x40 | m | 2500 |  | 0 |  | 0
lišta včetně kotevních prvků a doplňků
23 |  | zakončovací a spojovací materiál lišta 60x40 | ks | 1000 |  | 0 |  | 0
všech doplňků
24 |  | přepážka pro elektroinstalční lištu | m | 2500 |  | 0 |  | 0
komplet včetně všech doplňků
25 |  | Průraz zdí do 30 cm | ks | 93 |  |  |  | 0
v 1.PP - 9ks + 1.NP - 30ks - 2.NP - 27ks + 3.NP - 27 ks = 93 ks
26 |  | Průraz stropu | ks | 3 |  |  |  | 0
Průraz stropu z 1.NP 1ks +1.NP do 2.NP - 1ks a z 2.NP do 3.NP - 1 ks, 1+1+1=3ks
27 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 620 |  | 0 |  | 0
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 8 m. 4900:8=620 ks
28 |  | Krabice rozvodná | ks | 59 |  | 0 |  | 0
Propojení sběrnice u koncentrátorů 53 ks + klávesnice 6 ks = 59 ks
29 |  | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Pomocný instalační materiál = 1 kpl
30 |  | Oživení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi
31 |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | ks | 100 |  | 0 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
32 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0
Proškolení obsluhy, předvední obsluhy
33 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  |  |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
34 |  | Přesun hmot | % |  |  |  | 0 | 0
Přesun hmot procentní pro EZS
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | CELKEM EZS bez DPH |  |  |  | 0
Jedná se o položky, které nejsou v jednotných cenících M21,M22.
dle požadavku POLICIE ČR Rokycany je nutno počítat s instalací systému MORSE.
V položkách uvedeno obecně bez typu

## VRN
Depozitář Západočeského muzea v Plzni
Objekt p.č.1219 ve Zbiroze v bývalém vojenském areálu
Elektrinstalace – slaboproud EZS
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena | Cena celkem
1 | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
| CS ÚRS 2013 01 | Zařízení staveniště
2 | 013254000 | Dokumentace skutečného stavu | Kč | 1 |  | 0
| CS ÚRS 2013 01 | Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
|  | CELKEM VRN bez DPH |  |  |  | 0