## prototyp
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | III/180 26 | - | PRŮTAH STARÝ PLZENEC, RADYŇSKÁ UL. - REKONSTRUKCE
Objekt: | F.II.2.7 IO 501 | - | Přeložka plynovodu a plynovodních přípojek
Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Množství | Jedn.cena | Celkem
1 | Práce
| 131201101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 58 | 0 | 0
| 132201202 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 119 | 0 | 0
| 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 27.24 | 0 | 0
| 162701105 |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 28.4 | 0 | 0
| 162701109 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD za dalších 1000 m přes 10000 m | m3 | 28.4 | 0 | 0
| 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 28.4 | 0 | 0
| 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 207 | 0 | 0
| 175101101 |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 61.6 | 0 | 0
| 113106211 |  | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého | m2 | 92 | 0 | 0
| 113107112 |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 92 | 0 | 0
| 113107125 |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 133 | 0 | 0
| 113107144 |  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm | m2 | 41 | 0 | 0
| 979084215 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 3 km | t | 19.55 | 0 | 0
| 979084216 |  | Vodorovná doprava vybourané živice po suchu do 5 km | t | 16.4 | 0 | 0
| 460650171 |  | Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb | m2 | 92 | 0 | 0
| 230023057 |  | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 89 mm tl 3,6 mm | kus | 2 | 0 | 0
| 230023067 |  | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 108 mm tl 4,0 mm | kus | 2 | 0 | 0
| 230023088 |  | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 159 mm tl 4,5 mm | kus | 2 | 0 | 0
| 230023120 |  | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 324 mm tl 5,0 mm | kus | 2 | 0 | 0
| 230120042 |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn40 | m | 6.5 | 0 | 0
| 230120044 |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn63 | m | 6.5 | 0 | 0
| 230120045 |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn90 | m | 16 | 0 | 0
| 230120046 |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn110 | m | 18 | 0 | 0
| 230120048 |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn160 | m | 45.5 | 0 | 0
| 230120051 |  | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním PE dn315 | m | 103 | 0 | 0
| 230170002 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1 | 0 | 0
| 230170003 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 | sada | 1 | 0 | 0
| 230170004 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1 | 0 | 0
| 230170005 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 1 | 0 | 0
| 230170011 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 6.5 | 0 | 0
| 230170012 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 6.5 | 0 | 0
| 230170013 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 | m | 34 | 0 | 0
| 230170014 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 45.5 | 0 | 0
| 230170015 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 103 | 0 | 0
| 230180022 |  | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 5,8 mm | m | 6.5 | 0 | 0
| 230180026 |  | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,2 mm | m | 16 | 0 | 0
| 230180028 |  | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm | m | 18 | 0 | 0
| 230180040 |  | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm | m | 45.5 | 0 | 0
| K2 |  | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 315 mm, tl.17,9 | m | 103 | 0 | 0
| 230180069 |  | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63 | kus | 3 | 0 | 0
| 230180070 |  | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,2 mm | kus | 2 | 0 | 0
| 230180072 |  | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm | kus | 2 | 0 | 0
| 230180078 |  | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm | kus | 6 | 0 | 0
| K3 |  | Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 315 mm, tl 17,6 mm | kus | 8 | 0 | 0
| 230230017 |  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa | m | 182.5 | 0 | 0
| R 12 |  | Napojení Bypassu na řad před a za propojem | kus | 7 | 0 | 0
| R10 |  | Geodetické zaměření přeložek plynu | m | 182.5 | 0 | 0
| R25 |  | Revize | kus | 2 | 0 | 0
| R27 |  | IČ zhotovitele | kus | 1 | 0 | 0
| R3 |  | Vytyčení geodet bodů trasy přeložky NTL plynovodů | kus | 32 | 0 | 0
| 460010025 |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 1 | 0 | 0
| 460490013 |  | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm + pokládka vodiče | m | 375 | 0 | 0
| 9602 |  | Balonování potrubí DN 80, dn90, DN 100 ( 1x hrdlo; 2x balon) | km | 7 | 0 | 0
| K12 |  | D-1 (dodatečná ochrana plynovodu PE izolací v délce 2m) | kus | 11 | 0 | 0
| K13 |  | D-2 (osazení chráničky, potrubí, pryžové manžety + osazení, vystředění potrubí v chráničce) | kus | 4 | 0 | 0
| K5 |  | Balonování potrubí DN 150, dn160 | kus | 6 | 0 | 0
| K6 |  | Balonování potrubí DN 300, dn315 | kus | 12 | 0 | 0
| K8 |  | Odpoj-Propoj DN 300/ dn315 | kus | 2 | 0 | 0
| K9 |  | Odpoj - Propoj DN 150/ dn160 | kus | 2 | 0 | 0
| K10 |  | Odpoj - Propoj DN 100/ dn110 | kus | 2 | 0 | 0
| K 11 |  | Odpoj - Propoj DN 80/ dn 90 | kus | 1 | 0 | 0
1 | Práce | [5 empty] | 0
2 | Specifikace
| 583373010 |  | štěrkopísek frakce 0-22 třída A | t | 143.071 | 0 | 0
| R4 |  | Přechodový kus dn 90/ DN 80 | kus | 1 | 0 | 0
| R8 |  | přesuvka SCHUCK SMU DN 80 | kus | 1 | 0 | 0
| R5 |  | Přesuvka SCHUCK SMU DN 100 | kus | 1 | 0 | 0
| R6 |  | Přechodový kus dn110/DN 100 | kus | 1 | 0 | 0
| R7 |  | Přesuvka SCHUCK SMU DN 150 | kus | 1 | 0 | 0
| R9 |  | Přechodový kus dn160/DN 150 | kus | 1 | 0 | 0
| R11 |  | Přesuvka spoj. SCHUCK-SMU DN 300 | kus | 1 | 0 | 0
| R13 |  | Přechodový kus dn315/DN 300 | kus | 1 | 0 | 0
| 286139140 |  | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa kotouče 50,100 m, 63 x 5,8 mm | m | 6.5 | 0 | 0
| 286139000 |  | potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm | m | 16 | 0 | 0
| 286139020 |  | potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 110 x 6,3 mm | m | 18 | 0 | 0
| 286139040 |  | potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 160 x 9,1 mm | m | 45.5 | 0 | 0
| R14 |  | potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa 315x17,6 mm | m | 103 | 0 | 0
| R26 |  | R dn63/32 | kus | 1 | 0 | 0
| R27 |  | Přechodový kus dn63/DN 50 | kus | 2 | 0 | 0
| R1 |  | elektrotvarovka koleno 90° dn90 | kus | 2 | 0 | 0
| R15 |  | T-kus dn110/110/110 | kus | 1 | 0 | 0
| R16 |  | R dn110/90 | kus | 1 | 0 | 0
| R17 |  | koleno 90°dn 160 | kus | 4 | 0 | 0
| R20 |  | T-kus dn160/160/160 | kus | 1 | 0 | 0
| R25 |  | R dn200/160 | kus | 1 | 0 | 0
| R21 |  | Navrtávací odbočkový T-kus dn315/63 | kus | 2 | 0 | 0
| R22 |  | T-kus dn315/315/315 | kus | 1 | 0 | 0
| R23 |  | koleno 90°dn315 | kus | 4 | 0 | 0
| R24 |  | R dn315/200 | kus | 1 | 0 | 0
| 283234210 |  | fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem | m | 182.5 | 0 | 0
| 341405820 |  | vodič izolovaný s Cu jádrem U 4x0,80 mm | m | 192.5 | 0 | 0
2 | Specifikace | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH: | [6 empty] | 0